全院灭火器年检充装

- 全院共有1915具灭火器，一年一检测。

| 全院灭火器规格、数量及限价 |
| --- |
| 产 品 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| 二氧化碳灭火器 | 24kg | 台 | 4 | 670元 | 2680元 |
| 二氧化碳灭火器 | 3kg | 具 | 304 | 80元 | 24320元 |
| 干粉灭火器 | 1kg | 具 | 17 | 30元 | 510元 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 1544 | 55元 | 84920元 |
| 干粉灭火器 | 8kg | 具 | 46 | 100元 | 4600元 |
| 合计 |  |  |  |  | 117030元 |

|  | 新灭火器规格、价格及限价 |
| --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 1 | 50元 |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 5kg | 具 | 1 | 60元 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | 8kg | 具 | 1 | 100元 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | 35kg | 具 | 1 | 560元 |  |
| 5 | 二氧化碳灭火器 | 2kg | 具 | 1 | 110元 |  |
| 6 | 二氧化碳灭火器 | 3kg | 具 | 1 | 120元 |  |

备注：

- 服务范围：全院现有灭火器的检查、维修、更换灭火器药剂及回收。

- 付款方式：每年灭火器充装、更换完毕后根据实际数量付90%，余10%质保金待1年质保期满后灭火器质量无问题支付。

- 表格所列单价均为最高限价。