**微型消防站建设招标项目参数**

微型消防站设置7个站点，每套配置费用预计7218元，共计50526元。

微型消防站（灭火救援设施及器材）每个站点清单及控价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 水基灭火器 | MPZ/3 | 具 | 4 | 140 | 560 |  |
| 2 | 断电钳 | 5KV | 个 | 1 | 145 | 145 |  |
| 3 | 消防水带 | 8-65-25 | 盘 | 1 | 140 | 140 | 带枪头接口 |
| 4 | 消防扳手 | 钢制 | 个 | 1 | 60 | 60 |  |
| 5 | 消防斧 | 大斧 | 把 | 1 | 75 | 75 |  |
| 6 | 消防撬杠 |  | 个 | 1 | 80 | 80 |  |
| 7 | 消防头盔 | 02 | 套 | 4 | 690 | 2760 | 带检测报告 |
| 8 | 消防员灭火  防护服 |
| 9 | 消防手套 |
| 10 | 消防安全腰带 |
| 11 | 消防员灭火  防护靴 |
| 12 | 佩戴式防爆灯 | 3C | 个 | 4 | 190 | 760 |  |
| 13 | 防毒面具 | TZL30 | 个 | 4 | 95 | 380 |  |
| 14 | 灭火器 | 1\*1 | 条 | 2 | 95 | 190 |  |
| 15 | 消防腰斧 | 钢制 | 把 | 4 | 58 | 232 |  |
| 16 | 消防铁 |  | 把 | 2 | 50 | 100 |  |
| 17 | 消防桶 | 半桶 | 个 | 2 | 28 | 56 |  |
| 18 | 消防安全绳 | 35米 | 条 | 4 | 120 | 480 |  |
| 19 | 消防展示柜 | 1.8\*1.2 | 个 | 1 | 1200 | 1200 |  |

资质要求：投标企业经营范围要求：消防器材销售。

付款方式：消防站建立完毕后付90%，押10%质保金，一年后质量无问题付清10%质保金。

服务期限：服务期限一年。