附件1：

青海红十字医院医用材料采购

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2021090901 | 外固定器(固定环I)（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：纯钛，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
|  |  | 外固定器(固定环II)（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：纯钛，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
|  |  | 外固定器(延长固定夹)（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：钛合金，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
|  |  | 外固定器(连接杆)（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：不锈钢， 颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
|  |  | 金属骨针（光杆骨针）（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：不锈钢，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
|  |  | 锁定接骨螺钉（锁定螺钉）（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：钛合金，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
| 2 | QHYZYB-2021090902 | 同种骨植入材料（国产） | 规格型号：混合骨小块1.0g、混合骨小块2.0g、混合骨小块3.0g 适用于术中非承重性骨缺损的填充、脊柱和关节的融合以及非负重骨的重建。该产品由合法取得的捐献供体及术中切除骨组织经加工而成，主要由无机矿物质成分及胶原组成。灭菌包装。 |
| 3 | QHYZYB-2021090903 | 一次性使用胆道引流导管(国产) | 规格型号：圣诞树型： 7F*90mm 8.5F*90mm X线不透光标记，X光图像下可判断引流管先端的位置。α型引流管上有α标记，可在内镜视野中提示引流管进入乳头的相对距离。 |
|  |  |  | 规格型号：侧翼型： 7F*90mm 8.5F*90mm X线不透光标记，X光图像下可判断引流管先端的位置。α型引流管上有α标记，可在内镜视野中提示引流管进入乳头的相对距离 |
|  |  |  | 规格型号：单猪尾双侧翼型： 5F*70mm X线不透光标记，X光图像下可判断引流管先端的位置。α型引流管上有α标记，可在内镜视野中提示引流管进入乳头的相对距离 |
|  |  |  | 双猪尾型：7F*90mm 8.5F*90mm X线不透光标记，X光图像下可判断引流管先端的位置。α型引流管上有α标记，可在内镜视野中提示引流管进入乳头的相对距离 |
| 4 | QHYZYB-2021090904 | 镍钛记忆合金自扩张式医用内支架(胆道支架)含置入器（国产） | 规格型号：JSND-10060/ JSND-10070/ JSND-10080/ JSND-10090 材质：镍钛记忆合金。在弯曲狭窄时保持通畅性不变,可以减少支架对胆管壁的刺激和损伤,定位失误时可以将支架收回推送器重新定位,后端韧性的管身方便推送的操作,增加了支架在X射线下的可视性/清晰度,准确标示出支架在X线下的位置,可通过3.2m活检孔道。增大引流通畅性,减低再狭窄风险,保证支架定位与释放准确,确保手术成功,保持胆管通畅,PTCD、ERCP灵活选择,方便医生在手术中准确定位,方便顺畅达到狭窄病灶。 |
| 5 | QHYZYB-2021090905 | 一次性使用拭子（国产） | 规格型号：男用 12*75、女用 12*160 一次性使用拭子主要由试管、试管塞、棉签组成，试管采用符合YY0242规定的聚丙烯专用料制成，试管塞采用符合YY0114规定的聚乙烯专用料制成，棉签采用竹子材料制成，棉头采用符合YY0330规定的医用脱脂棉材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |
| 6 | QHYZYB-2021090906 | 止血海绵（国产） | 规格型号：FKS-A 6*2*0.5 产品为白色或类白色，质轻、坚韧、多孔的弹性海绵状材料，裁剪成所需规格的膜片。膜片的液体吸收性不少于自身重量的35倍；产品应无菌，环氧乙烷灭菌。适用于人体体表创伤的止血及护创。 |
| 7 | QHYZYB-2021090907 | 人工急救呼吸球（国产） | 规格型号：SW71300A 新生儿 PVC、SW71200A 儿童 PVC、SW71100B成人 PVC 该产品由PVC储气袋、PVC氧气管、PC储气袋安全阀、PC进气阀组及硅胶/PVC/PC急救球,配用合适的PVC/硅胶面罩组成。该产品用于一般性的急救及专业的医疗场合,为病患提供氧气流通及交换,协助病患呼吸。 |
| 8 | QHYZYB-2021090908 | 氧袋面罩（国产） | 规格型号：标准成人型 由面罩、气源接头、松紧带、氧袋接头和氧气连接管组成。用于与呼吸设备连接，向病人输送氧气（仅供病人单独使用），并可防止重吸收，经环氧乙烷灭菌。 |
| 9 | QHYZYB-2021090909 | 一次性使用捆扎止血带（国产） | 规格型号：RG-3 5*7、RG-4 6*9 采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供，一次性使用。用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。 |
| 10 | QHYZYB-2021090910 | 透明质酸修护生物膜（国产） | 规格型号：80g 由多聚糖大分子聚合物透明质酸钠、丙烯酸（酯）类/丙烯酰胺共聚物、聚二甲基硅氧烷1，2-戊二醇、纯化水组成，为白色或白色乳膏状，无异味、无杂质。使用时可在皮肤表面形成以大分子聚合物透明质酸钠为主的保护膜，抵御外界细菌、致敏原的伤害，并保持微创面的湿润环境。适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等微创手术皮肤以及皮炎湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。 |
| 11 | QHYZYB-2021090911 | 化学换肤术护理包（国产） | 规格型号:40人份 由透明质酸修护贴敷料、果酸活肤液、医用无纺布、棉签组成。适用于面部果酸活肤术后造成屏障受损皮肤的保护与护理。 |
| 12 | QHYZYB-2021090912 | 聚乙烯醇栓塞微球（国产） | 规格型号：100-300um(无色型)、300-500um(无色型)、500-700um(无色型)、700-900um(无色型)、900-1200um(无色型) 1g栓塞微球：7mL生理氯化钠溶液，聚乙烯醇栓塞微球可封堵供血血管，阻断血供，抑制肿瘤病灶扩大。适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗。该种栓塞微球保存在生理盐水溶液中，规格齐全，粒径均一，表面光滑，具有压缩性的无色透明圆球形微球，性质稳定，不堵塞导管。 |
| 13 | QHYZYB-2021090913 | 气动雾化吸入器（国产） | 规格型号：QW15-I、QW15-II 1.外观：塑料导管应柔软、光洁，无明显机械杂质、异物和扭结；注塑件内外表面洁净、形态圆整、光滑，无明显机械杂质、异物和毛边；波纹管伸缩方便、无开裂、破损。2.尺寸：导管长度不低于1500mm；波纹管拉直长不低于450mm。3.连接性能：正常工作状态下，各部件连接应密合不松动、脱落。4.供气要求：供气应无油，供气压力0.3MPa时，气流量≥4L/min。5.雾化颗粒分布：正常工作状态下，经雾化器输出口可见长度大于100mm雾束。 6.雾化水密度：气流量≥4L/min时，输出水密度≥50mg/L； 7.生物性能：经辐照消毒后，应无致病菌检出，即大肠杆菌、致病性化脓菌（指绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌）、真菌不得检出； 8.化学性能：重金属含量≤1.0µg/mL；酸碱度≤1.0；紫外吸光度≤0.08；镉含量≤0.1µg/mL；蒸发残渣≤1.5mg。 9.雾化颗粒细小，雾化颗粒小于5微米的占比达86.84% |
| 14 | QHYZYB-2021090914 | 盆底肌肉治疗头（国产） | 规格型号：阴道肌电型 1、适用范围：适用于压力性尿失禁、急迫性尿失禁、混合型尿失禁的治疗。 2、外观结构：外观端正，表面整洁，无明显划痕、破损及变形；无锋棱、毛刺等缺陷。 3、尺寸：治疗头主体长130mm±1mm；电极环直径为（25.4±0.2）mm，宽（14±0.15）mm，间距（12±1）mm，两个金属环分别针对深层肌肉和浅层肌肉。 4、抗拉强度：电线与治疗头主体之间抗拉强度不小于45N。 5、每个治疗头有唯一的安全识别码，用于神经肌肉刺激治疗仪（PHENIX USB4）进行病例中的各科学的数据统计。 6、绝缘电阻：大于10兆欧。 7、导体电阻：连接线两端导通且电阻小于2欧。 8、适用机型：神经肌肉刺激治疗仪（PHENIX USB4）配套使用。 |
|  |  | 盆底肌肉康复器（国产） | 规格型号：1#、2#、3#、4#、5# 1、适用范围：强健阴道肌肉，预防膀胱、子宫下垂和尿失禁的辅ying助治疗。 2、外观：整洁、无明显划痕、破损及变形，不得有锋棱、毛刺缺陷。 3、重量允差适配颜色：20g取白色胶绳，32g取桔色胶绳，45g取米黄色胶绳，57g取黄色胶绳，68g取透明色胶绳，允许偏差±2g。 4、尺寸：椎体直径最大处为22mm±1mm，椎体长为48mm±1mm，全长290mm±10mm。 5、连接强度：康复器椎体与胶绳连接强度应不小于20N。 |
| 15 | QHYZYB-2021090915 | 理疗电极片（国产） | 规格型号：插线式：圆形直径50mm（3片/包） 1.尺寸规格：导电部分尺寸见产品规格,其误差士5% 2.阻抗：小于1000n.其误差≤士10% 3.连接：与电极导线的连接应紧固 4.电线连接线的截面积：连接导线标称截面积必须不小于0.05mm 5.理疗电极片持粘力：成品在洁净的玻璃或不锈钢的表面上反复粘贴10次，粘性不会下降 6.外观：理疗电极片外观应平整光洁，导电部位颜色均匀.无污迹，修边整齐，无破损。 7.与法国ElECTRONIC CONCEPT LIGNON 1NNOVAT1ON神经刺肌治疗仪适配。 |
| 16 | QHYZYB-2021090916 | 一次性使用涡轮牙钻手机（国产） | 规格型号：YCX-AW12-W135 1.手机的空载转速(气庄飞245kPa)应不低于 1.5x10r/min。 2.手机装卸车针应顺利 3.车针前端距插入孔6mm处径向圆跳动应不大于0.12mm小于0.10MM 4.手机的最大转矩(气压≤245kPa)应不低于 0.04N.cm 砣检不脱落 5.手机对车针的夹持力应不小于25(N)，在额定 不小于26(N)转矩条件下不得打滑 6.手机的冷却水或雾应能连续喷在车针位置上 7.手机的空转噪音应不大于 80dB 54-73dB 8.手机的各连接部位应牢固，密封性良好，运转时不得有漏水现象 9.手机外形应光结圆落，示得有锋棱、毛刺、划等缺陷 10.大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌不得检日，细菌菌落总数应小于等于 20cfu/g |
| 17 | QHYZYB-2021090917 | 一次性使用有创压力传感器（国产） | 规格型号：DPT-02(双通道） 1. 灵敏度为5μV/mmHg±1%；压力传感器在整个-30mmHg～300mmHg的 范围内正常工作，并且在-400mmHg～4000mmHg范围内的过压条件下不损坏；失调应能在内部调整到±75mmHg 以内；频率响应≥200Hz（仅血压传感器部 分，基于15%通频带）；工作温度范围：+15℃～+40℃； 2. 输液管路具有抗外力干扰、抗弯曲性、顺应性好的性能特点； 3. 电磁兼容性、电气安全性能均符合行业标准要求； |
| 18 | QHYZYB-2021090918 | 一次性使用负压引流护创材料(引流管套装）(国产） | 规格型号：VSD-B-2-15*10*1、VSD-B-1-15*5*1、VSD-D-1-20*5*1 产品性能及结构组成：产品由医用泡沫、引流管、医用贴膜、连接头、连接管、夹子、环套胶膜组成，医用泡沫分单层泡沫和双层泡沫，引流管一端带多个侧孔。产品经伽马辐照灭菌。适用范围：用于负压封闭引流操作，适用于各种皮肤、软组织创面。包括：各种急性创伤，皮肤、软组织缺损；植皮后受皮区应用；各种原因引起的溃疡、褥疮。 |
|  |  | 医用透明贴膜（国产） | 规格型号：VSD-M-PU-20*28CM 医用透明贴膜持粘性，阻水性，聚氨酯贴膜可伸展性，无致敏性且无菌。PU膜由溶剂型聚丙烯酸酯压敏胶层、隔离衬纸、PET膜、PU膜、拉手边组成；PE膜由溶剂型聚丙烯酸酯压敏胶层、隔离衬纸、PE膜、拉手边组成。适用范围：该产品用于外科手术的各种皮肤软组织创面。 |
| 19 | QHYZYB-2021090919 | 血糖试条（葡萄糖氧化酶法）（国产） | 规格型号：P1 1.检测范围:1.1mmol/l-33.3mmol/l(20mg/dL～599mg/dL) 2. 试纸检测方法：葡萄糖氧化酶法 3. 产品尺寸：36mm*6mm*0.6mm 4. 采血量：≤1微升 5.检测时间：≤6S 6.红细胞压积率：30%-60% 准确度：符合国家GB/T19634的标准 7.重复性：不同日期测量结果的标准差（SD）应当不超过0.42mmol/L（血液葡萄糖浓度＜5.5 mmol/L）和变异系数（CV%）应当不超过7.5%（血液葡萄糖浓度≥5.5 mmol/L）。 8.测量精度：误差不超过±0.3mmol/L 9.配套血糖仪具备以下功能：可支持4G、wifi（5G可用）、蓝牙等三种以上数据接口；同时支持type-C口充电和底座充电等2种以上充电方式；记忆容量4G以上；血糖仪集床位、社区、门诊功能与一体，方便数据整合管理；支持科室多台血糖仪数据实时同步，方便多组人员同时监测；血糖仪上可以查看不同科室的患者血糖信息；具有患者识别功能，能通过床位号、ID号、扫腕带条码等方式进行患者识别；血糖仪可同步二代身份证读卡器，自动抓取患者基本信息并实时上传 |
| 备注说明： 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。 同一序号下项目为打包项目，不拆包。 3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |