**消防评估招标项目参数**

全院医疗用房总面积134100平方米，预计每平方米2元，合计费用268200元。

一、消防评估范围具体如下：

1、火灾自动报警：检查主机上是否有故障

2、喷淋系统：水压是否正常

3、末端泄水阀排水看水压及消防喷淋泵是否启动

4、消火栓系统水压是否正常

5、防火分区：防火隔断是否合理

6、防火卷帘及防火门是否符合规范要求

7、疏散指示及应急照明是否工作正常，照明时长是否超过30分钟

8、联动启动工作是否正常，双电源切换正常

9、各楼层点位是否正常，联动是否正常

二、资质要求：

1、服务范围：建筑消防设施评估

2、投标人是省外企业需提供外进青企业报告登记证书。

三、付款方式：

出具消防评估报告后结算费用。

四、服务期限：

签订合同期限1年，服务期限1年。