|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编号** |  **项目名称** |  **项目参数** |
| 1 | QHYZYB-2021090101 | PPR活接球阀 | 规格：DN40；数量：60个； |
| 温控阀 | 规格：DN20；数量：400个； |
| 小便感应阀 | 规格：DN15；数量：30套； |
| 球墨下水管 | 规格：DN100；数量：40根； |
| 球墨三通 | 规格：DN101；数量：40个； |
| 球墨弯头 | 规格：DN102；数量：40个； |
| 不锈钢卡箍 | 规格：DN75；数量：50个； |
| 不锈钢卡箍 | 规格：DN50；数量：50个； |
| PPR管 | 规格：DN25；数量：50根； |
| PPR弯头 | 规格：DN26；数量：80个； |
| PPR活接 | 规格：DN27；数量：80个； |
| PPR阀 | 规格：DN28；数量：80个； |
| 静音排水管 | 规格：DN150；数量：20根； |
| 静音排水管 | 规格：DN100；数量：20根； |
| 静音排弯头 | 规格：DN150；数量：20个； |
| 钢制包卡 | 规格：DN150；数量：20个； |
| 立柱脸盆 | 规格：通用型；数量：20套； |
| 皮揣子 | 规格：通用型；数量：20个； |
| 打气筒 | 规格：通用型；数量：10把； |
| 氧气带 | 规格：通用型；数量：4卷； |
| 乙炔带 | 规格：通用型；数量：4卷； |
| 乙炔气 | 规格：标准瓶；数量：40瓶； |
| 电动套丝机 | 规格：DN100；数量：1台； |
| 三相切割机 | 规格：400；数量：1台； |
| 重型管钳 | 规格：10寸；数量：20把； |
| 重型管钳 | 规格：14寸；数量：20把； |
| 活动扳手 | 规格：14寸；数量：20把； |
| 充电大灯 | 规格：通用型；数量：26个； |
| 双用电焊机 | 规格：400型；数量：1台； |
| 高温高压软接头 | 规格：DN100；数量：20个； |
| 高温高压软接头 | 规格：DN65；数量：20个； |
| 国际法兰片 | 规格：DN100；数量：40片； |
| 手钳 | 规格：通用型；数量：20把； |
| 电锤 | 规格：通用型；数量：2把； |
| 平口螺丝刀 | 规格：通用型；数量：20把； |
| 十字螺丝刀 | 规格：通用型；数量：20把； |
| 法兰水表 | 规格：DN65；数量：8台； |
| 法兰水表 | 规格：DN80；数量：2台； |
| 2 | QHYZYB-2021090102 | 电缆线 | 规格：3\*4；数量：600米； |
| 地插插座 | 规格：10A；数量：100只； |
| 集成浴霸 | 规格：300\*600；数量：20套； |
| 电锤 | 规格：GBH2-24RE/DRE；数量：1把； |
| LED驱动 | 规格：50-70W；数量：100只； |
| 时间控制器 | 规格：KG316T220XK；数量：20只； |
| 钢丝钳 | 规格：6寸 72201B；数量：14把； |
| 尖嘴钳 | 规格：6寸 70124A；数量：14把； |
| 斜口钳 | 规格：6寸 70222A；数量：14把； |
| 双头螺丝刀 | 规格：6\*38 66202；数量：28把； |
| 双头螺丝刀 | 规格：6\*150 66206；数量：28把； |
| 试电笔 | 规格：140MM 62602；数量：28支； |
| 数字钳型表 | 规格：0 3025；数量：2只； |
| 数字万用表 | 规格： 0 3015；数量：2只； |
| 电工刀 | 规格：93486；数量：28把； |
| LED灯泡 | 规格：E27 15W；数量：200只； |
| 集成吊顶LED灯 | 规格：300\*300；数量：20套； |
| 充电式电动液压钳 | 规格：ES-300；数量：1把； |
| 电缆剪刀 | 规格：6寸72501；数量：2把； |
| 电缆剪刀 | 规格：10寸72503；数量：2把； |
| LED射灯 | 规格：6W；数量：100只； |
| YJV电缆线 | 规格：3\*95+1；数量：200米； |
| YJV电缆线 | 规格：3\*50+1；数量：100米； |
| LEDT8直管 | 规格：16W；数量：300只； |
| LEDT8直管 | 规格：8W；数量：300只； |
| LED灯泡 | 规格：E27 7W；数量：400只； |
| LED灯泡 | 规格：E27 15W；数量：200只； |
| LED灯盘 | 规格：13W 直径13CM；数量：300只； |
| LED射灯 | 规格：18W；数量：200只； |
| 铝合金面板安全出口指示牌 | 规格：16B；数量200套； |
| 备注说明：1. 以上项目同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。
2. 参与投标的企业必须是已入围青海省财政厅政采云平台的供货商。
3. 报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378.
4. 投标结束后，中标企业必须按照青海省财政厅政采云相关政策要求及时完成中标产品采购平台内补录备案工作。

5、所投产品必须符合国家质量标准及行业要求。 |