附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2021091326 | 抗蛋白酶3(PR3-hn-hr)抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 检测项目：用于韦格纳肉芽肿、显微多动脉炎、变应性肉芽肿性血管炎、结节性多动脉炎等。 |
| 2 | QHYZYB-2021091327 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号: 96人份/盒 用途：用于坏死性新月体肾小球肾炎、显微多动脉炎、炎症性肠病、自身免疫性肝炎、SLE、RA 等。 |
| 3 | QHYZYB-2021091328 | 抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于RA 早期诊断指标，具有良好的灵敏度、特异性，且有临床预测价值。 |
| 4 | QHYZYB-2021091329 | 抗心磷脂抗体IgA/G/M检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于检测磷脂综合征（APS）、SLE、反复流产，病态妊娠。 |
|  |  | 抗β2糖蛋白1抗体(IgA/IgG/IgM)检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于检测磷脂综合征（APS）、SLE、反复流产，病态妊娠。 |
| 5 | QHYZYB-2021091330 | 抗嗜肺军团菌抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号: 96人份/盒 用途：用于鉴别诊断引起院内感染或社区获得性肺炎。 |
|  |  | 抗肺炎衣原体抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于急性呼吸道疾病、社区获得性肺炎、支气管炎的诊断。 |
|  |  | 抗肺炎支原体抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于社区获得性肺炎和上呼吸道感染的诊断。 |
| 6 | QHYZYB-2021091331 | 清洗液 ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean（进口） | 规格型号:5 × 100 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601电化学发光免疫分析仪配套用清洗液。 |
|  |  | 分析杯 Assay Cups Elecsys 2010（进口） | 规格型号:60x60 个 用途：罗氏cobas e411、cobas e601电化学发光免疫分析仪配套耗材。 |
|  |  | 分析吸头 Assay Tips Elecsys 2010/cobas e 411（进口） | 规格型号:30x120 个 用途：罗氏cobas e411、cobas e601电化学发光免疫分析仪配套耗材。 |
|  |  | 分析吸头/分析杯 Assay Tip/Cup Elecsys MODULAR（进口） | 规格型号:8x6x84个 用途：罗氏cobas e411、cobas e601电化学发光免疫分析仪配套耗材 。 |
|  |  | 缓冲液 CleanCell（进口） | 规格型号:6×380 mLl 用途：罗氏cobas e411电化学发光免疫分析仪配套耗材。 |
|  |  | 缓冲液 CleanCell（进口） | 规格型号:2 × 2 L（另配置2x1L） 用途：罗氏cobas e601电化学发光免疫分析仪配套耗材。 |
|  |  | 三丙胺缓冲液 ProCell（进口） | 规格型号:6 x 380 mL 用途：罗氏cobas e411电化学发光免疫分析仪配套耗材。 |
|  |  | 三丙胺缓冲液 ProCell（进口） | 规格型号:2 × 2 L（另配置2x1L） 用途：罗氏cobas e601配套电化学发光免疫分析仪耗材。 |
|  |  | 样本稀释液 Diluent Universal（进口） | 规格型号:2x16 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601电化学发光免疫分析仪配套耗材。 |
|  |  | 洗针液Probe Wash M（进口） | 规格型号:12 x 70 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601电化学发光免疫分析仪配套耗材。 |
|  |  | 清洗液 Elecsys SysWash（进口） | 规格型号:1 x 500mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601电化学发光免疫分析仪配套耗材。 |
|  |  | 预清洗液PreClean M（进口） | 规格型号:5 x 600 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601电化学发光免疫分析仪配套耗材。 |
| 7 | QHYZYB-2021091332 | 糖类抗原125检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格型号:100 tests 用途：罗氏cobas e411、cobas e601电化学发光免疫分析仪配套使用，用于免疫肿瘤标志物项目检测。 |
|  |  | 糖类抗原125定标液（进口） | 规格型号:4x1.0mL(冻干品,复溶体积) 用途：罗氏cobas e411、cobas e601电化学发光免疫分析仪配套使用，免疫肿瘤标志物项目糖类抗原125配套定标品。 |
|  |  | 甲胎蛋白检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格型号:100 tests 用途：罗氏cobas e411、cobas e601电化学发光免疫分析仪配套用，用于免疫肿瘤标志物项目检测。 |
|  |  | 甲胎蛋白定标液（进口 | 规格型号:4x1.0mL(冻干品,复溶体积) 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫肿瘤标志物项目甲胎蛋白配套定标品。 |
|  |  | 肿瘤标志物质控品（进口） | 规格型号:4x3.0 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫肿瘤标志物项目配套质控品。 |
|  |  | 人附睾蛋白4检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格型号:100 tests 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫肿瘤标志物检测项目。 |
|  |  | 人附睾蛋白4定标液（进口） | 规格型号:4 x1.0mL(冻干品,复溶体积) 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫激素项目人附睾蛋白4配套定标品。 |
|  |  | 人附睾蛋白4质控品（进口） | 规格型号：4 x1.0mL(冻干品,复溶体积) 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫激素项目人附睾蛋白4配套质控品。 |
| 8 | QHYZYB-2021091333 | 肌红蛋白检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格型号:100 tests 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物检测项目。 |
|  |  | 肌红蛋白定标液（进口） | 规格型号:4x1.0 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目肌红蛋白配套定标品。 |
|  |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格型号:100 tests 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌检测项目。 |
|  |  | 肌酸激酶-MB同功酶定标液（进口） | 规格型号:4x1.0 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目肌酸激酶-MB同功酶配套定标品。 |
|  |  | 心肌质控品（进口） | 规格型号:4 x 2.0 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目配套质控品。 |
| 9 | QHYZYB-2021091334 | 抗缪勒管激素检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格型号:100 tests 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫激素检测项目。 |
|  |  | 抗缪勒管激素定标液（进口） | 规格型号:4×1.0 mL(冻干品复溶体积) 用途：与罗氏cobas e411、cobas e601配套使用，免疫激素项目抗缪勒管激素配套定标品。 |
|  |  | 抗缪勒管激素质控品（进口） | 规格型号:4 × 2.0 mL(冻干品复溶体积) 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫激素项目抗缪勒管激素配套质控品。 |
| 10 | QHYZYB-2021091335 | 妊娠相关血浆蛋白A检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格型号:100 tests 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫唐氏综合症检测项目。 |
|  |  | 妊娠相关性血浆蛋白A定标液（进口） | 规格型号:4 x 1.0 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫唐氏综合症项目妊娠相关性血浆蛋白A配套定标品。 |
|  |  | 游离β-绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格型号:100 tests 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫唐氏综合症检测项目。 |
|  |  | 游离β-绒毛膜促性腺激素定标液（进口） | 规格型号:4 x 1.0 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫唐氏综合症项目游离β-绒毛膜促性腺激素配套定标品。 |
|  |  | 母体标志物质控品（进口） | 规格型号:6 x 2.0 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫唐氏综合症项目（游离β－绒毛膜促性腺激素、妊娠相关血浆蛋白A）配套质控品。 |
| 11 | QHYZYB-2021091336 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格型号:100 tests 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫激素检测项目。 |
|  |  | 人绒毛膜促性腺激素定标液（进口） | 规格型号:4x1.0mL(冻干品,复溶体积) 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫激素项目绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测项目配套定标品。 |
|  |  | 免疫通用质控品（进口） | 规格型号:4x3.0ml(冻干品复溶体积) 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫激素项目配套质控品。 |
| 13 | QHYZYB-2021091337 | C-肽测定试剂盒（直接化学发光法） （进口） | 规格型号:100测试/盒（ADVIA Centaur 系列） 方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 校准：两点定标； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中C-肽的浓度。 西门子ADVIA Centaur XP设备配套试剂 |
|  |  | C肽校准液 （进口） | 规格型号:低值校准液：2x1 ml/瓶，高值校准液：2x1 ml/瓶 （ADVIA Centaur 系列） 用途：该产品用于体外对C肽项目测试的校准。西门子ADVIA Centaur XP设备配套试剂 |
| 14 | QHYZYB-2021091338 | 胰岛素测定试剂盒（直接化学发光法） （进口） | 规格型号:100测试/盒（ADVIA Centaur 系列） 方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 校准：两点定标； 用途：该产品用于体外定量检测人血清中胰岛素的含量。 西门子ADVIA Centaur XP设备配套试剂 |
|  |  | 胰岛素校准液（进口） | 规格型号:低值校准液：2x1 ml/瓶； 高值校准液：2x1 ml/瓶（ADVIA Centaur 系列） 用途：该产品用于体外对胰岛素测试项目的校准。 西门子ADVIA Centaur XP设备配套试剂。 |
| 15 | QHYZYB-2021091339 | 前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） PSA （进口） | 规格型号:100测试/盒（ADVIA Centaur 系列） 方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的前列腺特异性抗原。 西门子ADVIA Centaur XP设备配套试剂 |
|  |  | 前列腺特异性抗原校准品 （进口） | 规格型号:低值校准品：2x2 mL/瓶（复溶后），高值校准品：2x2 mL/瓶（复溶后）。 用途：该产品用于前列腺特异性抗原测定项目的校准。 西门子ADVIA Centaur XP设备配套试剂。 |
| 16 | QHYZYB-2021091340 | 白介素-6测定试剂盒（化学发光法） （进口） | 规格型号:200人份/盒 方法学:酶促化学发光； 校准：校准品自带 用途：该产品用于体外定量检测血清、乙二胺四乙酸（EDTA）或肝素化血浆中白介素-6（IL-6）的含量。 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备配套试剂 |
|  |  | 白介素-6测定试剂盒（化学发光法） （进口） | 规格型号:100人份/盒 方法学:酶促化学发光； 校准：校准品自带 用途：该产品用于体外定量检测血清、乙二胺四乙酸（EDTA）或肝素化血浆中白介素-6（IL-6）的含量。 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备配套试剂。 |
| 17 | QHYZYB-2021091341 | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法）（进口） | 规格型号:500测试/盒（ADVIA Centaur 系列） 方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的甲胎蛋白。 西门子ADVIA Centaur XP设备配套试剂 |
| 18 | QHYZYB-2021091342 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法）（进口） | 规格型号500测试/盒（ADVIA Centaur 系列）方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的癌胚抗原（CEA）。 西门子ADVIA Centaur XP设备配套试剂。 |
| 19 | QHYZYB-2021091343 | 促红细胞生成激素测定试剂盒(化学发光法) （进口）） | 规格型号:200人份/盒 方法学:酶促化学发光； 校准：校准品自带； 用途：该产品用于体外定量检测血清或肝素化血浆中的促红细胞生成激素（EPO）含量。 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备配套试剂。 |
|  |  | 促红细胞生成激素测定试剂盒(化学发光法) （进口） | 规格型号:100人份 方法学:酶促化学发光； 校准：校准品自带； 用途：该产品用于体外定量检测血清或肝素化血浆中的促红细胞生成激素（EPO）含量。 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备配套试剂。 |
| 20 | QHYZYB-2021091344 | 全自动免疫检验系统用底物液 （进口） | 规格型号:2瓶/盒，205ml/瓶 用途：与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备配套耗材。 |
|  |  | 全自动免疫检验系统用底物液 （进口） | 规格型号:2瓶/盒，105mL/瓶。 用途：与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备配套耗材。 |
|  |  | 全自动免疫检验系统用底物液 （进口） | 规格型号:5000测试/盒（酸试剂：1500ml;碱试剂：1500ml） 用途：与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。 西门子ADVIA Centaur XP设备配套耗材。 |
| 21 | QHYZYB-2021091345 | 清洗液 Wash 1 （进口） | 规格型号:2x1500ml/瓶 用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。西门子ADVIA Centaur XP设备配套耗材。 |
|  |  | 反应杯 （进口） | 规格型号:3000个/盒 用途：西门子ADVIA Centaur XP设备配套耗材。 |
|  |  | 反应试管 （进口） | 规格型号：1000个/袋 用途：西门子 IMMULITE 2000 XPi设备配套耗材 |
|  |  | 探针清洁试剂盒 （进口） | 规格型号:1×100mL/盒 用途：西门子 IMMULITE 2000 XPi设备配套耗材。 |
|  |  | 系统清洗液 （进口） | 规格型号:12x70ml/盒 用途：西门子ADVIA Centaur XP设备配套耗材。 |
|  |  | 探针清洗液 （进口） | 规格型号:2x200ml/盒 用途：西门子 IMMULITE 2000 XPi设备配套耗材。 |
|  |  | 样本稀释液 （进口） | 规格型号:50ml/瓶 用途：用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备配套耗材。 |
|  |  | 样本杯 （进口） | 规格型号:1000 个/袋 用途：西门子 IMMULITE 2000 XPi设备配套耗材。 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |