附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2021091801 | 卵母细胞及胚胎处理液（进口） | 规格型号:G-MOPSTMPLUS,10130 1*125ML 用途：1、通过1细胞鼠胚检测； 2、通过细胞计数检测； 3、PH质检精度需达到小数点后两位； 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25； 5、冷链运输。 |
|  |  | 洗精受精液（进口） | 规格型号: G-IVF PLUS,1*60ML 用途：1、通过1细胞鼠胚检测； 2、通过细胞计数检测； 3、PH质检精度需达到小数点后两位； 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25； 5、冷链运输。 |
|  |  | 卵裂胚培养液（进口） | 规格型号:G-1TMPLUS,10128 1*30ML 用途：1、通过1细胞鼠胚检测； 2、通过细胞计数检测； 3、PH质检精度需达到小数点后两位； 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25； 5、冷链运输。 |
|  |  | 囊胚培养液（进口） | 规格型号:G-2TMPLUS,10132 1*30ML 用途：1、通过1细胞鼠胚检测； 2、通过细胞计数检测； 3、PH质检精度需达到小数点后两位； 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25； 5、冷链运输。 |
|  |  | 石蜡培养油（进口） | 规格型号:1*100ML 用途：1、通过1细胞鼠胚检测； 2、通过细胞计数检测； 3、PH质检精度需达到小数点后两位； 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25； 5、冷链运输。 |
|  |  | 洗精液（进口） | 规格型号:1*30ML 用途：1、通过1细胞鼠胚检测； 2、通过细胞计数检测； 3、PH质检精度需达到小数点后两位； 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25； 5、冷链运输。 |
| 2 | QHYZYB-2021091802 | 精子梯度分离液（进口） | 规格型号: 1*30ML 用途：1、通过人类精子存活实验，且存活率≥25% 2、PH质检精度需达到小数点后两位； 3、LAL（IUorEU/mL）＜0.25； 4、冷链运输； |
|  |  | 精子显微操作液（进口） | 规格型号:5*0.1ML 用途：1、通过人类精子存活实验，且存活率≥25% 2、PH质检精度需达到小数点后两位； 3、LAL（IUorEU/mL）＜0.25； 4、冷链运输。 |
|  |  | 玻璃化冷冻液套装（进口） | 规格型号:VT101 用途：1.不含谷氨酰胺和碳酸氢钠； 2.经过细胞培养测试； 3.经过消毒过滤； 4.PH3.1-4.1（10x）； 5.经过内毒素测试； 6.调节pH值和渗透压（不泄漏）。 |
|  |  | 玻璃化解冻液套装（进口） | 规格型号:VT102 用途：1.不含谷氨酰胺和碳酸氢钠； 2.经过细胞培养测试； 3.经过消毒过滤； 4.PH3.1-4.1（10x）； 5.经过内毒素测试； 6.调节pH值和渗透压（不泄漏）。 |
|  |  | 载杆（进口） | 规格型号:白色 蓝色 红色 黄色 绿色 用途：1.外观检测：用正常视力或矫正视力在放大2.5倍的条件下检查时，载杆尖端为三角形，表面应无毛刺，损坏和污点，近端放置方向指示标识以杆柄上的黑色标记应清晰明显。 2.断裂力：应能承受5N的拉力而不断裂； 3.耐用性：应在液氮中浸泡30s而不爆裂； 4.无菌：产品应无菌； 5.内毒素：内毒素应小于0.5EU/支。6.鼠胚试验：囊胚形成率应大于80%。 |
| 3 | QHYZYB-2021091803 | 测试卡(进口) | 规格型号:SC90,300人份/盒 用途：与丹麦雷度ABL90血气分析仪配套使用，用于测定pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等17项参数，使用电流、电位测定法和电导测定微电极技术。带血氧测试卡，测试规格300人份，配置配套用定标液。 |
|  |  | 测试卡(进口) | 规格型号:SC80,300人份/盒 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于测定pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，Hct等9项参数，使用电流、电位测定法和电导测定微电极技术。测试规格300人份，自带进样针。 |
|  |  | 定标液(进口) | 规格型号:试剂一:440ml；试剂二:220ml； 试剂三:220ml；试剂四:220ml； 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |
| 4 | QHYZYB-2021091804 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）（国产） | 规格型号:20人份/盒 用途：用于体外定性检测人痰液样本中结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒，病理科使用。 |
| 5 | QHYZYB-2021091805 | 人乳头状瘤病毒（HPV）分型检测试剂盒（国产） | 规格型号:30人份/盒 用途：用于临床尖锐湿疣体表面脱落细胞、妇女宫颈细胞及宫颈粘液标本中21种HPV病毒DNA的分型检测。可作为HPV感染的辅助诊断。 产品组合：PCR试剂, 杂交试剂,一次性使用宫颈细胞采集器, 细胞裂解液 要求：3-4小时出结果。 |
| 6 | QHYZYB-2021091806 | 液基细胞和微生物处理，保存试剂（国产） | 规格型号:妇科：200人份/箱，20ml/人份； 非妇科：100人份/箱，20ml/人份 用途：检测方法：沉降式 功能：适用于妇科,生殖中心及体检中心，宫颈癌筛查。沉降式技术,可更有效的去除杂质。 制片细胞数量5000-120000个，制成薄片直径应为13mm左右。 与沉降式制片染色系统LBP-2848配套使用。 1.尿液细胞系列（50毫升大离心管收集处理样本,保证细胞量充足。适用于：泌尿科,体检中心泌尿系统疾病,尤其是膀胱肿瘤的检测）。 2.痰、内窥镜刷检及灌洗液细胞系列（专有的密闭痰标本收集瓶,及时固定标本，适用于：呼吸科,胸外科,老干科及体检中心,内窥镜室肺部疾病,尤其是肺癌的检测，也可用于对各种内窥镜所见的病变进行诊断）。 3.浆膜腔积液系列（专有的保存瓶收集样本,含有抗凝剂,有效防止细胞退变。肿瘤细胞的三维立体结构保持完好,保证细胞量充足适用于：外科,内科,肿瘤科,传染科间皮肿瘤,各种转移性肿瘤的诊断）。 4.针吸及脑脊液系列（专有的保存瓶,方便样本收集,通过反复涮洗及用保存液沖洗抽吸针头,能最大量的收集细胞呆证一些细胞量较少样本的制片效果。适用于：外科对浅表肿块、深部肿块穿刺的病变进行诊断）。 与沉降式制片染色系统LBP-2848配套使用 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |