附件1：

青海红十字医院医用材料采购

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2021091301 | 子宫填塞球囊导管（进口） | 规格型号：J-SOS-100500 1.产品结构组成：产品由球囊，球囊柄，导管，充盈接口和注射器组成。 2.产品规格：直径24Fr，长度54cm，球囊最大容积500ml 3.产品设计：球囊前端导管侧面有引流口，尾端有注水口和引流口。 4.产品特色：美国FDA认证的唯一一款治疗产后子宫出血的专业产品。根据产后宫腔形态设计，更贴合自然宫腔形态。 5.产品材质：球囊和导管的材料均为纯硅胶，粘合剂为Loctite 3311&3321，该产品无菌状态提供，一次性使用。 |
| 2 | QHYZYB-2021091302 | 子宫颈扩张球囊（进口） | 规格型号：J-CRB-1840001. 1.产品结构组成：该产品由导管、球囊和充盈接头组成。 2.产品规格：直径18Fr，长度40cm，80ml双球囊 3.产品设计：有两个球囊便于固定，两个注水口分别注射不同球囊。 4.产品特色：该产品用于足月引产前对成熟度不佳的宫颈进行宫颈管的机械扩张。 5.产品材质：球囊和导管的材料均为纯硅胶，充盈接头为聚碳酸酯。粘合剂为Loctite 3311&3321，该产品无菌状态提供，一次性使用 |
| 3 | QHYZYB-2021091303 | 一次性活检针（进口） | 规格型号：MC2020、MC1816、MC1416、MC1810、MC1410、MC1610、MC1820、MC1825、MC1616 有手柄和活检针组成，手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由304不锈钢穿刺针和同心套管组成，该器械拟定用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和个软组织瘤活检组织。不适用于骨骼。 |
| 4 | QHYZYB-2021091304 | 一次性使用活检针（进口） | 规格型号：MN1820、MN1816、MN2020、MN1620、MN1810、MN1813、MN1213、MN1210、MN1216、MN1616、MN1825 由不锈钢穿刺针和针芯组成。不锈钢材质均为304不锈钢。用于肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结软组织或软组织肿瘤中获得活检组织。 |
| 5 | QHYZYB-2021091306 | 手术防粘连液（国产） | 规格型号：2ml/支 产品由天然甲壳素经脱乙酰、化学改性制得的羧甲基壳多糖，氯化钠，亚硫酸钠和水组成。用于预防或减少腹（盆）腔手术、普通外科及骨科手术的术后粘连。 |
| 6 | QHYZYB-2021091308 | 双腔支气管插管（进口） | 规格型号：125-28、125-32、125-35、126-35、 125-37、126-37、125-39、126-39 双腔支气管插管由双腔支气管插管和CPAP系统构成。其中双腔支气管插管由气管/支气管插管、吸引导管、插管管心针和接头组成；气管/支气管插管由插管、套囊、充气管、指示球囊、充气阀门和15mm接头组成。CPAP系统由CPAP阀、麻醉袋、导气管、Y型接头、连接头、直角旋转接头和连接管组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| 7 | QHYZYB-2021091309 | 一次性使用血液透析虑过器及配套管路（进口) | 规格型号:M100 由AN69HF空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架及液袋组成。仅适用于与Prismaflex连续性血液净化装置一同使用，用来提供连续性体液处理和肾脏替代治疗。 |
|  |  |  | 规格型号：M150 由AN69HF空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架及液袋组成。仅适用于与Prismaflex连续性血液净化装置一同使用，用来提供连续性体液处理和肾脏替代治疗。 |
|  |  |  | 规格型号：ST100 由AN69 ST空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、收集袋、管路夹、接头、采样口、气体捕获器、以及传感保护器组成。仅适用于与Prismaflex连续性血液净化装置一同使用，用于患急性肾脏衰竭/或液体过量的患者。 |
| 8 | QHYZYB-2021091310 | 血浆分离器与管路配套（进口） | 规格型号：TPE2000 由血浆分离器空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、液袋、保护套、管路夹、接头、采样口、气体捕获器、以及传感保护器组成。与Prismaflex连续性血液净化装置配套使用，用于治疗性血浆置换。 |
| 9 | QHYZYB-2021091312 | 植入式输液港型中心静脉导管及套件（进口） | 规格型号：0603800C 本产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用，用于临床反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于植入药物、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品。应附带耐高压输液港中心静脉导管及附件，与产品配套使用。 |
| 10 | QHYZYB-2021091313 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡（进口） | 规格型号：1251 本产品适用于环氧乙烷包内灭菌质量的化学监测。采用长条型燃料设计，监测范围广，在一定的环氧乙烷气体浓度、温度、湿度和时间作用下产生明显变色反应，表明灭菌过程符合要求。灭菌合格与否颜色差异明显，易于判读。 |
| 11 | QHYZYB-2021091314 | 一次性包装材料专用灭菌指示胶带（压力蒸汽）（进口） | 规格型号：1355 本产品用于压力蒸汽灭菌包外化学监测，斜形条纹内含专用染料，经过压力蒸汽暴露后产生明显变色反应，表示物品包经过灭菌处理。专为无纺布包装材料设计的压敏性粘合剂，粘性佳，且易揭除。皱纹纸背衬，能膨胀延伸，在灭菌时不易松解断裂；背衬上涂有防水层，遇水时染料不易受损，并可书写记录，灭菌后颜色不易褪去。本品无铅无污染，安全环保。 |
| 12 | QHYZYB-2021091315 | 弹力绷带（进口） | 规格挺好：1583 本产品多孔无纺涤纶背衬，纵向排列的弹力丝(10根/英寸)，表面涂以高分子聚合物，不含粘胶，能自我粘合，可替代一般胶带用于娇嫩、受损皮肤。背衬薄、轻、多孔、舒适透气。随意调节压力并长时间保持恒定压力不会松懈。快速固定，固定敷料及冷敷等不易移位，缓解水肿压迫，完全顺应人体外形。 |
| 13 | QHYZYB-2021091316 | 弹性柔棉宽胶带（进口） | 规格型号：2733-75 医用低致敏性粘胶，弹性棉布背衬，内含弹力丝，弹性好，顺应性好，透气性好，柔软舒适，粘性温和并且持久，固定牢固，内衬标有刻度的离型纸，可按需剪裁。去除容易，低残胶，不易损伤皮肤。全肤色背衬，整洁美观。该产品适用于各类重型管路及敷料的固定，也可以用于加压包扎及运动固定。 |
| 14 | QHYZYB-2021091317 | 透明敷料（进口） | 规格型号：1624W 本产品由低致敏医用粘胶和聚氨酯薄膜背衬组成，具有防水、透气和阻菌性能。首创框形设计方便操作，不易使皮肤受损。预切口设计便于对位准确和固定。塑塑包装减少临床污染。适用于导管的固定，覆盖保护伤口；可作为第二层固定用敷料，防止皮肤损伤。 |
| 15 | QHYZYB-2021091318 | 液体敷料（进口） | 规格型号：3346E 本产品是多种高分子聚合物，可形成防水透气的薄膜，不含酒精配方，安全无刺激，30秒快干成膜后可以最长达72小时，可达到防水效果并防止污物入侵，有效抵御大小便、伤口渗液、反复摩擦及黏胶对皮肤的侵蚀和损伤。适用于各类医用黏胶下方皮肤的保护，以及造口周边、引流管周边、放疗区域、失禁、骨突部位、负压封闭引流周边皮肤保护。 |
| 16 | QHYZYB-2021091319 | 透气胶贴（国产） | 规格型号：1530C-0 亲水性粘胶配方，粘性温和持久稳定，遇水粘性稳定，持续粘性好；长纤维无纺布背衬，轻薄柔软，透气性佳，顺应性好，病人使用舒适；解卷剂轻薄均匀，可以写字，方便记录，解卷方便,提高利用率。 |
| 17 | QHYZYB-2021091320 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂（进口） | 规格型号：1262 本产品为自含式压力蒸汽灭菌生物指示剂，由嗜热脂肪杆菌芽胞菌片、培养基及塑料外壳组成。抗力稳定统一。不需要再做阴性对照培养。48小时培养后观察结果 |
| 18 | QHYZYB-2021091321 | 微导管(进口) | 规格型号：各号 产品用于血管造影和介入治疗，该产品产品用于向人体血管系统注入诊断、栓塞或治疗性药剂，以及在腹部、外周和冠状动脉血管中进行超选造影，需搭配合适的导引导管和导丝使用。 |
|  |  | 微导丝（进口） | 规格型号：各号 本产品是为了把在作X射线观察时用于将造影剂注入患部而使用的导管，或者是为了把在对患部实施 “扩张”、 “栓塞”、“活检” 、“引流” 、“药剂的注入”等处置时使用的导管引导到除冠状动脉以及心脏以外的血管中的目标部位而使用的导丝。 |
| 19 | QHYZYB-2021091322 | 聚乙烯醇泡沫栓塞微粒(进口) | 规格型号：各号 聚乙烯醇泡沫栓塞微粒为白色、多孔的不规则粒子,原材料为聚乙烯醇,须与造影剂混合后方能显影。注入血管系统后,对血管进行机械性堵塞。根据颗粒直径大小分为不同规格。伽马射线灭菌，一次性使用。聚乙烯醇泡沫栓塞微粒被设计用于血管丰富的肿瘤以及动静脉畸形的血管内栓塞。 |
| 20 | QHYZYB-2021091323 | 血管造影导管(进口) | 规格型号：各号 用于放射介入诊断和治疗手术,插入血管系统,注射或输入对照介质,进行血管系统造影,或导入其他治疗器械(如PVA、弹簧钢圈),行介入治疗手术。 |
| 21 | QHYZYB-2021091324 | 造影导管(进口) | 规格型号：5F 单弯型造影导管：100cm 用于对血管系统的选定部位输送不透X线的造影剂。 |
| 22 | QHYZYB-2021091325 | 血管成型术用套件（进口） | 规格型号：MAP152 本产品包括止血阀、导引导丝插入工具和转矩器械。用于血管成型术或放射手术，适用于经皮腔血管成形术(PTA)以及其他采用导引导管的血管内治疗手术。介入手术用 |
| 备注说明： 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。 同一序号下项目为打包项目，不拆包。 3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |