附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2021092701 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光）（国产） | 规格型号:100TS/盒 检测项目：甲型肝炎病毒抗体IgM 用途：用于定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒抗体IgM。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）HCV（国产） | 规格型号: 100TS/盒 检测项目：丙型肝炎病毒IgG抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒IgG抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 戊肝病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）HEV（国产） | 规格型号:100T/盒 检测项目：戊肝病毒IgM抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒的特异性IgM抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 戊肝病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）HEV（国产） | 规格型号:100T/盒 检测项目：戊肝病毒IgG抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒IgG抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒前S1检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格型号:100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒前S1 用途：用于定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒前S1抗原。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格型号:100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒e抗体 用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗体的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格型号:100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒e抗原 用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗原的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒表面抗体定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格型号:100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒表面抗体 用途：用于定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒表面抗原定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 规格型号:100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒表面抗原 用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗原的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格型号:100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒核心抗体 用途：该产品用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格型号:100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒核心抗体IgM 用途：用于定性检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的特异性IgM抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 梅毒螺旋抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格型号:100TS/盒 用途：用于定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋抗体感染情况 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原（P24）联合检测试剂（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格型号:100TS/盒 用途：用于定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒感染情况 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
| 2 | QHYZYB-2021092702 | 抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒（欧蒙印迹法）（进口） | 规格型号: 16人份/盒 用途：用于自免肝的诊断与鉴别诊断的项目，与欧蒙品牌的免疫印迹仪EBM II和ELM II配套使用 |
| 3 | QHYZYB-2021092703 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格型号:100 tests 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物检测项目。 |
|  |  | 高敏肌钙蛋白T定标液（进口） | 规格型号:4x1.0mL(冻干品,复溶体积 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目高敏肌钙蛋白T配套定标品； |
|  |  | 肌钙蛋白质控品（进口） | 规格型号:4x2.0 mL 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目肌钙蛋白配套质控品； |
|  |  | 脑利钠肽前体检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格型号:100 tests 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物检测项目。 |
|  |  | 脑利钠肽前体定标液（进口） | 规格型号:4 X 1.0mL (冻干品,复溶体积) 用途：罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目脑利钠肽前体配套定标品 |
| 4 | QHYZYB-2021092704 | 人类白细胞抗原B27(HLA-B27)核酸检测试剂盒(欧盟微阵列法）(进口） | 规格型号:24T/盒 用途：适用范围：该产品用于体外定性检测人EDTA抗凝的全血或由EDTA抗凝全血提取的基因组DNA样本中是否含有HLA-B27等位基因。不能用于基因分型。 欧蒙微阵列芯片扫描仪所用耗材。。 |
|  |  | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（欧蒙印迹法）(进口） | 规格型号:16T/盒 用途：用于体外半定量检测人血清或血浆中柳树/杨树/榆树 普通豚草,艾蒿,屋尘螨/粉尘螨,屋尘,猫毛,狗上皮,蟑螂,点青霉/分枝孢霉/烟曲霉/交链孢霉等,葎草,鸡蛋白,牛奶，花生,黄豆,牛肉,羊肉，鳕鱼/龙虾/扇贝,虾,蟹共19种过敏原特异性抗体免疫球蛋白E. sprinterxl全自动间接荧光免疫一体机所用耗材。 |
|  |  | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒（间接免疫荧光法） (进口） | 规格型号:20T/盒 用途：该产品用于体外定性检测人血清或血浆中的抗常见呼吸道病原体的IgM抗体。sprinterxl全自动间接荧光免疫一体机所用耗材。 |
|  |  | 总IgE检测试剂盒（酶联免疫法）(进口） | 规格型号:96T/盒 用途：该产品用于体外定量检测人血清或血浆中总IgE。欧蒙微阵列芯片扫描仪所用耗材。sprinterxl全自动间接荧光免疫一体机所用耗材 |
| 5 | QHYZYB-2021092705 | B型心钠素测定试剂盒（直接化学发光法）BNP （进口 | 规格型号:100测试/盒 方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 用途：该产品用于体外定量测定人血浆中的B型心钠素。 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套试剂。 |
|  |  | B型心钠素校准液 BNP（进口） | 规格型号:低值校准液：2x2.0 ml（复溶后）；高值校准液：2x2.0 ml/瓶 （复溶后） 用途：该产品用于B型心钠素测试项目的校准。 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套试剂。 |
| 6 | QHYZYB-2021092706 | 糖抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法）（进口） | 规格型号:250测试/盒 用途：方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原19-9。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套试剂。 |
|  |  | 糖抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法）（进口） | 规格型号:50测试/盒 方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原19-9。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套试剂。 |
|  |  | 糖抗原125测定试剂盒（直接化学发光法）（进口） | 规格型号:500测试/盒 方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原CA125。 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套试剂 |
|  |  | 糖抗原125测定试剂盒（直接化学发光法）（进口） | 规格型号:100测试/盒 方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原CA125。 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套试剂 |
|  |  | 糖抗原125校准品（进口 | 规格型号:低值校准品：2x2 ml/瓶（复溶后）， 高值校准品：2x2 ml/瓶 （复溶后） 用途：该产品用于体外对糖抗原125测定试剂盒的校准。西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套试剂。 |
|  |  | 糖抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） （进口） | 规格型号:500测试/盒 方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原CA15-3。 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套试剂 |
|  |  | 糖抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法）（进口） | 规格型号:100测试/盒 方法学：化学发光方法（吖啶脂）； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原CA15-3。 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套试剂 |
|  |  | 糖抗原15-3校准品 （进口） | 规格型号:低值校准品：2x2 ml/瓶（复溶后），高值校准品：2x2 ml/瓶 （复溶后） 用途：该产品用于体外对糖抗原15-3测定试剂盒的校准。 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套试剂 |
| 7 | QHYZYB-2021092707 | 需氧微生物培养瓶（显色法）（进口） | 规格型号:成人，50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母浸膏、氨基酸、糖、聚茴香脑磺酸钠（SPS）、维生素、抗氧化剂/还原剂、非离子吸附树脂、阳离子交换树脂，培养基被充入CO2。 用途：该产品用于来自血液的需氧微生物（细菌和酵母菌）的培养和检测。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |
|  |  | 需氧微生物培养瓶（显色法）（进口） | 规格型号:儿童，50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母提取物、动物组织分解物、葡萄糖、血晶素、维生素K3、柠檬酸钠、硫醇、丙酮酸钠、皂角苷、除沫剂、聚茴香脑磺酸钠。所有的BACTEC培养基中被充入CO2。厌氧培养基中被预还原加入CO2和N2。 用途：该产品用于血液中厌氧微生物的培养和检测。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |
|  |  | 厌氧微生物培养瓶（显色法）（进口） | 规格型号:成人，50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母浸膏、动物组织分解物、丙酮酸钠、葡萄糖、蔗糖、血晶素、维生素K3、聚茴香脑磺酸钠、维生素B6、非离子吸附树脂、阳离子交换树脂。 用途：该产品用于从儿童或其它小于3ML的血液标本中培养和检测需氧微生物（细菌和酵母）。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |