附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2021101404 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）（国产） | 规格型号:96T/盒； 用途：用于体外定性检测人全血、血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原。通用，可适用于烟台艾德康八通道全自动酶免工作站（型号：ADC ELISA600）。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（国产） | 规格型号: 96T/盒； 用途：用于体外定性检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗体。通用，可适用于烟台艾德康八通道全自动酶免工作站（型号：ADC ELISA600）。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法）（国产） | 规格型号:96T/盒； 用途：用于体外定性检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒e抗原。通用，可适用于烟台艾德康八通道全自动酶免工作站（型号：ADC ELISA600）。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（国产） | 规格型号:96T/盒； 用途：用于体外定性检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒e抗体。通用，可适用于烟台艾德康八通道全自动酶免工作站（型号：ADC ELISA600）。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（国产） | 规格型号:96T/盒； 用途：用于体外定性检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒核心抗体。通用，可适用于烟台艾德康八通道全自动酶免工作站（型号：ADC ELISA600）。 |
|  |  | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）（国产） | 规格型号:96T/盒； 用途：用于检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒抗体，用于血源筛查及临床丙型肝炎病毒感染的辅助诊断。 通用，可适用于烟台艾德康八通道全自动酶免工作站（型号：ADC ELISA600）。 |
|  |  | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂（国产） | 规格型号:120T/盒； 用途：用于快速简便地测定梅毒病人血清中的反应素，可用于梅毒诊断和监测梅毒病人疗效。 通用，可适用于烟台艾德康八通道全自动酶免工作站（型号：ADC ELISA600）。 |
|  |  | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（国产） | 规格型号:48T/盒； 用途：用于体外定性检测血清或血浆样本中的甲型肝炎病毒IgM抗体。 通用，可适用于烟台艾德康八通道全自动酶免工作站（型号：ADC ELISA600）。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体（IgM型）检测试剂盒（酶联免疫法）（国产） | 规格型号:96T/盒； 用途：用于体外定性检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒核心抗体IgM（抗-HBc-IgM）。 通用，可适用于烟台艾德康八通道全自动酶免工作站（型号：ADC ELISA600）。 |
|  |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）（国产） | 规格：100T/盒（20*5）； 用途：1.用于体外定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价 2.检测原理：明胶颗粒凝集法 3.可作为特异性梅毒螺旋体抗体其它检测方法的参比试剂。 |
|  |  | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒（酶联免疫法）（国产） | 规格：96人份/盒； 用途：1.定性检测人血清或血浆样品中的丙型肝炎病毒游离核心抗原； 通用，可适用于烟台艾德康八通道全自动酶免工作站（型号：ADC ELISA600）。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒(乳胶法)（国产） | 规格：25T/盒，每人份单独包装； 用途：检测内容：用于定性检测人血清、血浆样本中的乙型肝炎病毒标志物，包括乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、表面抗体（HBsAb）、e 抗原（HBeAg）、e 抗体（HBeAb）和核心抗体（HBcAb）。 |
|  |  | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂（胶体金法）（国产） | 规格：20T/盒； 用途：用于体外定性检测血清、血浆或全血样本中的肺炎支原体IgM抗体。 |
| 2 | QHYZYB-2021101405 | 乙型肝炎e抗体血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HBeAb检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 乙型肝炎e抗原血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HBeAb检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 乙型肝炎表面抗原血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HBsAg检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 乙型肝炎表面抗体血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HBsAg检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 乙型肝炎核心抗体血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HBcAb检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 丙型肝炎病毒抗体血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HCV Ab检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-I）血清（液体）标准物质（国产） | 规格：8NCU； 用途：校准仪器和装置；评价方法；工作标准；质量保证/质量控制等。 |
|  |  | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）标准物质（国产） | 规格：6mIU； 用途：校准仪器和装置；评价方法；工作标准；质量保证/质量控制等。 |
|  |  | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）标准物质（国产） | 规格：12mIU； 用途：校准仪器和装置；评价方法；工作标准；质量保证/质量控制等。 |
| 3 | QHYZYB-2021101406 | 念珠菌显色培养基（国产） | 规格：70mm； 用途：培养基：念珠菌显色干粉。方法学：微生物培养法。 |
| 4 | QHYZYB-2021101407 | 增菌培养基（国产）） | 规格：哥伦比亚型，10*90mm； 用途：增菌培养基（哥伦比亚型）每升培养基含以下成分特殊蛋白胨23g 氯化钠5g 淀粉1g 羊血50-70ml 琼脂粉10g 纯化水1000ml ；增菌培养基（普通型）每升培养基含以下成分示蛋白胨15g 氯化钠5g 肝消化物2.5g 酵母粉5g 羊血50-70ml 琼脂粉12g 纯化水1000ml。 |
|  |  | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素）（国产） | 规格：10*90mm/包； 用途：用于淋球菌的分离、培养和初步鉴定。 |
|  |  | 万古霉素巧克力琼脂平板（培养嗜血杆菌）（国产） | 规格：10*90mm/包； 用途：用于嗜血杆菌的分离，培养和初步鉴定。。 |
| 5 | QHYZYB-2021101408 | 细胞培养基（国产） | 规格：5ml/瓶*24瓶/盒； 用途：用于细胞繁殖培养、不具备对细胞的选择、诱导、分化功能、培养后的细胞用于体外诊断。 |
|  |  | 羊水细胞培养基（进口） | 规格：100ml/瓶； 用途：用于细胞繁殖培养、不具备对细胞的选择、诱导、分化功能、培养后的细胞用于体外诊断。。 |
| 6 | QHYZYB-2021101409 | 姬姆萨染色液（国产） | 规格：4*250ml； 用途：主要用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。 |
|  |  | 含珠菌种保存管（国产） | 规格：50支/盒； 用途：用于一般细菌菌种的保存，通过将相应细菌菌种保存于保存管，可维持相应菌种的存活期，便于临床长期保存食用。 |
| 7 | QHYZYB-2021101410 | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）（国产） | 规格：60ml*1/10ml*1/盒； 用途：本试剂盒用于体外定量测定血清、血浆样品中胱抑素C的含量，主要用于肾脏疾病的辅助诊断。 |
| 8 | QHYZYB-2021101411 | 单胺氧化酶测定试剂盒（比色法）（国产） | 规格：70ml*2； 用途：用于体外定量测定人血清中单胺氧化酶的活性。 |
| 9 | QHYZYB-2021101412 | 无菌细胞培养瓶25cm2（进口） | 规格：25cm2； 用途：使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成，经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌，无热源认证，培养瓶分为透气盖和密封盖。 |
|  |  | 进口无菌刮刀（进口） | 规格：25cm； 用途：用于手动收获细胞，刀片设计与生长表面平稳接触使对细胞的伤害降到最低，单独包装，经过伽马射线灭菌。刀刃长度1.8cm,手柄长度25cm。 |
|  |  | 无菌试管（进口） | 规格：15ml； 用途：离心管带有黑色打印刻度与大面积的白色标记区域，管子提供不同盖子选择，密封盖或者平底盖，两种都能密闭，保证密封，管子带有管价与散装经过灭菌与无热源认证，最大RCF为8400,50只/架。 |
|  |  | 无菌细胞培养瓶75cm2（进口） | 规格：75cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |
|  |  | 无菌细胞培养瓶175cm2（进口） | 规格：175cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |
| 10 | QHYZYB-2021101413 | 阿米卡星药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含阿米卡星≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 氨曲南药敏实验纸片(扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含氨曲南≥30µg。 |
|  |  | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.浸有氨苄西林/舒巴坦（1:1），20µg，含干燥剂。 |
|  |  | 氨苄西林药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含氨苄西林≥10µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量；。 |
|  |  | 苯唑西林药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含苯唑西林≥1µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量；。 |
|  |  | 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.含药敏纸片、干燥剂。 |
|  |  | 红霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含红霉素≥15µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 环丙沙星药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含环丙沙星≥5µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 克林霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含克林霉素≥2µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量；。 |
|  |  | 利奈唑胺药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含利奈唑胺≥30µg；。 |
|  |  | 磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.浸有磷霉素/氨丁三醇，200µg，含干燥剂。 |
|  |  | 氯霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含氯霉素≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 美罗培能药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含美罗培能≥10µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 米诺环素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含米诺环素≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂；。 |
|  |  | 诺氟沙星药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含诺氟沙星≥10µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.含药敏纸片、干燥剂。 |
| 11 | QHYZYB-2021101414 | 哌拉西林药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含阿米卡星≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 青霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含青霉素≥10unit，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 庆大霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含庆大霉素≥10µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 四环素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含四环素≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 替考拉宁药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.浸有替考拉宁，30µg，含干燥剂。 |
|  |  | 头孢吡肟药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢吡肟≥30µg；。 |
|  |  | 头孢呋新钠药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢呋新钠≥30µg。 |
|  |  | 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.浸有头孢哌酮/舒巴坦（75:30），105µg，含干燥剂。 |
|  |  | 头孢哌酮药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢哌酮≥75µg。 |
|  |  | 头孢曲松药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含头孢曲松≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 头孢噻肟药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢噻肟≥30µg。 |
|  |  | 头孢他啶药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢他啶≥30µg； |
|  |  | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢西丁≥30µg； |
|  |  | 头孢唑啉药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含头孢唑啉≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量； |
|  |  | 万古霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含万古霉素≥30µg； |
|  |  | 亚胺培南药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm，含亚胺培南≥10µg； |
|  |  | 左氧氟沙星药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含左氧氟沙星；； |
| 12 | QHYZYB-2021101415 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体)（进口） | 规格：10瓶/盒； 用途：1.规格：10瓶/盒； 2.检测方法；玻片法、试管法、微孔板法； 3.仅用于临床检测，不用于血源筛查。 |
| 13 | QHYZYB-2021101416 | 凝聚胺试剂盒（国产） | 规格：150T/盒； 用途：用于辅助交叉配血、抗体筛选和鉴定以及抗原分型试验。主要组成成分：低离子介质溶液、重悬液、凝聚胺、阳性对照、阴性对照。 |
| 14 | QHYZYB-2021101417 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（进口） | 规格：1*100人份 ； 用途：本试剂盒用于体外定量检测人血清盒血浆中的IgG类甲状腺球蛋白抗体（anti-Tg）。 |
|  |  | 甲状腺球蛋白抗体校准品（进口） | 规格：6×4ml； 用途：本校准品用于体外定量测定人血清和血浆中的IgG类甲状腺球蛋白自身抗体（Anti-Tg）时，对系统进行校准，与试剂配套。 |
|  |  | 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（进口） | 规格：1*100人份； 用途：本试剂盒用于体外定量检测人血清和血浆样本中的IgG类甲状腺过氧化物酶自身抗体（anti-TPO)。 |
|  |  | 甲状腺过氧化物酶抗体校准品（进口） | 规格：6×4ml； 用途：本校准品用于体外定量测定人血清和血浆中的IgG类甲状腺过氧化物酶自身抗体（anti-TPO)时，对系统进行校准。与试剂配套。 |
|  |  | 促甲状腺激素测定试剂盒（进口） | 规格：1*500人份； 用途：本试剂盒用于体外定量测定人血清和血浆中的促甲状先激素（TSH)。 |
|  |  | 促甲状腺激素校准品（进口） | 规格：2×4ml； 用途：用于定量测定人血清和血浆中的促甲状腺激素（TSH)时，对促甲状腺激素项目进行校准。与试剂配套。 |
|  |  | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（进口） | 规格：1*500人份； 用途：甲状腺功能检测。 |
|  |  | 总三碘甲状腺原氨酸校准品（进口） | 规格：2×4ml； 用途：校准检测项目。 |
|  |  | 总甲状腺素测定试剂盒（进口） | 规格：1*500人份； 用途：甲状腺功能检测。 |
|  |  | 总甲状腺素校准品（进口） | 规格：6瓶（4ml/瓶； 用途：校准检测项目。 |
|  |  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（进口） | 规格：1*500人份； 用途：本试剂盒用于体外定量测定人血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸（游离T3）。 |
|  |  | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 （进口） | 规格：6瓶（4ml/瓶）； 用途：用于定量测定人血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸（游离T3)时，对游离三碘甲状腺原氨酸项目进行校准。与试剂配套。 |
|  |  | 游离甲状腺素测定试剂盒（进口） | 规格：1*500人份； 用途：用于定量测定人血清和血浆中的游离甲状腺素（游离T4）。 |
|  |  | 游离甲状腺素校准品（进口） | 规格：6瓶（4ml/瓶）； 用途：用于定量测定人血清和血浆中的游离甲状腺素(Free T4）时，对游离甲状腺素项目进行校准。与试剂配套。 |
|  |  | 探针冲洗液（进口） | 规格：4*25ml； 用途： 探针清洗液，用于仪器的保养，保证结果的准确性。 |
|  |  | 浓缩清洗缓冲液（进口） | 规格：4*975ml； 用途：洗脱杂质，参与化学发光反应。 |
|  |  | 激发液（进口） | 规格：4*975ml； 用途：氢氧化钠溶液，浓度1.5N吖啶酯暴露在过氧化氢与强碱性环境中，发生氧化反应，新产生的N-甲基吖啶酮，返回基态时伴随光能的释放。 |
|  |  | 预激发液（进口） | 规格：4*975ml； 用途：过氧化氢溶液，浓度1.32%（w/v）提供酸性环境，阻止能量过早释放（发光反应）有助于维持微粒悬浮将吖啶酯从结合物上解离下来，为下一步发光反应做准备。 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | QHYZYB-2021101418 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)（国产） | 规格型号:20T/盒 用途：用于检测血清或血浆样品中乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸。 |
|  |  | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格型号:48T/盒 用途：用于检测血清或血浆样品中丙型肝炎病毒核糖核酸。 |
|  |  | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格型号:10T/盒 用途：用于检测血清或血浆样品中丙型肝炎病毒核糖核酸。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸血清（液体）标准物质（国产） | 规格型号:0.5ml/管 用途：用于体外诊断试剂实验室检测的内部质量控制。 |
|  |  | 丙型肝炎病毒核糖核酸血清（液体）标准物质（国产） | 规格型号:0.5ml/管 用途：用于体外诊断试剂实验室检测的内部质量控制。 |
| 16 | QHYZYB-2021101419 | B族链球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格型号: 20T/盒 用途：用于检测生殖泌尿道分泌物样本中B族链球菌DNA的含量。 |
| 17 | QHYZYB-2021101420 | 抗核抗体谱(IgG)检测试剂盒(欧蒙印迹法)（国产） | 规格型号: 64人份/盒 用途：用于多种自身免疫性疾病的筛查的项目，与欧蒙品牌的免疫印迹仪EBM配套使用。 |
| 18 | QHYZYB-2021101421 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号: 30人份/盒 用途：用于诊断多种系统性血管炎、炎症性肠病、自身免疫性肝炎、结缔组织病，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
|  |  | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号: 50人份/盒 用途：用于诊断多种系统性血管炎、炎症性肠病、自身免疫性肝炎、结缔组织病，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
| 19 | QHYZYB-2021101422 | 抗角蛋白抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号: 30人份/盒 用途：用于RA 早期诊断指标，与疾病活动性相关，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
|  |  | 抗角蛋白抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号: 50人份/盒 用途：用于RA 早期诊断指标，与疾病活动性相关，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
| 20 | QHYZYB-2021101423 | 抗核抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产）） | 规格型号:30人份/盒 用途：用于多种自身免疫性疾病的筛查的项目，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
|  |  | 抗核抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号:50人份/盒 用途：用于RA 早期诊断指标，与疾病活动性相关，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
| 21 | QHYZYB-2021101424 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号: 30人份/盒 用途：用于SLE 标志性抗体, 狼疮肾炎的项目，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
|  |  | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号: 50人份/盒 用途：用于SLE 标志性抗体, 狼疮肾炎的项目，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
| 22 | QHYZYB-2021101425 | 抗线粒体抗体IgAGM检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号: 30人份/盒 用途：用于原发性胆汁性肝硬化的病程及预后指标，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
|  |  | 抗线粒体抗体IgAGM检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号:50人份/盒 用途：用于原发性胆汁性肝硬化的病程及预后指标，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
| 23 | QHYZYB-2021101426 | 系统维护液（国产） | 规格型号: 100ml/瓶 用途：ELLSA2000的日常使用耗材。 |
|  |  | ADC600-800 μl枪头（国产） | 规格型号:每袋1000个 用途：ELLSA2000的日常使用耗材。 |
|  |  | 吸头（国产） | 规格型号:800ul 每盒96×5个 用途：ELLSA2000的日常使用耗材。 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |