|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编号** | **项目名称** | **项目参数** |
| 1 | QHYZYB-2022010515 | 植入式心脏再同步复律除颤器（进口） | 规格型号：CD3371-40  植入式心脏再同步复律除颤器由电池、内部电路、外壳及连接器构成。具有无线遥测功能和左心室多点起搏功能，最大除颤能量40J.  该产品科提供室性抗心动过速起搏功能和对心室除颤功能，用于对危及生命的室性心律失常的自动治疗，植入式心脏再同步复律除颤器（CRT-D)还适用于患有充血性心力衰竭的病人，使其右心室和左心室再同步 |
| 2 | QHYZYB-2022010520 | 一次性口腔器械盒(国产） | 规格型号：A2  供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用，产品由：口镜、探针、镊子、围巾、托盘、餐巾纸4张、棉球4个组成。 |
| 3 | QHYZYB-2022010521 | 一次性使用手术衣（国产） | 规格型号：120cm\*120cmPE膜 （标准型）  用于防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染原的传播。本品由具有防护特性的全腹膜无纺布材料制成，由衣领、衣袖、衣身盒系带组成。 |
| 4 | QHYZYB-2022010522 | 一次性使用帽（国产） | 规格型号：机制帽（条形帽）、机制帽（圆帽）  供医疗机构作防护用。本产品由非织造布经热合或缝制而成，经环氧乙烷灭菌 |
| 5 | QHYZYB-2022010524 | 一次性医用中单（国产） | 规格型号：50\*60cm  用于卧床病人保洁或预防褥疮。本品由薄型粘合法非织造布裁剪而成。 |
| 6 | QHYZYB-2022010525 | 一次性使用手术洞巾（国产） | 规格型号：40\*60cm  供医疗机构手术中用。经裁剪、打动折叠、包装灭菌制成。材质为无纺布 |
| 7 | QHYZYB-2022010528 | 一次性使用无菌手术包（国产） | 规格型号：介入包  包内配置：  擦手纸（白色带线擦手纸65g，15\*20-4p） 2片  手术衣（蓝色50gSMMS手术衣普通型/120\*150）3件  中单（30gPP+16gPE/100\*200） 1片  小洞巾（无纺布洞巾43gSMMS/80\*80，居中圆洞10）1片  治疗巾（治疗巾50gSMMS/50\*70）4片  量杯（100ml） 2个  纱布片（不折边24/30\*20,10\*10-8P）20片  弯盘（ZS-YY012本色PP小号医用弯盘，腰型盘19.8\*12，1\*2.2）1个  海绵擦19.5cm 1个  铅屏套（PE铅屏套90\*80（开）） 1个  机头套（透明PE膜/25（内径）\*130）1个  踏板套（40\*50） 1个  面板套（50\*50）1个  圆盆（PP塑料圆盆1000ml） 2个  塑料镊子13cm 1把  手术刀（硬膜吸塑装塑柄手术刀11#）1把  导丝盆（3000ml）1个  大洞巾（50gSMMS/180\*390,开2个10\*15洞1个10圆洞）1片  包布（复合材料300\*200）2片 |
| 8 | QHYZYB-2022010532 | 一次性使用吸痰包（国产） | 规格型号：II型（带痰液收集器）25ml  由集液吸痰管、PE手套、橡胶检查手套、塑料盘、痰液杯组成。供临床吸痰用 |
| 规格型号：I型10F  由集液吸痰管、PE手套、橡胶检查手套、塑料盘、痰液杯组成。供临床吸痰用 |
| 规格型号：I型12F  由集液吸痰管、PE手套、橡胶检查手套、塑料盘、痰液杯组成。供临床吸痰用 |

备注说明：

1. 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，**但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。不属于医疗耗材的项目可以不提供挂网截图。**
2. **同一序号下项目为打包项目，不拆包。**

3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。