# 包4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 价格 |
| **吊塔** |
| 16A电源插座 |  | 180元 |
| 10A电源插座 |  | 140元 |
| 气体终端 | （德制） | 1500元 |
| 二次接头 | （德制） | 230元 |
| 负压吸引器 | （德制） | 950元 |
| 氧气湿化器 | （德制） | 920元 |
| **口腔牙科椅配件** |
| 水瓶调压阀 |  | 1500元 |
| 0.7升水瓶药片/盒 |  | 700元 |
| 气控膜片(8000) |  | 150元 |
| 总阀膜片 |  | 500元 |
| 气控气阀 |  | 5400元 |
| 气控水总阀 |  | 5400元 |
| 水量调节 |  | 1500元 |
| 四孔手机管线(含接头) |  | 3715元 |
| 六孔手机管线(含接头) |  | 4800元 |
| 三用枪枪头配件套包 |  | 857元 |
| 三用枪按钮 |  | 488元 |
| 三用枪尾线 |  | 1245元 |
| 脚闸套包 |  | 1080元 |
| 水量调节钮 |  | 230元 |
| 调水阀 |  | 214元 |
| 调气阀 |  | 214元 |
| 水量调节钮 |  | 158元 |
| 总阀(8000) |  | 14100元 |
| 水量调节钮(8000) |  | 195元 |
| 总阀膜片(8000) |  | 110元 |
| 电磁阀 |  | 4050元 |
| 变压器(8000) |  | 8400元 |
| 8000手控面板 |  | 13200元 |
| 触控板 |  | 11500元 |
| 8000强吸套装 |  | 1650元 |
| 吸唾过滤网 |  | 60元 |
| 8000强吸过滤器 |  | 308元 |
| 8000强吸O型圈 |  | 33元 |
| 过滤网 |  | 60元 |
| 痰盂滤网 |  | 132元 |
| 痰盂主板 |  | 8400元 |
| 8000口杯出水管(长) |  | 1305元 |
| 痰盂出水管(短) |  | 945元 |
| 痰盂滤网 |  | 157元 |
| 水开关杆 |  | 458元 |
| 口杯阀上盖 |  | 600元 |
| 痰盂密封圈 |  | 60元 |
| 上杯压簧 |  | 33元 |
| 口杯给水装置固定架 |  | 278元 |
| 卡簧 |  | 66元 |
| 痰盂口杯阀体内垫块 |  | 323元 |
| 痰盂口杯阀体内水密封圈 |  | 111元 |
| 强吸发生器膜片 |  | 42元 |
| 手术灯开关 |  | 1500元 |
| 手术灯罩 |  | 2250元 |
| 手术灯手柄 |  | 3600元 |
| 8000灯罩 |  | 990元 |
| 液压油 |  | 555元 |
| 椅轮 |  | 288元 |
| 小车轮 |  | 300元 |
| 医生椅升降气弹簧 |  | 1500元 |
| 护士椅升降气弹簧 |  | 1500元 |
| 油过滤 |  | 500 |
| **水处理系列配件（血透室、口腔科、供应室）** |
| 8040反渗膜 | 8040 | 11000元 |
| 4040反渗膜 | 4040 | 6500元 |
| PP滤芯 | 20寸 | 120元 |
| 活性碳 | 椰壳 | 50元 |
| 树脂 |  | 80元 |
| 石英砂 |  | 50元 |
| **机电进化组** |
| 病床护栏 | 全院 | 140元 |
| 床头 | 全院 | 150元 |
| 床尾 | 全院 | 150元 |
| 摇把 | 全院 | 100元 |
| 摇杆 | 全院 | 300元 |
| 病床轮子 | ICU | 300元 |
| 病床轮子 | 全院病区 | 160元 |
| 转运车靠背气撑 | 全院 | 210元 |
| 转运车轮子 | 全院 | 220元 |
| 各类螺丝 | 全院 | 20元 |
| 转运车摇杆气撑 | 全院 | 195元 |
| 转运车护栏气撑 | 全院 | 10根 | 55元 |
| 转运车轮子连接杆 | 全院 | 20根 | 95元 |
| 陪护椅轮子 | 全院 | 100个 | 30元 |
| **紫外线消毒车** |
| 镇流器 |  | 20个 | 90元 |
| 紫外线灯管 | 江苏科凌 | 150个 | 130元 |
| 紫外线灯管座 |  | 30个 | 5元 |
| 计时器 |  | 10个 | 80元 |
| **震动排痰仪** |
| 震动头 |  | 3个 | 3500元 |
| 震动排痰仪轮子 |  | 20个 | 10元 |

# 包5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 价格 |
| **呼吸机、麻醉机（德尔格）** |
| 氧电池 |  | 3299元 |
| 电加热丝 |  | 1476元 |
| 伺服加热丝 |  | 1976元 |
| Y型接头 |  | 267元 |
| 积水杯（呼吸机） |  | 500元 |
| 积水杯（麻醉机） |  | 4800元 |
| 延长管 |  | 500元 |
| 宙斯麻醉机专用心电及血氧连线. |  | 心电2955元 |
|  | 血氧2383元 |
| 支架 |  | 14116元 |
| **德尔格辐射台** |
| 加热管 | Babytherm 8004 | 5000元 |
| 肤温探头 | Babytherm 8004 | 1400元 |
| **空气消毒机** |
| 遥控器 | LK/KJF-Y100 | 80元 |
| 等离子空气消毒机主板 | LK/KJF-Y100 | 1800元 |
| 外壳、过滤网、支撑架 | LK/KJF-Y100 | 1200元 |
| **震动排痰仪** |
| 震动头 |  | 3500元 |
| 震动排痰仪轮子 |  | 10元 |
| **奥林巴斯、潘泰克斯** |
| 灯泡 | MD-631 | 9200元 |
| 水送气按键 | 奥林巴斯 | 1150元 |
| 水送气按键 | 潘泰克斯 | 1150元 |

# 包6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 价格 |
| **斯蒂芬苏菲呼吸机** |
| 氧电池 |  | 900元 |
| 呼吸管路 |  | 5600元 |
| 双温探头 |  | 2900元 |

# 包7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 价格 |
| **斯蒂芬苏菲呼吸机** |
| P7病人单元 |  | 37200元/套 |
| 蓄电池 |  | 4700元 |
| 流量传感器 | “B”型 | 4700元 |
| 主板电磁阀 |  | 8600元 |
| Y型接头 |  | 850元 |
| 积水杯 |  | 260元 |

# 包8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 价格 |
| **GE暖箱、辐射台** |
| 暖箱风机 |  | 7800元 |
| 安全门锁扣组件 |  | 320元 |
| 暖箱面板门 |  | 500元 |
| 水箱盖板 |  | 800元 |
| 暖箱控制板 |  | 21200元 |
| 暖箱加热模块 |  | 4000元 |
| 暖箱观察灯 |  | 1000元 |
| 暖箱肤温探头 |  | 8000元 |
| 暖箱控制板 |  | 13800元 |
| 暖箱继电板 |  | 12900元 |
| **蓝光灯** |
| LED灯板 |  | 2500元 |
| 电源适配器 |  | 50元 |
| **体外碎石** |
| 水囊 | 硅胶 | 2500元 |
| 透镜 | 深圳海德 | 50元 |
| 电磁盘 | 深圳海德 | 2500元 |
| 高压电容 | 深圳海德 | 50元 |
| 高压开关 | 深圳海德 | 2500元 |
| **生物安全柜** |
| 整流器 | 紫外线整流器 | 90元 |
| 紫外线灯管 |  | 130元 |
| 紫外线灯管座 |  | 10元 |
| **离心机、恒温箱** |
| 电机 | 中科中佳 | 6000元 |
| 变频器 | 中科中佳 | 3500元 |
| 门锁电磁阀 | 中科中佳 | 1500元 |
| 吊杯 | 中科中佳 | 400元 |
| 散热风扇 | （福田） | 200元 |
| **尼康帕斯荧光显微镜** |
| 灯泡 |  | 7800元 |
| 光纤 |  | 7000元 |
| **奥林帕荧光显微镜BX51** |
| 灯泡 |  | 8000元 |
| 光纤 |  | 7000元 |
| **ABI荧光分析仪** |
| 灯泡 | 7500 | 1800元 |
| 热盖 | 7500 | 14000元 |
| **紫外线消毒车** |
| 镇流器 |  | 90元 |
| 紫外线灯管 | 江苏科凌 | 130元 |
| 紫外线灯管座 |  | 10元 |
| 计时器 |  | 80元 |
| **中药煎药锅** |
| 固态继电器 | 东华源 | 30元 |
| 加热盘 | 东华源大锅 | 2000元 |
| 东华源中锅 | 1200元 |
| 东华源小锅 | 1200元 |
| 传感 | 东华源 | 100元 |
| 压力表 | 东华源 | 210元 |
| 安全阀 | 东华源 | 100元 |
| 线路板 | 东华源 | 2000元 |
| 密封圈 | 东华源 | 100元 |
| 轴承 | 东华源 | 99元 |
| 轴承座 | 东华源 | 480元 |
| 挤压盘（1.3万） | 东华源 | 500元 |
| 内套（1.3万） | 东华源 | 720元 |
| 丝杠（1.3万） | 东华源 | 300元 |
| 外套（1.3万） | 东华源 | 730元 |
| 电机 | 东华源 | 1000元 |
| **中药包装机** |
| 拖刀轴 | 东华源 | 420元 |
| 切刀轴 | 东华源 | 420元 |
| 加热棒（四线） | 东华源 | 210元 |
| 玻璃桶（20000） | 东华源 | 900元 |
| 花刀 | 东华源 | 1000元 |
| 电机 | 东华源 | 1000元 |
| 传感器 | 东华源 | 100元 |
| 切刀轴 | 东华源 | 420元 |
| 加热棒 | 东华源 | 210元 |
| **通风柜** |
| 风机 | T1 | 280元 |
| **脱水机** |
| 舱盖密封圈 | 莱卡 | 2000元 |
| 电磁阀 | 莱卡 | 3000元 |
| **妇科宫腔镜** |
| 膨宫泵管路膜片 |  | 30元 |
| **全院维修耗材** |
| 电工胶布 |  | 2元 |
| 3秒胶 |  | 1.5元 |
| AB胶 |  | 3.5元 |
| 缩管 |  | 1元 |
| 焊锡 |  | 25元 |
| 松香 |  | 2元 |
| 箍卡 |  | 0.5元 |
| 玻璃胶 |  | 10元 |
| 无胶PVC带子 |  | 10元 |
| 生料带 |  | 2元 |
| 保险 | 各类 | 25元 |
| 胶棒 |  | 1.5元 |
| 三相电源线 | 10A | 20元 |
| 8字电源线 |  | 10元 |
| **灭菌器，清洗机** |
| 压力表 | 新华 | 3280元 |
| 安全阀 | 新华 | 620元 |
| 密封圈 | 新华 | 573.75元 |
| 同步带 | 新华 | 127.5元 |
| 高温离心风机 | 新华 | 637.5元 |
| 热敏打印机 | 新华 | 2556.25元 |
| 蒸汽减压阀 | 新华 | 3506.25元 |
| 压力变送器 | 新华 | 3166.25元 |
| 不锈钢疏水阀 | 新华 | 382.5元 |
| 清洗水枪 | 新华 | 180元 |
| 气枪 | 新华 | 180元 |
| 滚轮 | 新华 | 80元 |
| 定时器 | 新华 | 120元 |
| 时间继电器 | 新华 | 170元 |
| 加热管 | 新华 | 450元 |
| 普和西 | 5730元 |
| 密封圈 | 新华 | 97.75元 |
| 天美 | 6000元 |
| 普和西 | 28000元 |
| 压力表 | 新华 | 120元 |
| 天美 | 5920元 |
| 普和西 | 2230元 |
| 安全阀 | 新华 | 102元 |
| 天美 | 11930元 |
| 普和西 | 2865 |

# 包9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 价格 |
| **菲萍呼吸机** |
| 氧电池 | Fabian | 单块1800 |
| 肤温探头 | Fabian | 单根1300 |
| 流量传感器导联线 | Fabian | 单根3300 |
| 风扇 | Fabian | 3600元 |

# 包10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 价格 |
| **高压注射器** |
| 电源 | Medrad | 9800元 |
| 光纤 | 欧利奇 | 18000元 |
| 钢丝 | 欧利奇 | 2000元 |
| 主板 | Medrad | 26000元 |
| **移动DR** |
| 电池组（主机） | 飞燕 | 30000元 |
| 锐科 | 29000元 |
| TECHNIX S.P.A | 38400元 |
| 电池板（探测器） | 飞燕 | 18000元 |
| 锐科 | 4800元 |
| TECHNIX S.P.A | 4500元 |
| 灯泡 | 锐科 | 100元 |
| **体外碎石** |
| 水囊 | 硅胶 | 300元 |
| 透镜 | 深圳海德 | 3000元 |
| 电磁盘 | 深圳海德 | 13000元 |
| 高压电容 | 深圳海德 | 9000元 |
| 高压开关 | 深圳海德 | 7400元 |
| **生物安全柜** |
| 整流器 | 紫外线整流器 | 90元 |
| 紫外线灯管 |  | 130元 |
| 紫外线灯管座 |  | 10元 |
| **离心机、恒温箱** |
| 电机 | 中科中佳 | 6000元 |
| 变频器 | 中科中佳 | 3500元 |
| 门锁电磁阀 | 中科中佳 | 1500元 |
| 吊杯 | 中科中佳 | 400元 |
| 散热风扇 | （福田） | 200元 |
| **尼康帕斯荧光显微镜** |
| 灯泡 |  | 7800元 |
| 光纤 |  | 7000元 |
| **奥林帕荧光显微镜BX51** |
| 灯泡 |  | 8000元 |
| 光纤 |  | 7000元 |
| **ABI荧光分析仪** |
| 灯泡 | 7500 | 1800元 |
| 热盖 | 7500 | 14000元 |
| **奥林巴斯、潘泰克斯** |
| 灯泡 | MD-631 | 9200元 |
| 水送气按键 | 奥林巴斯 | 1150元 |
| 水送气按键 | 潘泰克斯 | 1150元 |

# 包11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 价格 |
| **全院冰箱、冷藏柜、食品储存柜** |
| 压缩机 | 双开门 | 450元 |
| 压缩机（中） | 单开门 | 400元 |
| 压缩机（小） | 小星星 | 260元 |
| 温控器 |  | 220元 |
| 冷媒 | 大冰箱 | 240元 |
| 冷媒 | 小星星 | 120元 |
| 盘管 | 双开门 | 400元 |
| 盘管 | 单开门 | 200元 |
| 风机 |  | 200元 |
| 电脑版 | 星星药品专用冰箱 | 400元 |
| **冰冻切片机** |
| 压缩机 |  | 5000元 |
| 特殊冷媒 |  | 800元 |
| **MRI** |
| 压缩机 |  | 11000元 |
| 冷媒 |  | 150元 |
| 室外机风扇 |  | 3750元 |

# 包13机电净化

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电动门导向轮（含轮子、轴承、支架） | 全院 | 95元 |
| 电动门地轮（含轮子、轴承、支架） | 全院 | 95元 |
| 电动门控制器（含电机、控制器、传送带、感应器、控制开关） | 全院 | 3000元 |
| 电动门红外线感应开关（含内开关、外开关） | 全院 | 350元 |
| 空调用R22型制冷剂 | 全院 | 130元/公斤 |
| 安全阀 | 全院 | 480元 |
| 压力表 | 全院 | 230元 |
| 微波管 | 全院各病区微波炉 | 70元 |
| 微波炉高压保险管 | 全院各病区微波炉 | 45元 |
| 微波炉保险管 | 全院各病区微波炉 | 35元 |
| 微波炉变压器 | 全院各病区微波炉 | 125元 |
| O-1100传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| A-1067传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-1400传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-912传送带 | 第一介入室 | 40元 |
| SPZ-975传送带 | 第一介入室 | 40元 |
| SPZ-612传送带 | 第二介入室 | 40元 |
| SPZ-1212传送带 | 第二介入室 | 40元 |
| B-2150传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-1060传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-962传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-1287传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-1237传送带 | 检验科PCR实验室 | 40 元 |

# 包14计量

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 价格 |
| 水银 |  | 800元 |
| 前气阀 |  | 10.8元 |
| 皮球 |  | 20.5元 |
| 布袖袋（成人） |  | 18元 |
| 小号袖带（儿童） |  | 36元 |
| 长款布袖袋（下肢使用） |  | 18元 |
| 玻管（细） |  | 3.8元 |
| 汞瓶 |  | 20.5元 |
| 平机螺丝 |  | 0.8元 |
| 玻管垫 |  | 0.8元 |
| 后挡板 |  | 3.8元 |
| 侧挡板 |  | 3.8元 |
| 塑料单接头 |  | 2.8元 |
| 开关 |  | 15元 |
| 连接头 |  | 2.8元 |
| 回气阀 |  | 1元 |
| 成人皮袋 |  | 18元 |

|  |
| --- |
| **包15空调维修预算明细** |
| 机组名称 | 材料名称 | 单价 |
| 1.5匹挂机空调 | 压缩机 | 1650 |
| 内机主板 | 630 |
| 内风机电机 | 440 |
| 外风机电机 | 520 |
| 机组补漏 | 680 |
| 外机主板 | 330 |
| 3匹柜式空调 | 压缩机 | 2600 |
| 内机主板 | 840 |
| 内风机电机 | 630 |
| 外风机电机 | 670 |
| 机组补漏 | 770 |
| 外机主板 | 410 |
| 5匹柜式空调 | 压缩机 | 3850 |
| 内机主板 | 880 |
| 内风机电机 | 760 |
| 外风机电机 | 630 |
| 机组补漏 | 960 |
| 外机主板 | 820 |
| 7匹柜式空调 | 压缩机 | 4400 |
| 内机主板 | 1500 |
| 内风机电机 | 980 |
| 外风机电机 | 1300 |
| 机组补漏 | 1200 |
| 外机主板 | 1900 |
| 10匹空调 | 压缩机 | 5300 |
| 内机主板 | 1300 |
| 内风机电机 | 1070 |
| 外风机电机 | 1400 |
| 机组补漏 | 1700 |
| 外机主板 | 1100 |
| 分体式多联机 | 压缩机 | 6300 |
| 内机主板 | 1300 |
| 内风机电机 | 980 |
| 外风机电机 | 1900 |
| 机组补漏 | 2800 |
| 外机主板 | 5500 |
| 水冷空调 | 盘管表冷器 | 8800 |

# 包16氧站

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 价格 |
| 制氧机进气阀维修包 | AS450 | 9860元 |
| 排制氧机氮阀维修包 | AS450 | 9920元 |
| 制氧机进气先导阀 | AS175 | 8890元 |
| 制氧机排氮阀 | AS175 | 18980元 |
| GD空压机温控阀 | GD37 | 7530元 |
| GD空压机高压油管 | GD37 | 3862元 |
| 林格风空压机温控阀 |  | 8458元 |
| 氧气终端 | 国标 | 70元 |
| 吸引终端 | 国标 | 70元 |
| 氧气终端 | 德标 | 140元 |
| 吸引终端 | 德标 | 140元 |
| 氧气终端 | 德标 | 160元 |
| 吸引终端 | 德标 | 160元 |
| 压缩空气终端 | 德标 | 160元 |
| 二氧化碳吸引终端 | 德标 | 160元 |
| 吊杆输液架 | 60 80厘米 | 130元 |
| 4L氧气瓶总成（双表） | DY-2 | 160元 |
| 4L氧气瓶压力表 | 0-25MPa | 120元 |
| 4L氧气瓶流量表 | L/min0-0.6MPa | 120元 |
| 4L氧气瓶开关塑料手轮 | 直径3.5cm | 5元 |
| 4L氧气瓶调节阀塑料手轮 | 直径2.8cm | 5元 |
| 2L4L氧气瓶充氧氧桥 | 内丝扣 | 40元 |
| 氧气压力表 | 0～680 KPa | 350元 |
| 15L氧气瓶推车脚轮 |  | 50元 |
| 安全阀A27W-10T | 0.7～1.0Mpa | 380元 |
| 压力表Y100 | 0～1Mpa | 80元 |