附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022072702 | 抗胰岛细胞抗体检测试剂（ICA）【国产】 | 规格型号：100人份/盒 参数：作为糖尿病的分型指标，主要用于糖尿病的诊断（分型）、预测以及预后等方面的检查。Magluml4000plus化学发光仪配套 |
|  |  | 抗酪氨酸磷酸酶抗体IgG（Anti-IA2）检测试剂【国产】 | 规格型号：100人份/盒 参数：作为糖尿病的分型指标，主要用于糖尿病的诊断（分型）、预测以及预后等方面的检查。Magluml4000plus化学发光仪配套 |
|  |  | 胰岛素样生长因子Ⅰ（IGF-Ⅰ）检测试剂【国产】 | 规格型号：100人份/盒 参数：IGF-1、IGFBP-3试剂主要联合应用于儿童性早熟、身材矮小、肾病综合征、先天性心脏疾病等方面的检测，主要以生长激素缺乏症为主。Magluml4000plus化学发光仪配套 |
|  |  | 胰岛素样生长因子结合蛋白 3 （IGFBP-3）检测试剂【国产】 | 规格型号：100人份/盒 参数：IGF-1、IGFBP-3试剂主要联合应用于儿童性早熟、身材矮小、肾病综合征、先天性心脏疾病等方面的检测，主要以生长激素缺乏症为主。Magluml4000plus化学发光仪配套 |
| 2 | QHYZYB-2022072703 | 万古霉素药敏条 （E试验法）【国产】 | 规格型号：10测试/桶 参数：主要用于多重耐药菌复核试验。 |
|  |  | 青霉素药敏条 （E试验法）【国产】 |  |
|  |  | 头孢曲松药敏条 （E试验法）【国产】 |  |
|  |  | 亚胺培南药敏条 （E试验法）【国产】 |  |
|  |  | 头孢他啶药敏条 （E试验法）【国产】 |  |
| 3 | QHYZYB-2022072704 | 无菌细胞培养瓶25cm2（进口） | 规格：25cm2； 用途：使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成，经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌，无热源认证，培养瓶分为透气盖和密封盖。 |
|  |  | 进口无菌刮刀（进口） | 规格：25cm； 用途：用于手动收获细胞，刀片设计与生长表面平稳接触使对细胞的伤害降到最低，单独包装，经过伽马射线灭菌。刀刃长度1.8cm,手柄长度25cm。 |
|  |  | 无菌试管（进口） | 规格：15ml； 用途：离心管带有黑色打印刻度与大面积的白色标记区域，管子提供不同盖子选择，密封盖或者平底盖，两种都能密闭，保证密封，管子带有管价与散装经过灭菌与无热源认证，最大RCF为8400,50只/架。 |
|  |  | 无菌细胞培养瓶75cm2（进口） | 规格：75cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |
|  |  | 无菌细胞培养瓶175cm2（进口） | 规格：175cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |