|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编号** | **项目名称** | **项目参数** |
| 1 | QHYZYB-2023052201 | ultraView Universal DAB Detection Kit DAB染色液(进口) | 规格 | 用途 |
| 250T | 抑制剂、通过HRP多聚体、DAB显色剂、DAB H202、硫酸铜。主要用于调节苏木素的染色，从紫色变蓝色,该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机, |
| BLUING REAGENT 返蓝染色液(进口) | 25ml | 25ml即用型稀释剂，内含0.1M碳酸锂溶于0.5M碳酸钠溶液中 主要用于调节苏木素的染色，从紫色变蓝色,该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| Hematoxylin 11（Mayer 法）苏木素染色液(进口) | 25ml | 苏木精、乙二醇和醋酸稳定溶液。主要用于对组织细胞切片及涂片中的细胞核染色,该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| EZ Prep Concentrate 10X 清洗液(进口) | 2L | 含有0.5%ProClin 300作为防腐剂的水基洗涤剂。用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测 ,该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| Reaction Buffer Concentrate (10X) 清洗缓冲液(进口) | 2L | Tris 缓冲液防腐剂。用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测,该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| 10X SSC SOLUTION, 2L 缓冲液(进口) | 2L | 氯化钠柠檬酸钠溶液和防腐剂。仅用于提供/维持反应环境。该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| LCS (Predilute) 缓冲液(进口) | 2L | 含有低密度石蜡化烃以及矿物油。仅用于提供/维持反应环境,该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| CELL CONDITIONING SOLUTION (CC1) 免疫组化抗原修复缓冲液(进口) | 2L | Tris 缓冲液防腐剂。用于免疫组织化学染色前的抗原修复。该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| KIT PACK. EBAR (US/EUROPE) 切片标签(进口) | 1盒 | 该产品用于VENTANNA Benchmark 系列自动染片指定打号机使用，主要用于标签打印，规格（5卷/盒） |
| RIBBON. EBAR PRINTER 色带(进口) | 1卷 | 该产品用于VENTANNA Benchmark 系列自动染片机指定打号机使用，规格（1卷） |
| 全自动免疫组织化学机专用载玻片(进口) | 1盒 | 该产品用于VENTANNA Benchmark 系列自动染片机使用（100张/盒） |
| ULTRA CC1 CELL Conditioning Solution (ELTRA CC1）免疫组化抗原修复缓冲液(进口) | 2L | Tris 缓冲液防腐剂。用于免疫组织化学染色前的抗原修复。该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| ULTRA LCS (Predilute) 缓冲液(进口) | 2L | 含有低密度石蜡化烃以及矿物油。仅用于提供/维持反应环境,该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| ASSY. Prep Kit. BM. BM XT. BM LT 试剂填充瓶(进口) | l盒 | 该产品用于VENTANNA Benchmark 系列自动染片机试剂散装（1个/盒） |
| Hematoxylin； II (Gill 法) 苏木素染色液(进口) | 25ml | 该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机苏木精、乙二醇和醋酸稳定溶液。主要用于对组织细胞切片及涂片中的细胞核染色 |
| Reag. Disp. Card,PrepKi t 1 (-150) .250-Series Test(进口)  | 1张 | 该产品用于VENTANNA Benchmark 系列自动染片机试剂注册信息卡（1个/盒） |
| OptiView DAB Detection Kit 增强DAB染色液(进口) | 25OT | OptiView 过氧化物酶抑制剂、OptiView HRP标记的小分子多聚体（Multimer）、OptiView 双氧水、OptiView DAB、OptiView 硫酸铜。用于免疫组化组织染色的显色,该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| ultraView Universal ALKaline Phosphatase Rad Detection Kit 免疫显色试剂(进口) | 250T | 抑制剂、通过HRP多聚体、DAB显色剂、DAB H202、硫酸铜。主要用于调节苏木素的染色，从蓝色变红色。。该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| 抗ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂 VFNTANA nntJ-Al.K (D5F3)Rahhii Monnclnnal(进口) | 50T | 该产品用于定性检测福尔马林固定、石蜡包埋的非小细胞肺癌（NSCLC）组织上的间变型淋巴瘤激酶（ALK）蛋白。该产品在中国境内未于具体药物联合进行临床试验，在原产国与药物进行了临床试验，该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| OptiView Amplification Kit (250 tests)增强扩增试剂盒(进口) | 250T | 该产品用于与OptiView DAB Detection Kit（增强DAB染色液）联合用于增加小鼠和家兔一抗的染色强度。该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| Rabbit Monoclonal Negative Control Ig 兔单克隆阴性质控抗体(进口) | 250T | 该产品用于福尔马林固定、石蜡包埋组织切片内兔免疫球蛋白的非特异性结合质控，该产品用于罗氏VENTANNA Benchmark 系列自动染片机 |
| 2 | QHYZYB-2023050801 | 结核分枝杆菌复合群检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 用途：该试剂盒含有PCR检测试剂和质控品，用于体外定性检测人痰液样本、支气管肺泡灌洗液样本中结核分枝杆菌复合群核酸。（结核分枝杆菌复合群类型：结核分枝杆菌、牛结核分枝杆菌、非洲分枝杆菌和田鼠分枝杆菌） 检测情况： 含内标，用于对核酸提取、核酸扩增的整个过程进行监控，可减少假阴性结果的出现 基于荧光定量PCR技术，可在ABI 7500，LightCycler480，DA7600等仪器适用。 |
| 备注说明：1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |