## Sheet1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 产品规格型号 | 项目参数
1 | QHYZYB-2023092201 | 血液回收分离机专用耗材（进口） | Xtra 55ml,125ml,225ml | 耗材由离心杯（55mL，125mL，225mL）、注入管路、血液回输袋、废液管路、废液袋、底部出口管路、吸引管路、真空管路、血液收集瓶（Top/Bottom）组成。 本产品与Sorin XTRA 自体血液回收分离机配套使用，用于自体血液的回收和/或处理。
2 | QHYZYB-2023092202 | ATP采样器 (进口） | U1trasnap | 适用于荧光检测仪配套使用。
3 | QHYZYB-2023092203 | 快速输血输液加压器（国产） | DRQ-R | 适用于手术前.中.后患者的输血.输液。可预防或减缓输液过程中低温症的情况出现，从而降低医疗事故。
4 | QHYZYB-2023092204 | 喉镜（进口） | 03.12020.592； 03.12020.602； 03.12020.612； 03.12020.622； 03.12020.632； 03.12020.642； | 光纤喉镜的手柄，采用了网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄上，通过光纤传递光亮，使用疝气灯泡，使光源更亮。可更换光纤导管设计，经济，环保，无残留，易于清洗，高品质的不锈钢（表面亚光处理）防止光线反射，可以134°C高压进行4000次以上消毒。强大的光纤线束，截面（3.0*7.0mm）放置了不小于8000束极光线束。(标准配置：1个手柄+3个叶片可选）
5 | QHYZYB-2023092205 | 玻璃体温计(国产） | 三角型棒式（口腔用、肝门用） | 用于临床测量人体温度，玻璃体温计符合国家计量技术规范。
|  | 腕带（国产） | 各号（手写腕带） | 显示患者信息，便于识别身份，带塑扣。要求防水放油防酒精
|  | 施封锁（国产） | S17V(一次性锁） | 抽紧型塑料封条，采用PP材质，总长400mm，圆形锁杆，锁杆粗2.5mm，厚度≧1.5mm，黄色，有效温度-45-50度，拉力≧200N。
|  | 粘尘垫（国产） | 65*115cm | 适用于科室医生.患者及家属一个无菌通道。减少病毒的浸入。
6 | QHYZYB-2023092206 | 标准级显微镜载玻片（国产） | 7015（25*75mm) | 标准级显微镜载玻片.单头单面蒙砂,抛光边, 45°角,夹纸,防潮包装. 50片/盒.
|  | 显微镜盖玻片（国产） | 7201-IP(24*24mm) | 标准级显微镜盖玻片,超白玻璃材质. 24*24mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装. 200片/盒.
|  |  | 7201-IP(24*32mm) | 标准级显微镜盖玻片,超白玻璃材质. 24*32mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装.100片/盒.
|  |  | 7201-IP(24*50mm) | 标准级显微镜盖玻片,超白玻璃材质. 24*50mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装. 100片/盒.
7 | QHYZYB-2023092208 | 组织固定液（10%福尔马林中性固定液）（国产） | 500ml | 10%福尔马林中性固定液：由（37%-40%）甲醛溶液、二水合磷酸二氢钠、十二水合磷酸氢二钠、蒸馏水等组成。PH值调整至7.0左右。适用范围：预期用途 用于新鲜组织样本的固定
|  |  | 5L | 10%福尔马林中性固定液：由（37%-40%）甲醛溶液、二水合磷酸二氢钠、十二水合磷酸氢二钠、蒸馏水等组成。PH值调整至7.0左右。适用范围：预期用途 用于新鲜组织样本的固定
8 | QHYZYB-2023092216 | 透明质酸修护生物膜（国产） | 80g/支 | 由多聚糖大分子聚合物透明质酸钠、丙烯酸（酯）类/丙烯酰胺共聚物、聚二甲基硅氧烷1，2-戊二醇、纯化水组成，为白色或白色乳膏状，无异味、无杂质。使用时可在皮肤表面形成以大分子聚合物透明质酸钠为主的保护膜，抵御外界细菌、致敏原的伤害，并保持微创面的湿润环境。适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等微创手术皮肤以及皮炎湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。
9 | QHYZYB-2023092217 | 化学换肤术护理包（国产） | 40人份 | 由透明质酸修护贴敷料、果酸活肤液、医用无纺布、棉签组成。适用于面部果酸活肤术后造成屏障受损皮肤的保护与护理。
10 | QHYZYB-2023092218 | 聚乙烯醇栓塞微球（国产） | 100-300um(无色型) 300-500um(无色型) 500-700um(无色型) 700-900um(无色型) 900-1200um(无色型) | 1g栓塞微球：7mL生理氯化钠溶液，聚乙烯醇栓塞微球可封堵供血血管，阻断血供，抑制肿瘤病灶扩大。适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗。该种栓塞微球保存在生理盐水溶液中，规格齐全，粒径均一，表面光滑，具有压缩性的无色透明圆球形微球，性质稳定，不堵塞导管。
11 | QHYZYB-2023092001 | 冠状动脉内分流管（进口） | 各规格 | 本产品由分流管、系绳和标签组成。分流管由硅树脂制成，端头材料为添加硫酸钡的硅树脂，系绳材料为4-0丝线。 本产品用于在吻合术时在动脉切开部位进行血液分流。
12 | QHYZYB-2023092002 | 一次性使用输卵管造影导管及附件(国产) | C2治疗型 1.0mm (3Fr) /1.8mm (5.5Fr) | 用于输卵管梗阻再通治疗,产品适用于通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械通道插入输卵管,注入色素液或造影剂来评估输卵管的通畅性,并进行注液疏通操作。 A型由直头导管、接头及附件组成;C型由直头导管、弯头导管、接头及附件组成。附件为导丝、三通阀及基座,可根据科室需求选配,(导管、导丝头部具有良好的柔软性和回弹性)经环氧乙烷灭菌。
A2检查型 5.3mm(16Fr)
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于医疗器械耗材可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。