## 1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2023110901 | 碘伏消毒液 （国产） | 500ml | 以碘为主要成分，有效碘含量为0.45%-0.55%（W/V)。 适用于皮肤、黏膜消毒
2 | QHYZYB-2023110902 | 皮肤消毒液 （国产） | 60ml | 以碘、醋酸氯已定和乙醇为主要成分，有效碘含量为0.09%-0.12%（W/V),醋酸氯已定含量为0.45%-0.50%（W/V)，乙醇含量为60%-70%（W/V)。适用于皮肤消毒
3 | QHYZYB-2023110903 | 灭菌指示包装袋（卷）(进口） | 75*200m平面灭菌卷 | 适用于需压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌医疗器械灭菌包装用。本品由透明带色的PET/CPP符合膜与医用透析纸烫合而成，能够指示所述灭菌方式的过程，可以起到灭菌后保护的作用并通过灭菌过程指示标识来辨别未经灭菌与已经灭菌产品的区分。为一次性灭菌使用并带有灭菌过程标识的包装用品。
100*200m平面灭菌卷
150*200m平面灭菌卷
200*200m平面灭菌卷
250*200m平面灭菌卷
4 | QHYZYB-2023110904 | 医用石蜡棉球（国产） | 中号 2粒 | 用于医疗器械表面润滑，本品由干棉球经液体石蜡浸泡而成
|  | 医用酒精棉球（国产） | 中号 2粒 | 用于皮肤或器械清洁与消毒，本品由干棉球经70%-75%酒精浸泡而成
|  | 医用碘伏棉球（国产） | 大号 2粒 | 适用于完整皮肤的消毒，本品由医用棉球经碘伏消毒液浸泡而成
5 | QHYZYB-2023110905 | 皮肤消毒液(国产) | 500ml | 水剂（喷雾型）主成分：0.2%洗必泰70%乙醇 ①保证消毒效果的同时，低浓度洗必泰长效抑菌（持续抑菌可达4-6小时）且对皮肤刺激性较小。 ②采用食品级酒精，安全性高。 ③添加多种护肤成分（椰油酸甘油酯、尿囊素等），温和不刺激。 ④铅，汞，砷未检出。杀灭99.99%的常见致病菌（杀灭肠道致病菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌）只需15秒迅速起效杀菌并且干燥（提高工作效率） 按医院需求配置挂架
1L
6 | QHYZYB-2023110906 | 免洗手消毒凝胶（国产） | 500ml | 剂 型：凝胶 使用范围：适用于卫生手消毒和外科手消毒。 主要有效成分及其含量：本品是以乙醇含量为主要有效成分的消毒凝胶，乙醇含量为 70%-80% (V/V)或乙醇含量为 54%-66% (VN)(48.2%-58.9%W/W),正丙醇含量为 9%-11%(V/V) (8.2%-10.0%W/W)。 杀灭微生物类别:可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌和分枝杆菌。 要求速干速效，无色素，无香精添加，含护肤成分，具有对皮肤无刺激、无过敏，能有效呵护皮肤健康。 配置手术室内手消感应器(60个)
1L
7 | QHYZYB-2023110907 | 邻苯二甲醛消毒液（国产） | 5L | 1、5分钟高水平消毒 2、1.以正-邻苯二甲醛为主要成分的消毒液，正-邻苯二甲醛含量为0.5%-0.6%。 2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、分枝杆菌、致病性酵母菌和细菌芽孢，并能灭活病毒。 3.适用范围：主要用于人工或全自动清洗消毒机对内镜进行高水平消毒。 4.符合Q/DQCJM0013的要求。 5．产品质量管理体系已完成评审并符合ISO9001/ISO13485。
8 | QHYZYB-2023110908 | 动脉血气针（进口） | 3CC:3302 | 结构及组成：鲁尔顶帽、针头及针头保护装置组成。 用于采集动脉血样。本产品为一次性单病人使用。 适用范围 用于临床各科室动脉血样的采集。
9 | QHYZYB-2023110909 | 一次性使用人体动脉血样采集器（进口） | 安全型成人safePICO 956-616 | 配套雷度米特医疗设备有限公司Radiometer ABL80/90血气分析仪或其他血气分析仪使用。 本产品适用于动脉血样的采集和贮存，所采集血样供血气分析。
安全型儿童safePICO 956-610
10 | QHYZYB-2023110910 | 润滑剂（进口） | 袋装：2.7g | 产品主要由甘油、聚乙二醇、交联聚丙烯酸树脂、氢氧化钠、对羟苯甲酸甲酯、对羟苯甲酸丙酯和纯水组成。 该产品预期用于导管进入人体自然腔道时的润滑；妇检、内窥镜检查时的润滑，灌肠器、直肠温度计以及检查器械的润滑。 主要用途：润滑人体腔道，辅助窥器、内镜、导管等进入人体腔道； 产品特质： 1.具有良好，PH酸碱值平衡的无菌抑菌润滑剂； 2.适用于各种不同的临床检查和手术； 3.温和、清爽、不油腻配方； 4.不会对乳胶、硅胶或金属造成损害，安全适用于人体组织； 5.辐射灭菌，无任何化学残留物； 6.符合人体腔道PH值微酸性的环境特点。
袋装：5g
11 | QHYZYB-2023110911 | 外周插管中心静脉导管（进口） | 8194118 5Fr 双腔，50cm Guidewire | 聚氨酯材质末端瓣膜4F耐高压单腔PICC导管，配合PICC门诊BARD超声机使用
|  | 经外周插管的中心静脉导管（进口） | 7617405单腔PICC，4Fr(外径1.4mm)*60cm(长度) | 硅胶材质三项瓣膜4FPICC导管，配合PICC门诊BARD超声机使用
7717405
|  |  | 668945 | 4.5fr微插管器，配合4F单腔PICC导管，配合PICC门诊BARD超声机使用
|  | 外周插管中心静脉导管（进口） | 3275118 | Statlock导管固定器，配合PICC门诊BARD超声机使用
|  | 一次性中心静脉置管穿刺护理包(国产） | B3（NONBAR DCN12DCU)型 | 辅助PICC及CVC换药护理，透明敷料（10*12CM）、医用胶布、碘伏棉棒、酒精棉棒、医用纱布、酒精棉片、手套、垫巾、包巾、纸尺
|  | 超声血管导引穿刺套件（进口） | 900013B01 | 包括21G导针器套件、弹性圈、医用超声耦合剂和48in探头护罩.超声血管导引穿刺套件与带探头的Site Rite超声系统一起使用对人体血管结构、各种器官和结构中定位超声导引，也可在手术中进行超声导引。配合PICC门诊BARD超声机使用
12 | QHYZYB-2023110912 | 透气胶带（国产） | 1.25cm*910cm（微孔无纺布型） | 产品由带有强化纤丝的无纺布基材涂敷医用压敏胶后与隔离纸或隔离膜制成。用于小创口或手术切口皮肤闭合及拆线后伤口减张拉合。
13 | QHYZYB-2023110913 | 医用冷敷贴（国产） | 60*90mm | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。由无纺布背衬层、凝胶层（含硫酸镁）、聚乙烯薄膜覆盖层等组成。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。
14 | QHYZYB-2023110914 | 医用硅酮凝胶敷料（国产） | 25g | 1、本产品由医用硅酮与卡多姆脂、乳化剂组成。 2、原料美国进口医用硅酮凝胶基质国外进口生物粘附凝胶剂 2、产品成膜性，止痒 3、保证皮肤呼吸，提供生物环境，降低皮肤水分蒸发，促使皮肤组织水化，释放低分子有机硅，抑制胶原纤维增生 4、疤痕止痒：独特的工艺（萃取海洋生物精华）使得产品具有明显的止痒功能，能有效缓解和解除疤痕瘙痒问题。 5、疗凝胶基质:外观光滑，透明细腻，易于涂布，无油腻感，经揉搓可完全渗入皮肤，感觉舒适。
15 | QHYZYB-2023110915 | 止血带（国产） | 5*7mm | 采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供，一次性使用。用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。
6*9mm
16 | QHYZYB-2023110916 | 人工急救呼吸球（进口） | SW71300A 新生儿 PVC | 该产品由PVC储气袋、PVC氧气管、PC储气袋安全阀、PC进气阀组及硅胶/PVC/PC急救球,配用合适的PVC/硅胶面罩组成。该产品用于一般性的急救及专业的医疗场合,为病患提供氧气流通及交换,协助病患呼吸。
SW71200A 儿童 PVC
SW71100B成人 PVC
17 | QHYZYB-2023110917 | 人工急救呼吸球（国产） | 配件 新生儿 儿童 成人 | 配合人工急救呼吸球的吸引管
18 | QHYZYB-2023110918 | 一次性使用棉纱垫（国产） | 显影40*40cm*4层 | 适用于耳鼻喉科，供护创、吸湿用 由脱脂纱布和X光可探测组件而成
|  | 一次性使用棉纱垫（国产） | 显影30*40cm*4层
19 | QHYZYB-2023110919 | 一次性使用胃镜检查包 （国产） | 自带咬口包--自带咬口 | 包内基本配置包括： 一次性使用治疗巾 60*65 1块 一次性使用咬口 1个 医用脱脂纱布叠片80*10*80 2块 污物收集袋 1个 供医疗机构为患者胃镜检查时用
20 | QHYZYB-2023110920 | 麻醉喉镜（国产） | HG-HJD01 HG-HJD02 | 麻醉喉镜由手柄、喉镜片、光源组成。光导纤维型窥视片一边装导光束，另一边为可插气管插管的引导槽。喉镜片有可抛弃式。用于插入患者咽喉施行麻醉手术或抢救窒息，医务人员向患者喉部插管提供照明
21 | QHYZYB-2023110921 | 脱敏糊剂(国产) | 61g/支 | 产品主要二氧化硅、甘油、香精、氯化锶、硝酸钾、NaF组成糊剂，单支包装为铝－塑复合材料的软管。产品适用于牙齿表面脱敏、防龋、口腔抑菌。
22 | QHYZYB-2023110922 | 一次性使用细胞刷（国产） | BC-U-18，BC-L-18 | 产品适用于通过内窥镜在人体病灶部位提取细胞作病理分析。由手环（ABS）、滑环（ABS）、外管（PTFE）、拉索（06Cr19Ni10）和刷头（PA），产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。 供临床刷取细胞样品用。
23 | QHYZYB-2023110923 | 一次性使用异物钳（国产） | FG-A-18，FG-A-23 | 一次性使用异物钳由钳头、外管、拉索、护导管、前段套、芯杆、滑环、手环组成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下，用于胃肠道异物或胆管内结石的取出。
24 | QHYZYB-2023110924 | 一次性使用取石网篮（国产） | JHY-BAS-23-200-30-S4-A-D | 用于取出胆管内的胆石或上、下消化道的异物。 1.螺旋形且具有记忆功能的网篮丝，大大提高套取结石的成功率。 2.遇到结石梗阻嵌顿时，可兼容碎石系统；超硬结石时，可实现自动松脱，降低手术风险。 3.网篮不变形，回弹性好，硬度合适，避免网篮头部拽甩对十二指肠壁进行打击。 4.外管直径：2.3mm,工作长度：2000mm,网篮开幅：20-35mm,适用钳道：≥2.0mm/≥2.8mm，产品类型：不锈钢/镍钛合金4丝，钻石型，螺旋型 5.ERCP取石中，钻石型网篮可用于结石嵌顿应急碎石。 6.一体式管鞘设计，提供良好插入行，网篮与手柄一体设计无需安装。 7.配有造影注入口，方便造影。
JHY-BAS-23-200-25-N4-B-D
25 | QHYZYB-2023110925 | 一次性使用取石球囊（国产） | JHY-BAL-23-8.5/11.5/15-B | 1.渐细的导管前端设计，提高了对乳头部的插入性 2.抗爆破能力强，安全性好，显影效果佳 3.球囊两端安装显影标记，方便X线下定位 4.加大造影剂通道设计，使打造影剂更轻松 5.适用钳道≥3.2mm，囊体直径：8.5/11.5/15mm，工作长度：2000mm，导管直径：7.5FR， 6.三腔设计，导丝孔，造影孔和注气孔，三腔独立设计，加大造影剂通道设计，10秒完成造影。 7.一个球囊实现3个直径，根据不同石头大小选择要的直 径，配有单独的注射器，且注射器上带有球囊直径的刻度。方便术者操作。 8.球囊两端安装有显影标记，方便X线下定位。 9.可接受产品定制。
26 | QHYZYB-2023110926 | 一次性使用括约肌切开刀（国产） | VDK-KE-0720190-A | 该产品由手柄组件、电极插头、注液接头、护套管、导丝孔接头、外管、绝缘管、切割刀、固定管、支撑丝组成。 一次性使用，经环氧乙烷灭菌。 该产品在医疗机构中与内窥镜及高频设备配套使用，用于十二指肠乳头括约肌的切开。
VDK-KE-0725190-A
VDK-KE-0730190-A
VDK-KE-0720200-A
VDK-KE-0725200-A
VDK-KE-0730200-A
27 | QHYZYB-2023110927 | 植入式输液港中心静脉导管及套件（进口） | 0603880C(按比例配置港针)1:5配置港针 | 本产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用，用于临床反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于植入药物、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品。应附带耐高压输液港中心静脉导管及附件，与产品配套使用。
28 | QHYZYB-2023110928 | 一次性使用植入式给药装置专用针（国产） | 输液港专用输液针 | 适用于穿刺植入式给药装置进行输液、给药
29 | QHYZYB-2023110929 | 一次性使用包皮切割吻合器（国产） | TCBP-12*3.0-A | 一次性使用包皮切割吻合器由龟头罩、保护盖、钉仓套、击发手柄、保险块、调节旋钮、钉仓、环形刀、吻合钉和硅胶垫组成（扎带为附件）。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 适用于临床包皮切割缝合手术。
TCBP-15*3.0-A
TCBP-18*3.0-A
TCBP-21*3.0-A
TCBP-26*3.0-A
TCBP-30*3.0-A
TCBP-32*3.0-A
TCBP-36*3.0-A
30 | QHYZYB-2023110930 | 一次性使用胆红素吸附柱（国产） | DX350 | 本产品由吸附剂、柱体、网架、过滤网、密封垫、吸附帽、吸附盖及填充液组成。 采用高压蒸汽灭菌方式，为一次性使用。 本产品用于吸附血浆中的胆红素和胆汁酸,适用于治疗肝脏病如暴发性肝炎、术后肝功能衰竭、原发性胆汁性肝硬化及各种疾病引起的高胆红素血症。
31 | QHYZYB-2023110931 | 一次性使用血液灌流器（国产） | MG350 | 本产品由吸附剂、柱体、网架、过滤网、密封垫、吸附帽、吸附盖及填充液组成。采用高压蒸汽灭菌方式,为一次性使用。 本产品适用于终末期肾病(ESRD)患者的血液灌流联合血液透析治疗。
MG230
MG130
32 | QHYZYB-2023110932 | 心肌保护停跳液（国产） | 500ML/瓶 | 该产品为瓶装的溶液，每1000ml溶液中含有0.8766g氯化钠、0.6710g氯化钾、0.1842g 2-酮戊二酸-氢-钾、0.8132g六水氯化镁、3.7733g一水一盐酸组氨酸、27.9289g组氨酸、0.4085g色氨酸、5.4651g甘露醇、0.0022g二水氯化钙。经高温高压灭菌，一次性使用。 适用于心脏麻痹、手术中缺血心脏原位保护。
33 | QHYZYB-2023110933 | 镍钛记忆合金胆道支架（国产） | NTJ-A(ERCP) | 为镍钛记忆合金材料制成的人体腔内无膜胆道 支架, 主要用于胆道狭窄的治疗。适用于ERCP及PTCD术
NTJ-A(PTCD)
34 | QHYZYB-2023110934 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 带针（国产） | U-100：1ml胰岛素 | 临床用于抽吸胰岛素药液后立即注射。本产品由外套、芯杆、活塞、针管、注射针、针护帽、按手护帽组成。原材料为聚丙烯、聚乙烯、天然橡胶、OCr18Ni9不锈钢、二甲硅油。性能：一次性使用、环氧乙烷灭菌
35 | QHYZYB-2023110935 | 斑点试验芯室(国产) | ALY-SA型 | 斑点试验芯室主要由聚丙烯塑料小室、低敏微孔透气胶带、单面防粘纸组成。用于迟发型变态反应（Ⅳ型变态反应）的病因诊断，确定引起迟发型接触性变态反应的变应原
36 | QHYZYB-2023110936 | 一次性羊水诊断针（进口） | J-DAN-201501 J-DAN-221501 | 一次性羊水诊断针由针管、针芯、针座（包括针管上的针座和针芯和针芯上的针柄）。 一次性羊水诊断针用于在B超引导下，进行经皮羊膜腔穿刺，抽取羊水进行检查。
37 | QHYZYB-2023110937 | 一次性使用颅骨钻头(国产） | 电动，各规格 | 鸿鹄高翔动力系统配套使用，用于神经外科开颅手术
38 | QHYZYB-2023110938 | 一次性使用铣刀(国产） | 电动，各规格 | 鸿鹄高翔动力系统配套使用，用于神经外科开颅手术
39 | QHYZYB-2023110939 | 一次性使用微创颅脑引流套装（国产） | F10 | 脑脊液分流材料，脑室及脑锥颅於积液、血肿的引流、高血压性脑出血的引流；特别适用于丘脑出血破入脑室、脑室内出血或铸型；部分脑干出血或小脑出血破入脑室引发的急性脑积水，以及危重脑疝病人的急诊救治引流
F5
40 | QHYZYB-2023110940 | 膀胱造瘘管套件（国口） | F18 | 膀胱造瘘管用医用高分子材料和不锈钢材料制成,由外套管、穿刺针和连接管组成. 适用范围：供临床膀胱造瘘引流尿液用。
41 | QHYZYB-2023110941 | J型导管（国产） | 各号（常用规格：F6 F5 F7） | 用于将尿液从肾脏引流到膀胱或体外（单端弯曲支架管），泌尿科手术使用。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用
42 | QHYZYB-2023110942 | 彭氏多功能手术解剖器（国产） | SY-IIIB-1 | 产品由电极，功能管，绝缘管，塑料柄部（可带LED光源灯），手柄按钮开关，吸引管及接头，电缆线，插头，铁氟龙材料（不沾涂层材料）组成，电极头部采用医用不锈钢或金属钨或或医用不锈钢带不沾涂层材料制成。供手术时与高频电凝设备吸引器配套进行电凝、钝切、刮爬及吸除用。
43 | QHYZYB-2023110943 | 脱脂棉球(国产) | 大、中、小号 | 由医用脱脂棉制成，不含药物或消毒剂 ，对皮肤，创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具，用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂，非无菌，供应室用。
44 | QHYZYB-2023110944 | 一次性使用支气管双腔插管（国产） | 可视型35F,37F,39F,40F | 放置于支气管主干内。可用于选择性的充气/吸气、吸痰、单侧肺通气，或用于支气管镜检查时使用
45 | QHYZYB-2023110945 | 一次性使用涡轮牙钻手机（国产） | YCX-BW12-B130 | 1.手机的空载转速(气庄飞245kPa)应不低于 1.5x10r/min。 2.手机装卸车针应顺利 3.车针前端距插入孔6mm处径向圆跳动应不大于0.12mm小于0.10MM 4.手机的最大转矩(气压≤245kPa)应不低于 0.04N.cm 砣检不脱落 5.手机对车针的夹持力应不小于25(N)，在额定 不小于26(N) 转矩条件下不得打滑 6.手机的冷却水或雾应能连续喷在车针位置上 7.手机的空转噪音应不大于 80dB 54-73dB 8.手机的各连接部位应牢固，密封性良好，运转时不得有漏水现象 9.手机外形应光结圆落，示得有锋棱、毛刺、划等缺陷 10.大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌不得检日，细菌菌落总数应小于等于 20cfu/g
46 | QHYZYB-2023110946 | 胰岛素泵用一次性输注管和针头(进口） | MMT-396A | 本产品由储药器接头、输注软管（外部材料为聚氨酯，内部材料为聚乙烯）和针头组件组成。针头组件包括输液针（材料为聚四氟乙烯）、输液针座、穿刺针（材料为304不锈钢）、穿刺针座、穿刺针保护套、保护帽。 本产品用于通过胰岛素泵进行胰岛素皮下注射。