## 1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2023122102 | 碘伏消毒液 （国产） | 500ml | 以碘为主要成分，有效碘含量为0.45%-0.55%（W/V)。 适用于皮肤、黏膜消毒
2 | QHYZYB-2023122103 | 润滑剂（进口） | 袋装：2.7g | 产品主要由甘油、聚乙二醇、交联聚丙烯酸树脂、氢氧化钠、对羟苯甲酸甲酯、对羟苯甲酸丙酯和纯水组成。 该产品预期用于导管进入人体自然腔道时的润滑；妇检、内窥镜检查时的润滑，灌肠器、直肠温度计以及检查器械的润滑。 主要用途：润滑人体腔道，辅助窥器、内镜、导管等进入人体腔道； 产品特质： 1.具有良好，PH酸碱值平衡的无菌抑菌润滑剂； 2.适用于各种不同的临床检查和手术； 3.温和、清爽、不油腻配方； 4.不会对乳胶、硅胶或金属造成损害，安全适用于人体组织； 5.辐射灭菌，无任何化学残留物； 6.符合人体腔道PH值微酸性的环境特点。
袋装：5g
3 | QHYZYB-2023122104 | 一次性使用细胞刷（国产） | BC-U-18，BC-L-18 | 产品适用于通过内窥镜在人体病灶部位提取细胞作病理分析。由手环（ABS）、滑环（ABS）、外管（PTFE）、拉索（06Cr19Ni10）和刷头（PA），产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。 供临床刷取细胞样品用。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。