## Sheet1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2024031301 | 鼻泪道再通管（国产） | RS、RS-1、RS-2、RT | 由基本配置：泪道引流管（部分含单/双根非吸收性外科缝线）以及辅助配置：泪道探针（含泪道探针、泪囊拉钩）和冲洗针组成。 适用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊赛肿手术后的支撑、引流。在体内留置时间不超过 15 天，到期后经鼻腔取出
2 | QHYZYB-2024031302 | 一次性使用铣刀(国产） | 电动，各规格 | 鸿鹄高翔动力系统配套使用，用于神经外科开颅手术
3 | QHYZYB-2024031303 | 荧光素钠眼科检测试纸（国产） | 1条/袋，10袋/盒 | 由着色部分和手柄部分组成，着色部分由浸有橙红色荧光素钠的滤纸裁切而成。用于指示配戴硬性接触镜后的泪液分布状态以评估接触镜适配性。荧光素钠不进入正常细胞，不在体内显色，随着泪液分泌及泪液交换，通过泪道排出体外.
4 | QHYZYB-2024031304 | 自粘性软聚硅酮敷料(进口) | 4X30cm | 由保护膜由聚氨酯和粘胶无纺布制成；粘胶由硅凝胶制成；护页由聚乙烯薄膜制成(使用时去除)。适用于完整皮肤的新、旧增生性疤痕或瘤性疤痕、新愈合伤面的疤痕护理。
|  | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料(进口) | 10X10cm | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料,采用聚氨酯和硅凝胶材料制成,由一层软聚硅酮伤口接触层，一层聚氨酯泡沫吸收层，一层透气并防水的外覆薄膜构成。适用于各类渗出性的伤口。例如腿或足部溃疡，褥疮和外伤伤口，如皮肤小水泡和二期愈合伤口。
|  | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料(进口) | 10X10cm | 具有三层结构的吸收垫(聚氨酯泡沫,无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层)及防水透气外层保护膜组成。本产品用于对渗出性伤口的覆盖，例如压疮、腿或足部溃疡和外伤伤口(如:皮肤撕裂和外科手术伤口)，为伤口保持一个湿润的愈合环境。
15X15cm
18X18cm
|  | 自粘性薄膜敷料(进口) | 6X7cm | 自粘性薄膜敷料是一种柔软、透明、透气的薄膜敷料,采用聚氨酯制成,薄膜上涂有聚丙烯酸组成的粘合剂,背衬由聚酯制成,四周有透明纸框。自粘性薄膜敷料用于肉芽期的多种创面,如浅表烧伤、静脉穿刺、擦伤、裂伤、供皮区,浅表褥疮,闭合性手术切口。可作为固定材料或用作水凝胶、藻酸盐、泡沫敷料等的二级敷料。
|  | 自粘性薄膜敷料(进口) | 10X12cm
5 | QHYZYB-2024031305 | 导丝(进口) | M00556581 | 该产品包括Jagwire导丝和Jagwire可延伸导丝。制造材料为:芯线:镍钛合金;收缩套管:带有黑/金色条纹的聚四氟乙烯;头端涂层:Glidex;末端挤压成型件:里层:含有钨的Pebax、外层:Pebax;收缩套管涂层:硅酮;连接管(Jagwire可延伸导丝):304V不锈钢和环氧树脂。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。导丝适用于选择性胆管插管，包括但不限于胆总管、胆囊管、右肝管和左肝管。设计用于在内窥镜胆道手术中插入和更换导管。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。