青海红十字医院招议标公告

公告一

一、招议标项目名称：青海红十字医院医用材料采购

二、招议标项目编号、内容及参数：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2020091101 | 过氧化氢低温等离子灭菌用生物指示剂（国产） | 规格型号：/ 对灭菌效果进行监测，避免不合格的无菌物品使用到临床，30分钟内监测出结果，需配置配套的生物阅读器。与科内国产的（老肯牌过氧化氢等离子灭菌器 型号：MJQ-100)配合使用。 |
| 2 | QHYZYB-2020091102 | 骨蜡Bone Wax(进口） | 规格型号：W810T 该产品由75%蜂蜡、15%石蜡和10%棕榈异丙酯组成的不可吸收性蜡混合物。该产品适用于在控制劈骨、钻骨或切骨后造成的骨质边缘出血时，将其机械性塞入富含出血的毛细血管的骨腔内，以控制出血。 |
| 3 | QHYZYB-2020091103 | 合成可吸收性外科缝线VICRYL Polygactin 910 Braided Synthetic Absorbable Suture (进口) | 规格型号：V905E 由Polyglactin910材料制成的无菌的多股编织可吸收性缝线。Polyglactin910是90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物，缝线带涂层是由等量的Polyglactin370（30%乙交酯和70%L-丙交酯的共聚物）和硬脂酸钙混合而成。缝线的颜色有紫色（D&C紫色2号，颜色指数为60725）和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于一般软组织修复和/或结扎，包括用于眼科手术、周围神经吻合和直径小于2毫米的血管显微外科手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：8534H 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8706 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCP423H 本产品是由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股编织缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENEpolypropylene monofilament non-absorbable suture with EVERPOINT Cardiovascular Needles（进口） | 规格型号：EPH8710H 由聚丙烯制成的非吸收性单股缝线。缝线染色为蓝色。缝线仅带EVERPOINT的钨铼合金针，不带其他部件及附件。用于一般软组织缝合和/或结扎，适用于心血管、眼科和神经外科手术。 |
|  |  | 合成可吸收性外科缝线Coated VICRYL (Polyglactin 910）Suture w/wo Needles（进口） | 规格型号：J940H 由本产品是由Polyglactin910（90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物）材料制成的无菌的多股编织可吸收性缝线。缝线带涂层，涂层材料是由等量Polyglactin370（30%乙交酯和70%L-丙交酯的共聚物）和硬脂酸钙混合而成。缝线的颜色有紫色（D&C紫色2号，颜色指数为60725）和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于一般组织缝合和/或结扎，包括眼科手术，但不能用于心血管和神经组织。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8304 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8316 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8400 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8522 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 合成可吸收性外科缝线PDS II Po1ydioxanone Monofilament Synthetic Absorbable Suture(进口） | 规格型号：W9100H 是由聚对二氧环已酮制成的无菌合成可吸收性单股缝线，无涂层。缝线颜色有紫色（D&C紫色2号，染色指数60725）和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品适用于一般软组织的修复，包括儿科心血管组织、显微外科和眼科手术。适用于既需要合成可吸收外科缝线且需要长时间伤口支撑（长达6周）的部位。 |
|  |  | 合成可吸收性外科缝线PDS II Po1ydioxanone Monofilament Synthetic Absorbable Suture（进口） | 规格型号：W9109H 是由聚对二氧环已酮制成的无菌合成可吸收性单股缝线，无涂层。缝线颜色有紫色（D&C紫色2号，染色指数60725）和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品适用于一般软组织的修复，包括儿科心血管组织、显微外科和眼科手术。适用于既需要合成可吸收外科缝线且需要长时间伤口支撑（长达6周）的部位。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8557 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8710 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8977 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCP358H 本产品是由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCP422H 本产品是由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCP751D 本产品是由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCP752D 本产品是由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCP772D 本产品是由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCP711T 本产品是由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收性缝线 Coated VICRYL*Rapide （Po1yglactin 910）Synthetic Absorbable Suture（进口） | 规格型号：W9932 本产品是由Polyglactin910材料制成的无菌的多股编织合成可吸收性外科缝线。Polyglactin910是90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物。缝线带涂层，涂层材料是由等量的Polyglactin370（30%乙交酯和70%L-丙交酯的共聚物）和硬脂酸钙混合而成。缝线未染色，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经辐射灭菌，一次性使用。本产品适用于浅表软组织中皮肤和黏膜的缝合，这些部位的伤口愈合所需要的支持时间短（7-10天）。本产品不适用于结扎、眼部、心血管或神经组织的手术。 |
|  |  | 可吸收性缝线 VICRYL Rapide Polyglactin 910 Absorbable Suture（进口） | 规格型号：W9962 本产品是由Polyglactin910材料制成的无菌的多股编织合成可吸收性外科缝线。Polyglactin910是90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物。缝线带涂层，涂层材料是由等量的Polyglactin370（30%乙交酯和70%L-丙交酯的共聚物）和硬脂酸钙混合而成。缝线未染色，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经辐射灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组修复，修复的伤口只需要短时间支持和缝线能快速吸收。由于其可以被吸收，本产品更适用于皮肤缝合，尤其是儿科手术，会阴侧切术，包皮环切术和口腔粘膜缝合。 |
|  |  | 聚酯不可吸收缝合线ETHIBOND Excel Po1yester Suture（进口） | 规格型号：W10B55 本产品是一种由聚对苯二甲酸乙二酯制成的非吸收性多股无菌外科缝线，缝线表面涂层为聚丁酯，缝线有绿色和未染色两种，缝线可分为带针和不带针两种。本产品经环氧乙烷或者辐射灭菌，一次性使用。本产品适用于一般软组织缝合和/或结扎，包括心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚酯不可吸收缝合线ETHIBOND Excel Po1yester Suture（进口） | 规格型号：W10B77 本产品是一种由聚对苯二甲酸乙二酯制成的非吸收性多股无菌外科缝线，缝线表面涂层为聚丁酯，缝线有绿色和未染色两种，缝线可分为带针和不带针两种。本产品经环氧乙烷或者辐射灭菌，一次性使用。本产品适用于一般软组织缝合和/或结扎，包括心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 可吸收性外科缝线STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless tissue controldevice（进口） | 规格型号：SXPP1A401 缝线是由Polydioxanone(聚对二氧环己酮)材料制成的带单向锚钩无菌可吸收性单股缝线。一端连有一个手术针，一端连有一个固定翼片。由于采用了锚钩和固定翼片的设计，在组织缝合时无需打结。缝线上含有抗菌物质三氯生，只用于抑制细菌在缝线上定值。该产品为环氧乙烷灭菌，无涂层，手术材质为美国标准牌号420(对应中国牌号30Cr13)以及爱惜康不锈钢合金ETHALLOY.固定翼片与缝合线材质一致，均为聚对二氧环己酮。适用于适合采用可吸收缝线的一般软组织缝合。 |
|  |  | 可吸收性外科缝线STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless tissue controldevice（进口） | 规格型号：SXPP1A404 缝线是由Polydioxanone(聚对二氧环己酮)材料制成的带单向锚钩无菌可吸收性单股缝线。一端连有一个手术针，一端连有一个固定翼片。由于采用了锚钩和固定翼片的设计，在组织缝合时无需打结。缝线上含有抗菌物质三氯生，只用于抑制细菌在缝线上定值。该产品为环氧乙烷灭菌，无涂层，手术材质为美国标准牌号420(对应中国牌号30Cr13)以及爱惜康不锈钢合金ETHALLOY.固定翼片与缝合线材质一致，均为聚对二氧环己酮。适用于适合采用可吸收缝线的一般软组织缝合。 |
|  |  | 可吸收性外科缝线STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless tissue controldevice（进口） | 规格型号：SXPP1A403 缝线是由Polydioxanone(聚对二氧环己酮)材料制成的带单向锚钩无菌可吸收性单股缝线。一端连有一个手术针，一端连有一个固定翼片。由于采用了锚钩和固定翼片的设计，在组织缝合时无需打结。缝线上含有抗菌物质三氯生，只用于抑制细菌在缝线上定值。该产品为环氧乙烷灭菌，无涂层，手术材质为美国标准牌号420(对应中国牌号30Cr13)以及爱惜康不锈钢合金ETHALLOY.固定翼片与缝合线材质一致，均为聚对二氧环己酮。适用于适合采用可吸收缝线的一般软组织缝合。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCP311H 本产品是由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收缝合线 PDS II (pp1ydioxanone）synthetic absolbable suture（进口） | 规格型号：W9236T 线是对二氧环己酮聚合而形成的聚醚制成的无菌人工合成可吸收性缝线。聚合物分子式为（C4H6O3)n,缝线分为紫色缝线和未染色缝线。带针缝合线中的缝针材料为不锈钢。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品适用于软组织的闭合，包括用于小儿心血管心血管组织和眼科手术。本产品不适用于成人型心血管组织。显微手术和神经组织。此缝线尤其适合于需要缝线可吸收，同时需要长时间伤口支持（长达六周）的部位。 |
|  |  | 合成可吸收性外科缝线VICRYL Polygactin 910 Braided Synthetic Absorbable Suture (进口) | 规格型号：W9391 由Polyglactin910材料制成的无菌的多股编织可吸收性缝线。Polyglactin910是90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物，缝线带涂层是由等量的Polyglactin370（30%乙交酯和70%L-丙交酯的共聚物）和硬脂酸钙混合而成。缝线的颜色有紫色（D&C紫色2号，颜色指数为60725）和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于一般软组织修复和/或结扎，包括用于眼科手术、周围神经吻合和直径小于2毫米的血管显微外科手术。 |
|  |  | 合成可吸收性外科缝线PDS II Po1ydioxanone Monofilament Synthetic Absorbable Suture（进口） | 规格型号：W9116H 是由聚对二氧环已酮制成的无菌合成可吸收性单股缝线，无涂层。缝线颜色有紫色（D&C紫色2号，染色指数60725）和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品适用于一般软组织的修复，包括儿科心血管组织、显微外科和眼科手术。适用于既需要合成可吸收外科缝线且需要长时间伤口支撑（长达6周）的部位。 |
|  |  | 聚酯不可吸收缝合线ETHIBOND Excel Po1yester Suture（进口） | 规格型号：W6977 本产品是一种由聚对苯二甲酸乙二酯制成的非吸收性多股无菌外科缝线，缝线表面涂层为聚丁酯，缝线有绿色和未染色两种，缝线可分为带针和不带针两种。本产品经环氧乙烷或者辐射灭菌，一次性使用。本产品适用于一般软组织缝合和/或结扎，包括心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8558 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：8521H 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：8533H 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8665 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8310 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：9702H 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8556 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：HS6310H 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：HS6855H 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W8704 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：EH7222H 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：EH7242H 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene monofilament non-absorbable suture with EVERPOINT Cardiovascular Needles（进口） | 规格型号：EPM8755 由聚丙烯制成的非吸收性单股缝线。缝线染色为蓝色。缝线仅带EVERPOINT的钨铼合金针，不带其他部件及附件。用于一般软组织缝合和/或结扎，适用于心血管、眼科和神经外科手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene monofilament non-absorbable suture with EVERPOINT Cardiovascular Needles（进口） | 规格型号：EPM8206 由聚丙烯制成的非吸收性单股缝线。缝线染色为蓝色。缝线仅带EVERPOINT的钨铼合金针，不带其他部件及附件。用于一般软组织缝合和/或结扎，适用于心血管、眼科和神经外科手术。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCP359H 本产品是由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCP317H 本产品是由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W2777 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene monofilament non-absorbable suture with EVERPOINT Cardiovascular Needles（进口） | 规格型号：EPM8733 由聚丙烯制成的非吸收性单股缝线。缝线染色为蓝色。缝线仅带EVERPOINT的钨铼合金针，不带其他部件及附件。用于一般软组织缝合和/或结扎，适用于心血管、眼科和神经外科手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene monofilament non-absorbable suture with EVERPOINT Cardiovascular Needles（进口） | 规格型号：EPM8743 由聚丙烯制成的非吸收性单股缝线。缝线染色为蓝色。缝线仅带EVERPOINT的钨铼合金针，不带其他部件及附件。用于一般软组织缝合和/或结扎，适用于心血管、眼科和神经外科手术。 |
|  |  | 可吸收缝合线 PDS II (pp1ydioxanone）synthetic absolbable suture（进口） | 规格型号：Z148H 线是对二氧环己酮聚合而形成的聚醚制成的无菌人工合成可吸收性缝线。聚合物分子式为（C4H6O3）n,缝线分为紫色缝线和未染色缝线。带针缝合线中的缝针材料为不锈钢。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品适用于软组织的闭合，包括用于小儿心血管心血管组织和眼科手术。本产品不适用于成人型心血管组织。显微手术和神经组织。此缝线尤其适合于需要缝线可吸收，同时需要长时间伤口支持（长达六周）的部位。 |
|  |  | 可吸收缝合线 PDS II (pp1ydioxanone）synthetic absolbable suture（进口） | 规格型号：Z149H 线是对二氧环己酮聚合而形成的聚醚制成的无菌人工合成可吸收性缝线。聚合物分子式为（C4H6O3）n,缝线分为紫色缝线和未染色缝线。带针缝合线中的缝针材料为不锈钢。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品适用于软组织的闭合，包括用于小儿心血管心血管组织和眼科手术。本产品不适用于成人型心血管组织。显微手术和神经组织。此缝线尤其适合于需要缝线可吸收，同时需要长时间伤口支持（长达六周）的部位。 |
|  |  | 聚酯不可吸收缝合线ETHIBOND Excel Po1yester Suture（进口） | 规格型号：SX 54H 该产品是由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线，未染色或绿色，带有不锈钢缝合针。经环氧乙烷或者辐射灭菌。一次性使用。该产品适用于软组织结合和/或结扎，包括在心血管、眼科和神经手术使用。 |
|  |  | 聚酯不可吸收缝合线ETHIBOND Excel Po1yester Suture（进口） | 规格型号：SXP 54 本产品是一种由聚对苯二甲酸乙二酯制成的非吸收性多股无菌外科缝线，缝线表面涂层为聚丁酯，缝线有绿色和未染色两种，缝线可分为带针和不带针两种。本产品经环氧乙烷或者辐射灭菌，一次性使用。本产品适用于一般软组织缝合和/或结扎，包括心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 临时心脏起搏导线 Temporary Cardiac Pacing Wires（进口） | 规格型号：TPW20 本产品由直针（两种长度：SKS儿童或SKS-3成人）；导线带有蓝色聚乙烯绝缘涂层61厘米长0）；弯针（1/2[RB-1或SH]）或3/8环形[BB,BB-1或TE]三部分组成。有单包单根导线和单包双根导线两种包装。单包双根导线内有一条浅蓝色导线和一条深蓝色导线。本产品适用于临时心脏起搏或感知。 |
|  |  | 临时心脏起搏导线 Temporary Cardiac Pacing Wires（进口） | 规格型号：TPW30 本产品由直针（两种长度：SKS儿童或SKS-3成人）；导线带有蓝色聚乙烯绝缘涂层61厘米长0）；弯针（1/2[RB-1或SH]）或3/8环形[BB,BB-1或TE]三部分组成。有单包单根导线和单包双根导线两种包装。单包双根导线内有一条浅蓝色导线和一条深蓝色导线。本产品适用于临时心脏起搏或感知。 |
|  |  | 聚酯不可吸收缝合线ETHIBOND Excel Po1yester Suture（进口） | 规格型号：PX 82H 该产品是由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线，未染色或绿色，带有不锈钢缝和针。经环氧乙烷或者辐射灭菌。一次性使用。该产品适用于软组织结合和/或结扎，包括在心血管、眼科和神经手术使用。 |
|  |  | 聚酯不可吸收缝合线ETHIBOND Excel Po1yester Suture（进口） | 规格型号：PX 83H 该产品是由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性多股缝线，未染色或绿色，带有不锈钢缝和针。经环氧乙烷或者辐射灭菌。一次性使用。该产品适用于软组织结合和/或结扎，包括在心血管、眼科和神经手术使用。 |
|  |  | 合成可吸收性外科缝线VICRYL Polygactin 910 Braided Synthetic Absorbable Suture （进口） | 规格型号：W9560 由Polyglactin910材料制成的无菌的多股编织可吸收性缝线。Polyglactin910是90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物，缝线带涂层是由等量的Polyglactin370（30%乙交酯和70%L-丙交酯的共聚物）和硬脂酸钙混合而成。缝线的颜色有紫色（D&C紫色2号，颜色指数为60725）和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于一般软组织修复和/或结扎，包括用于眼科手术、周围神经吻合和直径小于2毫米的血管显微外科手术。 |
|  |  | 合成可吸收性外科缝线Coated VICRYL (Polyglactin 910）Suture w/wo Needles（进口） | 规格型号：J570G 由本产品是由Polyglactin910（90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物）材料制成的无菌的多股编织可吸收性缝线。缝线带涂层，涂层材料是由等量Polyglactin370（30%乙交酯和70%L-丙交酯的共聚物）和硬脂酸钙混合而成。缝线的颜色有紫色（D&C紫色2号，颜色指数为60725）和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于一般组织缝合和/或结扎，包括眼科手术，但不能用于心血管和神经组织。 |
|  |  | 聚酯不可吸收缝合线ETHIBOND Excel Po1yester Suture（进口） | 规格型号：MB66G 该产品是由聚对苯二甲酸乙二酯制成的非吸收性多股无菌外科缝线，未染色或绿色，缝线可分为带针和不带针两种。经环氧乙烷或者辐射灭菌。一次性使用。该产品适用于软组织结合和/或结扎，包括在心血管、眼科和神经手术使用。 |
|  |  | 可吸收性外科缝线STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless tissue controldevice（进口） | 规格型号：SXPP1A405 缝线是由Polydioxanone(聚对二氧环己酮)材料制成的带单向锚钩无菌可吸收性单股缝线。一端连有一个手术针，一端连有一个固定翼片。由于采用了锚钩和固定翼片的设计，在组织缝合时无需打结。缝线上含有抗菌物质三氯生，只用于抑制细菌在缝线上定值。该产品为环氧乙烷灭菌，无涂层，手术材质为美国标准牌号420(对应中国牌号30Cr13)以及爱惜康不锈钢合金ETHALLOY.固定翼片与缝合线材质一致，均为聚对二氧环己酮。适用于适合采用可吸收缝线的一般软组织缝合。 |
|  |  | 可吸收性外科缝线STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless tissue controldevice（进口） | 规格型号：SXPP1A406 缝线是由Polydioxanone(聚对二氧环己酮)材料制成的带单向锚钩无菌可吸收性单股缝线。一端连有一个手术针，一端连有一个固定翼片。由于采用了锚钩和固定翼片的设计，在组织缝合时无需打结。缝线上含有抗菌物质三氯生，只用于抑制细菌在缝线上定值。该产品为环氧乙烷灭菌，无涂层，手术材质为美国标准牌号420(对应中国牌号30Cr13)以及爱惜康不锈钢合金ETHALLOY.固定翼片与缝合线材质一致，均为聚对二氧环己酮。适用于适合采用可吸收缝线的一般软组织缝合。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W2790 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture（进口） | 规格型号：W2780 本产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，缝线有蓝色和未染色两种，缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 |
|  |  | 可吸收性缝线(进口） | 规格型号：VCP345H 本产品是由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCPB945H 本产品是由Polyglactin910材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin910是90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCPB340H 本产品是由Polyglactin910材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin910是90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收性缝线（进口） | 规格型号：VCP603H 本产品是由Polyglactin910材料制成的无菌可吸收性多股缝线。Polyglactin910是90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物，缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。缝线颜色有紫色和未染色两种。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。 |
|  |  | 可吸收性外科缝线 STRATAFIX Spiral PDO Knotless Tissue Control Device（进口） | 规格型号：SXPD1B400 采用带倒刺的无菌合成可吸单股缝线制成，两端或一端连有手术缝针。由于带倒刺故无需打结即可缝合组织。缝合材料为染色（紫色）聚酯，即聚（p-对二氧环己酮）。其分子式为（C4H6O3)x.所用紫色染料为D&C紫色2号。产品经环氧乙烷灭菌。适用于使用可吸收缝线的软组织缝合。 |
|  |  | 可吸收性外科缝线 STRATAFIX Spiral PDO Knotless Tissue Control Device（进口） | 规格型号：SXPD1B401 采用带倒刺的无菌合成可吸单股缝线制成，两端或一端连有手术缝针。由于带倒刺故无需打结即可缝合组织。缝合材料为染色（紫色）聚酯，即聚（p-对二氧环己酮）。其分子式为（C4H6O3)x.所用紫色染料为D&C紫色2号。产品经环氧乙烷灭菌。适用于使用可吸收缝线的软组织缝合。 |
|  |  | 可吸收性外科缝线STRAFIX Spiral PGA-PCL Knotless Tissue Control Device （进口） | 规格型号：SXMD1B405 采用带倒刺的无菌合成可吸单股缝线制成，两端或一端连有手术缝针。由于带倒刺故无需打结即可缝合组织。缝合材料采用乙交酯（75%）和e-己内脂（25%）的共聚物制成，缝线未染色。产品经环氧乙烷灭菌。适用于适于使用可吸收缝线的软组织缝合。 |
|  |  | 线带 MERSILENE Tape（进口） | 规格型号：RS22 本产品是一种扁平的编织聚酯带（聚对苯二甲酸乙酯），其分子式（C10H8O4）n,无色与不锈钢缝针相连。辐射灭菌，一次性使用。适用于宫颈的环状缝合。不带缝针的线带可在手术中做牵引和/或固定带之用。 |
| 4 | QHYZYB-2020091104 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头InfusionSet(进口） | 规格型号：MMT-396 本产品由储药器接头、输注软管（外部材料为聚氨酯，内部材料为聚乙烯）盒针头连接组成。针头组件包括输液针（材料为聚四氟乙烯）、输液针座、穿刺针（材料为304不锈钢）、穿刺针座、穿刺保护套、保护帽。适用范围：本产品用于通过胰岛素泵进行胰岛素皮下注射。 |
| 5 | QHYZYB-2020091105 | 储药器Reservoir (进口） | 规格型号：MMT-332A 本产品由储药瓶，外套、O型环、接头、吸药管针、活塞和芯杆组成。本产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。适用范围：本产品用于从Medtronic胰岛素泵及输注管路向皮下输注包括胰岛素在内的药物。本储药器不适用于与血液及血液制品一起使用。 |
| 6 | QHYZYB-2020091106 | 艾灸装置（国产） | 规格型号：BX-A002 型号：BX-A002，规格:6柱 该产品主要由灸盖、磁铁、定位制片、灸柱、医用胶布、灸筒组成。 外观：该产品主要由灸盖、灸筒和隔网为纸质，且内侧贴有锡箔，灸盖和灸筒上有应有通气孔，且灸盖安装在上后，旋转灸盖可使通气孔完全封闭或打开。用途：本产品适用于临床身体穴位的灸疗，帮助改善睡眠。 艾灸装置内具体配置如下： 艾草柱规格：高度15mm,直径15mm,质量1g； 灸筒：高度62mm，直径39mm； 灸筒出气孔规格：高度3mm，宽度10mm。 |
| 7 | QHYZYB-2020091107 | 眼科手术刀(进口） | 规格型号：72-1501、72-3261、74-1010 该产品由塑料手柄、刀片组成。刀片的材质为3CR13不锈钢，射线灭菌，一次性使用。该产品主要用于眼科手术中眼部组织的切割。 |
| 8 | QHYZYB-2020091108 | 食道裂孔疝修补网 （进口） | 规格型号：6000540、6000541 该产品是通过经编织工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物共价结合构成，该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌。适用于食道裂孔疝、膈肌肿瘤造成的膈肌缺损修补及膈疝的修补。 |
| 9 | QHYZYB-2020091109 | 血糖试纸(国产） | 规格型号：DM4279 50片/盒 1、葡萄糖脱氢酶技术；背光及超大显示屏幕； 2、红细胞压积校正（0-70%)；3、酮体预警；5秒快速显示结果；4、自动退片，避免医患交叉感染；5、多部位采血，指尖血、静脉血、动脉血；6、餐前、餐后、一般、质控血糖值标记；7、超大内存：1000组包括日期和时间的数据；8、适用人群：新生儿、妊娠期人群、脱水病人、洗肾病人、贫血病人、AIDS 病人、癌症病人。国际一流技术与品质，通过FDA及CE认证。9、用于临床血糖检测与博士医生血糖仪（TD-4279A）配套使用。 |
| 备注说明： 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。 同一项目编号内有多个产品的为打包项目，不拆包。 3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |

三、报名日期：自2020年9月15日起至9月21日止（工作日上午8:30-12：00、下午14:30-18:00）

四、资金来源：自筹

五、报名时要求提供资料：（所有资料必须为原件或彩色扫描件）

1、投标企业营业执照副本原件扫描件，并确保网络备案同纸质资质一致，具有同等法律效力（三证合一）。

2、投标企业法人代表身份证原件扫描件。

3、投标企业法人代表对经办人的授权书原件（必须有法人代表亲笔签名）。

4、投标企业经办人（被授权人员）身份证原件扫描件。

5、投标企业经办人（被授权人员）联系方式。

6、投标企业所投产品的招议标项目编号。

六、报名方式：疫情期间采取网上报名，请将报名资料发送至电子邮箱：597796776@qq.com。

备注：投标企业经销的产品如未在青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网，或投标企业没有挂网产品的配送权，请勿发送报名资料，投标时若无法提供挂网截图，自动取消投标资格。发送报名资料仅发送一次即可，不需多次发送。

七、招议标文件获取时间及方式：报名通过后，于2020年9月15日至9月21日（工作日

上午8:30-12：00、下午 14:30-18:00）发送至报名时使用的电子邮箱。

八、招标流程咨询联系电话：0971-8250089          联系人：曹老师

青海红十字医院招议标办公室

2020年9月14日