公告二

一、招议标项目名称：青海红十字医院医用材料采购

二、招议标项目编号、内容及参数：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2020082802 | 医用防护口罩（国产） | 规格型号：N95（折叠式） 采用无纺布原料（内、外层）和N95过滤布（夹层）热合而成。符合国家《医用防护口罩技术要求》标准，供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等，三级防护用。 |
| 2 | QHYZYB-2020082803 | 注射用交联（修饰）透明质酸钠凝胶（国产） | 规格型号：1ml/支 该产品由预充式注射管，不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。凝胶颗粒悬浮液主要由经交联的透明质酸钠、氯化钠、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为20Mg/ml±3mg/ml。该产品用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇沟皱纹。将玻尿酸填充到面部凹陷和皱纹部位，能刺激胶原蛋白增生，激发肌肤活力，从而达到恢复皮肤弹性、托平由于皮肤缺水而变得松驰萎缩的组织，达到抚平皱纹的效果。 |
| 3 | QHYZYB-2020082804 | 含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器 （国产） | 规格型号：IN/D 该产品分为节育器和放置系统两部分。节育器由6个铜管组成，铜管由聚丙烯手术缝合线串起来，铜管内部夹一3cm长的吲哚美辛药棒，顶端和尾端的铜管均固定在手术线上以防脱落。节育器含铜的面积标称值为330平方毫米。放置系统由套管、可活动的定位块及放置器组成。适用于任何健康，确知未妊娠妇女放置，以达到避孕的目的。含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器，更好适应临床需求，临床高铜（含铜表面积大于300平方毫米）减少帯器妊娠，含吲哚美辛药棒减少带宫内节育器带来的副反应，无支架的设计减少脱落和用于人流后即时落实长效避孕措施。 |
| 4 | QHYZYB-2020082805 | 一次性使用子宫内膜取样器（国产） | 规格型号：JDC-II 一次性使用子宫内膜取样器由外套管、芯杆、密封圈组成，其中外套管和芯杆采用医用级聚丙烯.密封圈为医用级硅胶。吸孔数量为两孔。供妇科检查时子宫内膜取样用。不用探测子宫深度，可以触及子宫角等传统工具难以到达的位置，负压效果好，取样量满足临床诊断需求，避免取出样本时受到宫颈管或阴道分泌物的影响。 |
| 5 | QHYZYB-2020082806 | 加温呼吸管路套装 （国产） | 规格型号：①加温呼吸管路H-180 ②一次性使用呼吸回路套装038-31-740CH ①主要由螺纹加热管路和加湿水盒转接头组成，与无创高流量湿化治疗仪（HFNC）配套使用。②由管路、延长管、加热丝、自动增温加湿器、测压管、盖帽、结水杯呼吸气囊、管路夹和多种所需配套接头组成。常用于呼吸机、麻醉机与面罩或气管插管等器械之间的气路连接，加热呼吸管路具备加热呼吸管路的气体功能，可防止冷凝水的产生。主要用于治疗呼吸衰竭患者。此套装还应包含一次性使用鼻氧管，与上述产品配套使用，由进氧接口，氧气软管，鼻塞等组成，鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。 |
| 6 | QHYZYB-2020082807 | 液囊空肠导管（国产） | 规格型号：Ⅰ-BⅠ-A Ⅱ-A Ⅱ-B 1、适用范围：该产品供病人肠腔内输液用。 2、性能组成：该产品由引导管、输液管、冲液管、球囊及外接管组成。 液囊空肠导管有无创、不破坏胃肠结构等特性。对手术病人,术者当日即可边减压边向空肠输送营养物,为病人功能尽早恢复提供了基础,可有效地降低并发症和医疗费用。对于消化道漏病人,可经鼻或漏口直接放入液囊空肠导管。导管细软能自行向漏口远端运行,术者能及早进行肠内营养,提高救治率,加速病人痊愈。 |
| 7 | QHYZYB-2020082808 | 一次性使用内窥镜取石网篮（国产） | 规格型号：BS-20SX-20B4 一次性使用内窥镜取石网篮由导引头（06Cr17Ni12Mo2）、网篮（镍钛合金和06Cr19Ni10）、外管（聚四氟乙烯）、拉索（06Cr19Ni10）、护套管（聚氨酯）、手柄组件（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）、保护套（聚四氟乙烯）组成。用于取出胆管内的结石或上、下消化道中的异物。 |
| 8 | QHYZYB-2020082809 | 一次性使用包布 （国产） | 规格型号：50*50CM、80*80CM、100*100CM、120*120CM 采用SMMMS非织造布材料制成。可保证 灭菌后的医疗器械具有有效的无菌屏障系统，无毒害，不掉色，阻水透气性强，便于灭菌介质的穿入和穿出的灭菌特性，良好的抗张、抗撕裂、抗穿刺等物理耐受性能。方便无菌产品的运输和储存。适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。适用于包裹医疗器械和手术室辅助使用。 |
| 备注说明： 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。 报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |

三、报名日期：自2020年8月31日起至9月4日止（工作日上午8:30-12：00、下午14:30-18:00）

四、资金来源：自筹

五、报名时要求提供资料：（所有资料必须为原件或彩色扫描件）

1、投标企业营业执照副本原件扫描件，并确保网络备案同纸质资质一致，具有同等法律效力（三证合一）。

2、投标企业法人代表身份证原件扫描件。

3、投标企业法人代表对经办人的授权书原件（必须有法人代表亲笔签名）。

4、投标企业经办人（被授权人员）身份证原件扫描件。

5、投标企业经办人（被授权人员）联系方式。

6、投标企业所投产品的招议标项目编号。

六、报名方式：疫情期间采取网上报名，请将报名资料发送至电子邮箱：597796776@qq.com。

备注：投标企业经销的产品如未在青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网，或投标企业没有挂网产品的配送权，请勿发送报名资料，投标时若无法提供挂网截图，自动取消投标资格。发送报名资料仅发送一次即可，不需多次发送。

七、招议标文件获取时间及方式：报名通过后，于2020年8月31日至9月4日（工作日

上午8:30-12：00、下午 14:30-18:00）发送至报名时使用的电子邮箱。

八、招标流程咨询联系电话：0971-8250089          联系人：曹老师

青海红十字医院招议标办公室

2020年8月28日