大孔径CT设备预控评及环境影响评价

| 序号 | 设备名称 | 项目类别 | 工期 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大孔径CT设备预评、环评、控评 | 设备预评 | 30个日历日 | 9.5万元 |
|  |  | 设备控评 |  |  |
|  |  | 环境影响评价 |  |  |

- 工作内容

根据《中华人民共和国职业病防护法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》等法律、法规要求，为了预防、控制和消除职业病危害，需要对我院肿瘤放疗科大孔径CT设备做预控评、环评。内容包括预评价报告编制费、专家评审费等。

- 供应商资格要求

须提供质量技术监督局认可的检验检测机构资质认定证书及检测能力附表（检测能力附表具有本项目涉及的射线装置检测）；并具有放射卫生技术服务机构（甲级）资质证书。

- 技术要求

报告书编制格式及内容按照《建设项目职业病危害评价报告书编制格式程序》执行，具体评价内容需包含：

- 工程分析：分析工艺原理，布局等，按照卫生学要求对设施布局和工艺流程作出评价，不足之处提出建议。

- 辐射源项分析与评价：分析辐射源项的结构和基本参数，帮助用户识别不同运行状态下的辐射水平。

- 防护措施评价：对工作场所的布局、分级、分区进行评价，并提出建议；对屏蔽设计进行分析，通过理论计算等方法论证设计的合理性，对不合理的设计提出整改意见；对防护安全装置进行分析评价，如连锁装置、故障系统、保障系统等，帮助医院设置合理的安全装置。

- 辐射监测计划的分析和评价：辐射监测计划的分析和评价，帮助医院制定合理的监测计划。

- 辐射监测和评价：辐射监测和评价，现场监测工作场所的辐射水平，让用户了解不同位置在不同运行状态下的辐射水平。

- 应急准备和响应：帮助医院分析和建立完善的辐射应急预案。

- 放射防护管理：帮助医院分析和建立完善的放射防护管理制度。

四、付款方式：拿到报告后，甲方收到增值税普通发票后全额付款。

后勤保障服务中心

2021年7月28日