附件1：

青海红十字医院医用材料采购

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2021091501 | 预冲式冲管注射器(国产) | 规格型号：5ml不带针、10ml不带针 结构：该产品由芯杆、外套、活塞、保护帽及内装一定量的0.9%氯化钠注射液组成。性能：本产品为一次性使用医疗器械，经蒸汽灭菌。适用于不同药物治疗的间隙、封闭、冲洗导管的末端。 |
| 2 | QHYZYB-2021091502 | 自粘性薄膜敷料(进口) | 规格型号：6X7cm、10X12cm 自粘性薄膜敷料(商品名:美舒)是一种柔软、透明、透气的薄膜敷料,采用聚氨酯制成,薄膜上涂有聚丙烯酸组成的粘合剂,背衬由聚酯制成,四周有透明纸框。自粘性薄膜敷料(商品名:美舒)用于肉芽期的多种创面,如浅表烧伤、静脉穿刺、擦伤、裂伤、供皮区,浅表褥疮,闭合性手术切口。可作为固定材料或用作水凝胶、藻酸盐、泡沫敷料等的二级敷料。 |
| 3 | QHYZYB-2021091503 | 自粘性软聚硅酮敷料(进口) | 规格型号：4X30cm 由保护膜由聚氨酯和粘胶无纺布制成；粘胶由硅凝胶制成；护页由聚乙烯薄膜制成(使用时去除)。适用于完整皮肤的新、旧增生性疤痕或瘤性疤痕、新愈合伤面的疤痕护理。 |
| 4 | QHYZYB-2021091504 | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料(进口) | 规格型号：10X10cm 采用聚氨酯和硅树脂材料制成,带有边,其结构由软聚硅酮创面接触层,具有三层结构的吸收垫(聚氨酯泡沫,无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层)及防水透气外层保护膜组成。用于无渗液或少渗液的创口，例如腿部和足的溃疡、褥疮、中度皮肤烧伤、皮肤放射性灼伤以及大疱性表皮松懈症。也可用来保护易受损伤的脆弱皮肤。 |
| 5 | QHYZYB-2021091505 | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料(进口) | 规格型号：10X10cm 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料,采用聚氨酯和硅凝胶材料制成,由一层软聚硅酮伤口接触层，一层聚氨酯泡沫吸收层，一层透气并防水的外覆薄膜构成。适用于各类渗出性的伤口。例如腿或足部溃疡，褥疮和外伤伤口，如皮肤小水泡和二期愈合伤口。 |
|  |  | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料(进口) | 规格型号：10X10cm、15X15cm、18X18cm 具有三层结构的吸收垫(聚氨酯泡沫,无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层)及防水透气外层保护膜组成。本产品用于对渗出性伤口的覆盖，例如压疮、腿或足部溃疡和外伤伤口(如:皮肤撕裂和外科手术伤口)，为伤口保持一个湿润的愈合环境。 |
| 6 | QHYZYB-2021091306 | 邻苯二甲醛消毒液（国产） | 规格型号：5L 1、5分钟高水平消毒 2、1.以正-邻苯二甲醛为主要成分的消毒液，正-邻苯二甲醛含量为0.5%-0.6%。 2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、分枝杆菌、致病性酵母菌和细菌芽孢，并能灭活病毒。 3.适用范围：主要用于人工或全自动清洗消毒机对内镜进行高水平消毒。4.符合Q/DQCJM0013的要求。 5．产品质量管理体系已完成评审并符合ISO9001/ISO13485。 |
| 7 | QHYZYB-2021091307 | 快速多酶洗液（手洗）（国产） | 规格型号：1L 本品由多种蛋白酶，脂肪酶，淀粉酶和纤维素酶等多种酶与渗透剂，洗涤剂和酶稳定剂组成的新型多酶复方制剂.产品使用稀释比例为 1：100-1：200 产品特点 高效，快速，弱碱性配方，性质稳定，无腐蚀性，安全环保 |
| 8 | QHYZYB-2021091508 | 活检针（进口） | 规格型号：18G*15cm、18G*20cm、20G*15cm、20G*20cm、21G*9cm、22G*15cm、22G*20cm PA活检针参数:超声科常用耗材,医用不锈钢，不同深度的浅表结节穿刺；样本血细胞含量少，显著提高诊断准确率，同轴针结构，确保样本完全来自目标组织，提高诊断阳性率；多斜面针尖，穿刺锐利，创伤微小；打磨显影工艺，超声精准定位。 |
| 9 | QHYZYB-2021091509 | 活检针（进口） | 规格型号：16G*16cm、18G*16cm 医用不锈钢，多斜面针尖，穿刺锐利，创伤微小； 打磨 显影工艺，超声精准定位，可装卸手柄，安装更容易。与德迈特复用型活检装置配套使用。 |
| 10 | QHYZYB-2021091510 | 速干手消毒液（国产） | 规格型号：500ml、1L 主要有效成分为乙醇，乙醇含量为60%-70%。 1：采用食品级酒精，安全性高。 2：添加保湿护肤成分，温和不刺激 3：杀灭99.99%的常见致病菌（杀灭肠道致病菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌） |
| 11 | QHYZYB-2021091511 | 免洗手消毒啫喱（国产） | 规格型号：500ml、1L 主要有效成分为乙醇，乙醇含量为70%-80%。 1: 低粘度凝胶，延展性好，能快速覆盖手部，速干、免洗提高工作效率。 2: 采用食品级酒精，安全性高。 3: 添加保湿滋润护肤成份，温柔护肤 4:干爽、不粘手，不影响操作 5:杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 |
| 12 | QHYZYB-2021091512 | 一次性针灸针（国产） | 规格型号：各规格型号 仅供临床中医针灸疗法用 由不锈钢管，或铜丝，或聚丙烯塑料制成 |
|  |  | 梅花针 （国产） | 规格挺好：单头 仅供临床中医针灸疗法用 |
| 13 | QHYZYB-2021091513 | 可吸收止血纱布 （国产） | 规格型号：70*50mm 用途：适用于腹部外科在结扎等传统止血方法所不能使用或使用无效时，作为辅助用品用以控制毛细血管、静脉或小动脉出血的止血。结构及其组成：产品性能：本产品溶于水，能吸收血液中的水份膨化并形成凝胶，贴附于出血口创面，堵塞、封闭小血管和毛细血管末端，达到辅助止血的目的。本产品在人体内溶解并被人体吸收。 主要结构：本产品由再生纤维素编织物经化学改性而成，化学成分为羧甲基纤维素钠。 |
| 14 | QHYZYB-2021091514 | 医用透明质酸钠凝胶（国产） | 规格型号：5ml 1、具体用途：本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连 2、结构及组成：本产品由预灌封玻璃注射器和封装在注射器中的凝胶组成。初包装为预灌封玻璃注射器，凝胶主要成分为透明质酸钠，为无色透明粘性液体，其中透明质酸钠为鸡冠提取。产品通过过滤除菌法保证无菌，该产品一次性使用。 |
| 15 | QHYZYB-2021091515 | 经尿道电切内窥镜（针状电极）（国产） | 规格型号：QD-2型 Φ4mm×287mm（最大外径2mm，绝缘外径φ1.7mm、 总长度285±3mm、环丝直径0.38mm、适用于各种普通高频发生器） |
|  |  | 双极电切内窥镜（国产） | 规格型号：电切环小Q6211XS2 Φ4mm×283mm（杆部尺寸1.5×2.75mm、工作长度283±2mm、高频连接线长度≥950mm、采用进口陶瓷管、适用于美创、邦士、佳乐、高通、司迈双极电刀），主要用于腔镜下软组织及肿瘤的切割。 |
| 16 | QHYZYB-2021091516 | 一次性使用体外引流装置（国产） | 规格型号：Fr15-2NPWD-1 Fr18-2NPWD-1 Fr22-2NPWD-1 主要适用于骨科手术的创伤引流，也广泛的适用于乳腺、甲状腺、胸外科等外科手术术后及术中产生的血液、体液的引流。 |
| 17 | QHYZYB-2021091517 | 医用硅酮凝胶敷料（国产） | 规格型号：25g 1、本产品由医用硅酮与卡多姆脂、乳化剂组成。 2、原料美国进口医用硅酮凝胶基质国外进口生物粘附凝胶剂 2、产品成膜性，止痒 3、保证皮肤呼吸，提供生物环境，降低皮肤水分蒸发，促使皮肤组织水化，释放低分子有机硅，抑制胶原纤维增生 4、疤痕止痒：独特的工艺（萃取海洋生物精华）使得产品具有明显的止痒功能，能有效缓解和解除疤痕瘙痒问题。 5、疗凝胶基质:外观光滑，透明细腻，易于涂布，无油腻感，经揉搓可完全渗入皮肤，感觉舒适。 |
| 18 | QHYZYB-2021091518 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 带针（国产） | 规格型号：U-100：1ml胰岛素 临床用于抽吸胰岛素药液后立即注射。本产品由外套、芯杆、活塞、针管、注射针、针护帽、按手护帽组成。原材料为聚丙烯、聚乙烯、天然橡胶、OCr18Ni9不锈钢、二甲硅油。性能：一次性使用、环氧乙烷灭菌 |
| 19 | QHYZYB-2021091519 | 一次性使用含药中心静脉导管（国产） | 规格型号：单腔16G（LPPCVC1-16-20）、单腔20G（LPPCVC1-20-13）、双腔7G（LPPCVC2-70-20）、双腔5G（LPPCVC2-50-13）、三腔（LPPCVC 3-70-20）、三腔（LPPCVC3-50-13） 用途：本产品临床用于中心用途：本产品临床用于中心静脉血管内输液输药、采样及其血液性能测试。 结构及组成：本产品由导管、三角座、延长管以及药物组成。导管腔数分为1、2、3腔。导管采用聚氨基甲酸乙酯材料制造，药物为盐酸米诺环素和利福平。已经环氧乙烷灭菌，一次性使用。静脉血管内输液输药、采样及其血液性能测试。 |
| 20 | QHYZYB-2021091520 | 一次性使用双管喉罩（进口） | 规格型号： Size3（患者体重：30-50kg，最大罩囊容积：30ml,胃管最大尺寸：14Fr)、Size4(（患者体重：50-70kg，最大罩囊容积：45ml,胃管最大尺寸：14Fr)) Size5(（患者体重：70-100kg，最大罩囊容积：45ml,胃管最大尺寸：14Fr)) 产品性能结构及组成： 一次性使用双管喉罩是由充气阀、只是球囊、充气管、后板、充气罩囊、通气导管、牙垫、胃液引流导管路径、固定片以及导管接头组成。其中固定片和导管接头的材质为聚碳酸酯，其他部分材质为聚氯乙烯。本产品为一次性使用无菌产品，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。 产品适用范围： 一次性使用双管喉罩用于在常规麻醉和急诊治疗中建立并维持气道控制，在预期或非预期困难气道情况下，也可作为“抢救气道器械使用。 |
| 21 | QHYZYB-2021091521 | 可吸收止血微球（国产） | 规格型号：0.5 1.本品从植物（马铃薯）淀粉中提取，经过交联等一系列化学反应制备，其主要成分为多微孔多聚糖，一次性使用。本品作为一种辅助的止血用品，适用于手术中加压、绑扎或其它常见止血措施无效或不能实施时，对毛细血管、静脉和动脉的止血。2.本品从植物（马铃薯）淀粉中提取，经过交联等一系列化学反应制备，其主要成分为多微孔多聚糖，一次性使用。本品是三类可吸收耗材，国家专利技术，国内唯一可以动脉止血的耗材。 |
| 22 | QHYZYB-2021091522 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶(国产） | 规格型号：3ml 该产品由预充式注射器、延长管和预灌封在注射器中的凝胶组成。凝胶主要由交联透明质酸钠、氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠和注射用水组成。透明质酸钠为微生物发酵法制备，标示浓度为5mg/ml。灌封了凝胶的注射器已经过高温蒸汽灭菌，该产品一次性使用。该产品在临床上配合球囊，辅助预防中重度宫腔粘连松解术后组织再粘连。 |
| 23 | QHYZYB-2021091523 | 金属肋骨接骨板（国产） | 规格型号：长度mm：46 宽度mm：12 心胸外科手术耗材，用于肋骨骨折内固定,纯钛， |
|  |  | 金属胸骨接骨板（国产） | 规格型号：胸骨版直型YXZ03 心胸外科手术耗材，用于胸骨骨折内固定及开胸心脏手术后胸骨的固定，纯钛 |
|  |  | 金属接骨螺钉（国产） | 规格型号：直径mm：2.4 长度mm：10 心胸外科手术耗材，配套相应接骨板使用，钛合金 |
| 24 | QHYZYB-2021091524 | 氮中一氧化氮气体标准物质（国产） | 规格型号：8L 配套一氧化氮治疗仪使用，用于肺动脉高压的治疗（佛山分析仪有限公司、一氧化氮治疗仪、BG-95） |
| 25 | QHYZYB-2021091525 | 一次性血氧探头 （血氧饱和度传感器及延长线）(国产） | 规格型号：TJS2011Y1 主要由传感器、电缆和接口组成。与脉搏血氧仪设备配套，用于估计患者的动脉血氧饱和度和脉率。本产品主要由插头、电缆、传感器组成 产品内管道长度为15cm。 |
| 26 | QHYZYB-2021091526 | 植入式心脏起搏器（进口） | 规格型号：XL SR5626 单腔；适应症：适用于治疗心律失常； 结构组成：由起搏器的脉冲发生器和扭矩扳手组成； 材质：起搏器主体外壳为钛合金 |
| 备注说明： 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。不属于医疗器械耗材，可以不提供挂网流水号。 同一序号下项目为打包项目，不拆包。 3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |