青海红十字医院招议标二次公告

一、招议标项目名称：青海红十字医院医用材料采购

二、招议标项目编号、内容及参数：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2021092921 | 一次性使用面罩（国产） | 规格型号：大号 输氧面罩（A型）、中号 输氧面罩（A型） 与供氧系统配合，供临床面罩式吸入氧气用。输氧连接头、输氧连接口、雾化杯、输氧接口、固定卡口、单向阀应采用符合GB/T12671-2008的聚苯乙烯制成；铝条应采用铝片制成；单向阀弹簧应采用不锈钢丝制成；松紧应采用硅橡胶和涤纶材料制成。一次性使用面罩经环氧乙烷灭菌，面罩应无菌。 |
| 2 | QHYZYB-2021102119 | 藻酸盐敷料（进口） | 规格型号：3710/10*10 该产品是由藻酸盐钙和羧甲纤维素钠（CMC）为原料制成的敷料，该敷料有常规片状和填充条两种形状。经辐射灭菌，一次性使用。藻酸盐敷料产品适用于处理中到重度渗出液的伤口，用于伤口吸收渗出液，为伤口创造湿润环境。 |
| 3 | QHYZYB-2021102124 | 医用凡士林敷料（国产） | 规格型号：6*8*8cm 该产品由医用脱脂纱布、凡士林，石蜡油制成。适用于皮肤、腔道粘膜创面的润滑防护。 |
| 4 | QHYZYB-2021102127 | 非吸收性外科缝线（国产） | 规格型号：各规格(常用为涤纶编织线） 蚕丝线、尼龙线、涤纶编织线、聚丙烯线、金属线(12-0、11-0、10-0、9-0、8-0、7-0、6-0、5-0、4-0、3-0、2-0、1-0、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#)，，带针：圆3/8弧针、三角3/8弧针，圆1/2弧针、三角1/2弧针，直针，三角半弯针。产品用于医疗手术中人体组织的缝合、结扎。 |
| 5 | QHYZYB-2021092914 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路（国产） | 规格型号：B0276 产品用于与麻醉机、呼吸机、湿化器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。B型由管路及接头组成，360度延长管、呼吸过滤器、麻醉储气囊、麻醉面罩及单管为选配件。 |
|  |  | 麻醉机和呼吸机用管路套组（国产） | 规格型号：Y-I-1配过滤器 麻醉机和呼吸机用管路套组主要由管路和过滤器组成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。与麻醉机、呼吸机、雾化器配套使用，建立人工呼吸通道 |
| 6 | QHYZYB-2021092920 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包（国产） | 规格型号：9# 人体腰椎穿刺时一次性使用。 本产品采用环氧乙烷灭菌.包含：腰椎穿刺针 9# 1支 一次性使用无菌注射器2.5ml带针 1支 一次性使用无菌注射器5ml（带针） 1支 镊子一个 测压管一只 试管6个 试管塞6个 医用橡皮手套一双 医用脱脂纱布≥一块 7.5cm*7.5cm*12 层 一次性使用棉球≥2个、 一次性医用棉签一个、 自粘伤口敷料一块、6cm*7.5cm 孔巾 50*60cm 一块 中单 50*80cm 一块 小方盒一个 吸塑盒一个34.5cm*13.85cm*1.8cm |
| 7 | QHYZYB-2021092934 | 一次性使用喉镜片（国产） | 规格型号：小号、中号、大号 喉镜片由上、下镜体构成，采用符合GB/12672的ABS树脂制成。产品应无菌，与可视喉镜（ZX-KSHJ）配套使用。 |
| 8 | QHYZYB-2021092926 | 一次性使用输液接头（国产） | 规格型号：无针接头(三)、无针接头(单)、无针接头(双) 输液通道终端的连接和封闭 |
| 9 | QHYZYB-2021092924 | 医用外科口罩（国产） | 规格型号：长方形挂耳型（含护目片） 17*9cm-3p 外科口罩（护目型）用途：用外科口罩可以阻隔大部分细菌和部分病毒，能防止医务人员被感染，又能防止医务人员向外界传播病原菌，所以适用于临床医务人员的基本防护，即用于临床医务人员在有创操作过程中佩戴，为接受处理的患者及实施有创操作的医务人员提供防护，阻止血液、体液和飞溅物传播。因为本品口罩特有护目片，经过防雾处理，视野清晰。 |
| 10 | QHYZYB-2021092917 | 一次性使用脐带剪断包（国产） | 规格型号：常规 适用于接生新生儿时夹住并剪断脐带用。一次性使用脐带剪断包基本配置为脐带剪断器1个、托盘1个，由脐带布49cm*7cm 1片、方巾9cm*9cm 1片、无纺布片7cm*7.5cm 1片组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| 11 | QHYZYB-2021092940 | 一次性使用气管插管导丝（国产） | 规格型号：6Fr 导丝由铝条和外套管两部分组成。供医疗部门在辅助气管插管时一次性使用。 |
|  |  |  | 规格型号：10 Fr 导丝由铝条和外套管两部分组成。供医疗部门在辅助气管插管时一次性使用。 |
| 12 | QHYZYB-2021092935 | 一次性使用喉罩气管插管（国产） | 规格型号：单腔普通型1.5# 由套囊、通气主管、15mm接头、充气管、指示气囊、、止逆阀等组成。产品供病人在麻醉或急救时对病人进行急救复苏时使用 |
|  |  |  | 规格型号：单腔普通型2.0# 由套囊、通气主管、16mm接头、充气管、指示气囊、、止逆阀等组成。产品供病人在麻醉或急救时对病人进行急救复苏时使用 |
|  |  |  | 规格型号：单腔普通型2.5# 由套囊、通气主管、17mm接头、充气管、指示气囊、、止逆阀等组成。产品供病人在麻醉或急救时对病人进行急救复苏时使用 |
|  |  |  | 规格型号：单腔普通型3# 由套囊、通气主管、18mm接头、充气管、指示气囊、、止逆阀等组成。产品供病人在麻醉或急救时对病人进行急救复苏时使用 |
|  |  |  | 规格型号：单腔普通型4# 由套囊、通气主管、19mm接头、充气管、指示气囊、、止逆阀等组成。产品供病人在麻醉或急救时对病人进行急救复苏时使用 |
| 备注说明： 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |

三、报名日期：自2022年1月5日起至2022年1月11日止（工作日上午8:30-12：00、下午14:30-18:00）

四、资金来源：自筹

五、报名时要求提供资料：（所有资料必须为原件或彩色扫描件）

1、投标企业营业执照副本原件扫描件，并确保网络备案同纸质资质一致，具有同等法律效力（三证合一）。

2、投标企业法人代表身份证原件扫描件。

3、投标企业法人代表对经办人的授权书原件（必须有法人代表亲笔签名）。

4、投标企业经办人（被授权人员）身份证原件扫描件。

5、投标企业经办人（被授权人员）联系方式。

6、投标企业所投产品的招议标项目编号。

六、报名方式：疫情期间采取网上报名，请将报名资料发送至电子邮箱：yanyan5506584@163.com

备注：投标企业经销的产品如未在青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网，或投标企业没有挂网产品的配送权，请勿发送报名资料，投标时若无法提供挂网截图，自动取消投标资格。发送报名资料仅发送一次即可，不需多次发送。

七、招议标文件获取时间及方式：报名通过后，于2022年1月5日至2022年1月11日（工作日上午8:30-12：00、下午 14:30-18:00）发送至报名时使用的电子邮箱。

八、招标流程咨询联系电话：0971-8250089          联系人：杜老师

青海红十字医院招议标办公室

2022年1月4日