|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编号** |  **项目名称** |  **项目参数** |
| 1 | QHYZYB-2022010501 | 一次性使用血管内抽吸导管（进口） | 规格型号：EXPORTAP 一次性使用血管内抽吸导管由四个基本部件组成抽吸导管、压力延长管、抽吸注射器、抽吸物滤网。抽吸导管主要由聚酰胺-聚醚嵌段共聚物。聚酰胺和聚四氟乙烯构成。一次性使用，环氧乙烷灭菌。一次性使用血管内抽吸导管预期用于： （1） /动脉血管系统南介入治疗申去除氣箱成忌耋岛庆（血 栓/碎屑）（2）无论是否有血管闭合发生，可选择性地灌注/输 送诊断和/或治疗的药剂。 |
| 2 | QHYZYB-2022010502 | Y型连接器套件（进口） | 规格型号：YOK0A 该产品用于连接导引导管等，减轻血液渗漏，辅助公用的导管操作。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。与充盈压力泵配套使用，用于冠脉治疗球囊扩张术和支架植入术 |
| 3 | QHYZYB-2022010503 | 充盈压力泵系统（进口） | 规格型号：IN4130 该产品用于扩张和缩小血管成形术球囊或者其他介入设备， 并测试球囊的压力和控制其压力。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。由Y型连接器连接后使用  |
| 4 | QHYZYB-2022010504 | 连通板（进口） | 规格型号：503HN-R 该产品用于临床血管造影和血管成形术由连通板体、 手柄、旋转体连接、器接头、止回阀梦、延长管组成。 |
| 5 | QHYZYB-2022010505 | 一次性使用冠状动脉造影注射器（进口） | 规格型号：三环推注器CCS600 本产品临床用于冠状动脉造影时注射对比液。 |
| 6 | QHYZYB-2022010506 | 压力延长管（进口） | 规格型号：各号 该产品在造影手术中连接连通板和压力传感器，作为压力传输通道。本产品由聚录乙烯（PVC）材料制成由管路和接头组成。一次性使用，采用环氧乙烷灭菌 |
| 7 | QHYZYB-2022010507 | 撕开鞘（进口） | 规格型号：405108（7F）；405112(8F)；405116(9F) 在起搏器手术中该产品用于导引导管进入血管。 |
| 8 | QHYZYB-2022010508 | 指引导管（进口） | 规格型号：6F-8F 该产品为治疗器械的引入提供途径，适用于冠状动脉或外周血管系统。该产品由导管体’抗折段，软端头和鲁尔接头组成，头端带有钨标记带。导管材质由尼龙等材料制成。 |
| 9 | QHYZYB-2022010509 | 植入式心脏起搏电极导线（进口） | 规格型号：1888TC  该产品由一根起搏电极导线、一个与电极导线相连的不透射线的缝合鞘、一个静脉拉钩、两件夹持工具、一个电极头保护套和五根导 丝组成。配合雅培单腔、双腔植入心脏起搏器使用。 |
| 植入式心脏起搏电极导线（进口） | 规格型号：1944 由带有缝合套筒的起搏电极导线、静脉拉钩、导丝导向器、 导丝夹、电极头保护套及不锈钢导丝组成。用于连接与雅培单腔、双腔植入式心脏起搏器，提供心房或心室的持续起搏感知。 |
| 植入式心脏起搏电极导线（进口） | 规格型号：1948 由带有缝合套筒的起搏电极导线、静脉拉钩、导丝导向器、 导丝夹、电极头保护套及不锈钢导丝组成。用于连接与雅培单腔、双腔植入式心脏起搏器，提供心房或心室的持续起搏感知。 |
| 植入式左心室起搏电极导线（进口） | 规格型号：1458Q 该产品由植入式左心室起搏电极导线、缝合套筒、静脉钩、 冲洗/穿隧工具、导引钢丝组成。该导线与雅培的起搏器结合使用，经左冠状静脉或其 一个分支对左室提供长期刺激和感知功能。配合三腔起搏器使用。 |
| 植入式起搏电极导线（进口） | 规格型号：LPA1200M 该产品与适配的脉冲发生器联台使用，在右心房或右心室中 提供持续感知和起抻。该产品属于磁共振环境条件安全的医 疗器械，与单腔/双腔核磁起搏器配合使用。 |
| 10 | QHYZYB-2022010510 | 植入式心脏起搏器（进口） | 规格型号：单腔抗核磁PM1124 用于治疗心律失常。 |
| 11 | QHYZYB-2022010511 | 植入式心脏起搏器（进口） | 规格型号：双腔抗核磁PM2124 用于治疗心律失常。 |
| 12 | QHYZYB-2022010512 | 植入式心脏再同步起搏器（进口） | 规格型号：三腔PM3242 用于治疗心律失常。 |
| 13 | QHYZYB-2022010513 | 剥离式外导引导管（进口） | 规格型号：410210-410225 该产品用于在同步治疗手术时使左心导线易于植入。它也可 进入冠状静脉系统，充当传送造影剂、植入式冠状窦导线或 其它器件的管道。与三腔起搏器配合使用 |
| 14 | QHYZYB-2022010514 | 临时心脏起搏电极导线（进口） | 规格型号：401763 由电极导管（含适配器）、电极导管保护套、导管鞘、注射器、穿刺针和电极组成。适用于在临时经静脉右心室起搏中使用。 |
| 15 | QHYZYB-2022010515 | 植入式心脏再同步复律除颤器（进口） | 规格型号：CD3371-40 植入式心脏再同步复律除颤器由电池、内部电路、外壳及连接器构成。具有无线遥测功能和左心室多点起搏功能，最大除颤能量40J.该产品科提供室性抗心动过速起搏功能和对心室除颤功能，用于对危及生命的室性心律失常的自动治疗，植入式心脏再同步复律除颤器（CRT-D)还适用于患有充血性心力衰竭的病人，使其右心室和左心室再同步 |
| 16 | QHYZYB-2022010516 | 植入式心脏再同步复律除颤器（进口） | 规格型号：CD3249-40 该产品由脉冲发生器和扭矩螺丝刀组成。该产品科提供室性抗心动过速起搏功能和对心室除颤功能，用于对危及生命的室性心律失常的自动治疗，植入式心脏再同步复律除颤器（CRT-D)还适用于患有充血性心力衰竭的病人，使其右心室和左心室再同步 |
| 植入式心脏复律除颤器（进口） | 规格型号：双腔CD2231-40 产品为植入式心脏复律除颤器的脉冲发生器，使心脏心率恢复正常并带有除颤功能。 |
| 植入式心脏复律除颤器（进口） | 规格型号：单腔CD1231-40 产品为植入式心脏复律除颤器的脉冲发生器，使心脏心率恢复正常并带有除颤功能。 |
| 植入式除颤电极导线（进口） | 规格型号：7122 该导线与兼容的脉冲发生器一起使用。它们为心脏提供起搏 和感知，并给心脏传送复律/除颤治疗。与除颤器配合使用。 |
| 17 | QHYZYB-2022010517 | 外固定器(固定环I)（国产） | 规格型号：各规格型号材质：纯钛，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
| 外固定器(固定环II)（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：纯钛，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。  |
| 外固定器(延长固定夹)（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：钛合金，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。  |
| 外固定器(连接杆)（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：不锈钢， 颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。  |
| 金属骨针（光杆骨针）（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：不锈钢，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
| 锁定接骨螺钉（锁定螺钉）（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：钛合金，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
| 18 | QHYZYB-2022010518 | 一次性使用静脉输液针(国产） | 规格型号：0.55#、7#本产品供临床配套一次性使用输液（血）器或注射器对人体静脉输注药液（或血液）用。 |
| 19 | QHYZYB-2022010519 | 无针输注连接装置（国产） | 规格型号：无针输注接头用于临床输液、注射液体进行连接使用。由弹性密闭塞、密闭帽、螺旋接头、延长管、联接件、联接管、夹子、护帽、内螺纹卡圈、外圆锥接头组成。 |
| 20 | QHYZYB-2022010520 | 一次性口腔器械盒(国产） | 规格型号：A2 供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用，产品由：口镜、探针、镊子、围巾、托盘、餐巾纸4张、棉球4个组成。 |
| 21 | QHYZYB-2022010521 | 一次性使用手术衣（国产） | 规格型号：120cm\*120cmPE膜 （标准型） 用于防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染原的传播。本品由具有防护特性的全腹膜无纺布材料制成，由衣领、衣袖、衣身盒系带组成。 |
| 22 | QHYZYB-2022010522 | 一次性使用帽（国产） | 规格型号：机制帽（条形帽）、机制帽（圆帽） 供医疗机构作防护用。本产品由非织造布经热合或缝制而成，经环氧乙烷灭菌 |
| 23 | QHYZYB-2022010523 | 血管内超声诊断导管（进口） | 规格型号：Eagle Eye Platinum 主要用途或适应症：该产品用于在评价血管的形态时提供冠状动脉和周围血管的横断面图像，作为常规血管造影的辅助手段，提供血管管腔和管壁结构的图像，指导支架的选择，评价释放效果。与火山血管内超声 ivus机配套使用 |
| 24 | QHYZYB-2022010524 | 一次性医用中单（国产） | 规格型号：50\*60cm 用于卧床病人保洁或预防褥疮。本品由薄型粘合法非织造布裁剪而成。 |
| 25 | QHYZYB-2022010525 | 一次性使用手术洞巾（国产） | 规格型号：40\*60cm 供医疗机构手术中用。经裁剪、打动折叠、包装灭菌制成。材质为无纺布 |
| 26 | QHYZYB-2022010526 | 聚乙烯醇鼻腔止血海绵（进口） | 规格型号：8.0\*1.5\*2cm（22-60402） 鼻腔止血海绵为抑制鼻腔出血设计。也可用于鼻中隔整形、鼻整形及其他内鼻手术的鼻腔出血。鼻腔止血海绵的结构组成为聚乙烯醇，具有海绵状多孔的而富有弹性的的结构，浸湿时膨胀。甲醛残留量小于300mg/kg。 |
| 27 | QHYZYB-2022010527 | 一次性使用无菌手术膜（国产） | 规格型号：45×45cmPE型 产品由薄膜、粘胶层和隔离纸组成。薄膜采用低压聚乙烯或聚氨酯膜，胶浆采用医用压敏胶，隔离纸采用防粘离型纸。适用于粘贴于手术部位。对手术切口进行无菌保护。 |
| 28 | QHYZYB-2022010528 | 一次性使用无菌手术包（国产） | 规格型号：介入包 包内配置：擦手纸（白色带线擦手纸65g，15\*20-4p） 2片手术衣（蓝色50gSMMS手术衣普通型/120\*150）3件中单（30gPP+16gPE/100\*200） 1片小洞巾（无纺布洞巾43gSMMS/80\*80，居中圆洞10）1片治疗巾（治疗巾50gSMMS/50\*70）4片量杯（100ml） 2个纱布片（不折边24/30\*20,10\*10-8P）20片弯盘（ZS-YY012本色PP小号医用弯盘，腰型盘19.8\*12，1\*2.2）1个海绵擦19.5cm 1个铅屏套（PE铅屏套90\*80（开）） 1个机头套（透明PE膜/25（内径）\*130）1个踏板套（40\*50） 1个面板套（50\*50）1个圆盆（PP塑料圆盆1000ml） 2个塑料镊子13cm 1把手术刀（硬膜吸塑装塑柄手术刀11#）1把导丝盆（3000ml）1个大洞巾（50gSMMS/180\*390,开2个10\*15洞1个10圆洞）1片包布（复合材料300\*200）2片 |
| 29 | QHYZYB-2022010529 | 一次性使用麻醉穿刺包(国产） | 规格型号：AS-E/S II 用于硬脊膜外和腰椎联合麻醉时进行穿刺、注射药物使用。配置有：硬膜外穿刺针（一次性使用麻醉用针） 16#（1.6\*80） K树脂+不锈钢 1个，腰椎穿刺针（一次性使用麻醉用针） Ⅱ型（0.5\*112） K树脂+不锈钢 1个，硬膜外麻醉导管（ 加强型导管 尼龙材质） 1个，导管接头（ABS） 1个，药液过滤器 （2.0# ABS材质） 1个，空气过滤器（0.5# ABS材质） 1个，负压管（ABS材质） 1个，消毒液刷（PE材质） 3个，无菌注射器 20ml 1个，无菌注射器 3ml 1个，全塑料注射器（低阻力） 5ml 1个，导引针 16# K树脂+不锈钢 1个，无菌注射针 6# K树脂+不锈钢 1个，无菌注射针 7# K树脂+不锈钢 1个，橡胶医用手套 7.5# 乳胶 1双，敷料巾 48CM\*60CM（洞巾） 无纺布 1块，医用纱布 8CM\*7CM\*7层 棉纱 4块，输液胶贴 40\*6CM 无纺布 1个，输液胶贴 20\*3CM 无纺布 2个，输液胶贴 8\*5CM 无纺布 1个，创口贴 1个，导管固定垫 无纺布 1个，PVC吸盘组成 1个 |
| 30 | QHYZYB-2022010530 | 非吸收性外科缝线（国产） | 规格型号：2-0、3-0、0 适用于人体普通软组织缝合、结扎用。非吸收性外科缝线采用蚕丝为原料，采用多股单向加捻或编织制成，缝线颜色分为白色、黑色两种，按线径不同分为若干规格。本品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。本产品一次性使用。 |
| 31 | QHYZYB-2022010531 | 麻醉面罩（国产） | 规格型号：儿童A2-0#、儿童A2-1#、儿童A2-2#、成人A2-3#、成人A2-4#、成人A2-5#  产品由罩体、固定环卡、单向阀、罩囊组成与麻醉呼吸管路配套，供全麻时吸入气体用 |
| 32 | QHYZYB-2022010532 | 一次性使用吸痰包（国产） | 规格型号：II型（带痰液收集器）25ml 由集液吸痰管、PE手套、橡胶检查手套、塑料盘、痰液杯组成。供临床吸痰用 |
| 规格型号：I型10F 由集液吸痰管、PE手套、橡胶检查手套、塑料盘、痰液杯组成。供临床吸痰用 |
| 规格型号：I型12F 由集液吸痰管、PE手套、橡胶检查手套、塑料盘、痰液杯组成。供临床吸痰用 |
| 33 | QHYZYB-2022010533 | 一次性微波消融针（国产） | 规格型号：ECO-100AI8 2.0\*150mmECO-100AI9 2.0\*180mm （肝肺治疗） 由微波辐射器、手柄、微波电缆、冷媒管组成。与亿高微波治疗仪（型号：ECO-100A）配套使用，用于人体实体肿瘤的凝固治疗，一次性微波消融针微波电缆接口与微波治疗仪的输出接口相连  |
| 规格型号：ECO-100AI3 1.6\*100mm（甲状腺治疗） 由微波辐射器、手柄、微波电缆、冷媒管组成。与亿高微波治疗仪（型号：ECO-100A）配套使用，用于人体实体肿瘤的凝固治疗，一次性微波消融针微波电缆接口与微波治疗仪的输出接口相连 |
| 34 | QHYZYB-2022010534 | 导丝导引球囊扩张导管（进口） | 规格型号：各规格 独特“一个球囊、三种治疗尺寸” 特殊的“球形肩”审计2-2.5mm的最大外径,满足2.8mm以上的活检孔道 |
| 35 | QHYZYB-2022010535 | 一体式取石\碎石网篮（进口） | 规格型号：M00510880\0890 取石、碎石一体设计，3×6cm梯形篮设计 1.网篮张开直径2.5、3.0cm 2.杆工作长度180cm |
| 36 | QHYZYB-2022010536 | 一体式胆道支架（进口） | 规格型号：M005392系列 一体式设计，特殊的生物适应性材料制作多种直径和长度，独特的“薄壁大腔”设计 |
| 37 | QHYZYB-2022010537 | 一次性使用动脉压迫止血带（国产） | 规格型号：ZXDI- ZXDII 产品供医务人员在动静脉穿刺手术中拔除穿刺针或留置针辅助压迫止血用。 |
| 38 | QHYZYB-2022010538 | 一次性使用有创压力传感器（国产） | 规格型号：DPT-02(双通道） 1. 灵敏度为5μV/mmHg±1%；压力传感器在整个-30mmHg～300mmHg的 范围内正常工作，并且在-400mmHg～4000mmHg范围内的过压条件下不损坏；失调应能在内部调整到±75mmHg 以内；频率响应≥200Hz（仅血压传感器部分，基于15%通频带）；工作温度范围：+15℃～+40℃；2. 输液管路具有抗外力干扰、抗弯曲性、顺应性好的性能特点；3. 电磁兼容性、电气安全性能均符合行业标准要求； |
| 39 | QHYZYB-2022010539 | 自粘性薄膜敷料(进口) | 规格型号：6X7cm、10X12cm 自粘性薄膜敷料(商品名:美舒)是一种柔软、透明、透气的薄膜敷料,采用聚氨酯制成,薄膜上涂有聚丙烯酸组成的粘合剂,背衬由聚酯制成,四周有透明纸框。自粘性薄膜敷料(商品名:美舒)用于肉芽期的多种创面,如浅表烧伤、静脉穿刺、擦伤、裂伤、供皮区,浅表褥疮,闭合性手术切口。可作为固定材料或用作水凝胶、藻酸盐、泡沫敷料等的二级敷料。 |
| 40 | QHYZYB-2022010540 | 自粘性软聚硅酮敷料(进口) | 规格型号：4X30cm 由保护膜由聚氨酯和粘胶无纺布制成；粘胶由硅凝胶制成；护页由聚乙烯薄膜制成(使用时去除)。适用于完整皮肤的新、旧增生性疤痕或瘤性疤痕、新愈合伤面的疤痕护理。 |
| 41 | QHYZYB-2022010541 | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料(进口) | 规格型号：10X10cm 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料,采用聚氨酯和硅凝胶材料制成,由一层软聚硅酮伤口接触层，一层聚氨酯泡沫吸收层，一层透气并防水的外覆薄膜构成。适用于各类渗出性的伤口。例如腿或足部溃疡，褥疮和外伤伤口，如皮肤小水泡和二期愈合伤口。 |
|  |  | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料(进口) | 规格型号：10X10cm、15X15cm、18X18cm具有三层结构的吸收垫(聚氨酯泡沫,无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层)及防水透气外层保护膜组成。本产品用于对渗出性伤口的覆盖，例如压疮、腿或足部溃疡和外伤伤口(如:皮肤撕裂和外科手术伤口)，为伤口保持一个湿润的愈合环境。 |
| 42 | QHYZYB-2022010542 | 牙科输送头（进口） | 规格型号：各号 根管冲洗通常由手持部分和工作端组成。根据用途工作端有不同形状。 |
| 排龈线（进口） | 规格型号：#000、#00、#0、#1、#2、#3（长度244cm) 龈下治疗起排龈作用纯棉锁链细线 |
| 牙用输送器（进口） | 规格型号：各号 用于将充填材料输送、填入至目标位置。 |
| 复合树脂（进口） | 规格型号：4g， A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2/C1/C2/C3/D2/ 用于口腔科前牙和后牙的窝洞填充 |
| 流动性复合树脂修复材料（进口） | 规格型号：2g，A1、A2、A3 适用于I类洞充填修复及I、II类窝洞修复中垫底。窝沟封 闭，牙釉质缺陷的修复、垫底非承压区域的微小牙咬合缺损 修复 |
| 牙科复合树脂修复材料（进口） | 规格型号：4g ，A1、A2、A3、A3.5、B1、B2、C2/通用遮色型 该产品用于口腔科中I、II、IV、V、VI类牙洞充填修复。 |

备注说明：

1. 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，**但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。不属于医疗耗材的项目可以不提供挂网截图。**
2. **同一序号下项目为打包项目，不拆包。**

3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。