|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编号** | **项目名称** | **项目参数** |
| 1 | QHYZYB-2021120905 | 一次性使用麻醉穿刺包（国产） | 规格型号：AS-S  型号规格 AS-S； 结构及组成：本产品由一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针2支、腰椎穿刺针I型2支、腰椎穿刺针II型2支、神经阻滞穿刺针2支）、药液过滤器（滤膜孔径为2μm）1支、硬膜外麻醉导管及导管接头1套和配套附件组成。配套附件有空气过滤器1个、一次性使用注射器1个、一次性使用注射针1个、玻璃注射器1个、负压管1个、消毒刷3个、一次性使用灭菌橡胶外科手套1副、医用纱布块5块、创可贴3片。与血液接触的配置的原材料为：304不锈钢、聚丙烯、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物（ABS）、尼龙（PA）、天然橡胶。产品所有组件均不含药，环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用范围：临床用于对人体做硬脊膜外腔神经阻滞（硬膜外麻醉）、蛛网膜下腔阻滞（腰椎麻醉）、 硬膜外和腰椎联合麻醉、神经阻滞局部麻醉方法进行穿刺、注射药物。 |
| 2 | QHYZYB-2022010501 | 一次性使用血管内抽吸导管（进口） | 规格型号：EXPORTAP  一次性使用血管内抽吸导管由四个基本部件组成抽吸导管、压力延长管、抽吸注射器、抽吸物滤网。  抽吸导管主要由聚酰胺-聚醚嵌段共聚物。聚酰胺和聚四氟乙烯构成。一次性使用，环氧乙烷灭菌。  一次性使用血管内抽吸导管预期用于： （1） /动脉血管系统南介入治疗申去除氣箱成忌耋岛庆（血 栓/碎屑）（2）无论是否有血管闭合发生，可选择性地灌注/输 送诊断和/或治疗的药剂。 |
| 3 | QHYZYB-2022010502 | Y型连接器套件（进口） | 规格型号：YOK0A  该产品用于连接导引导管等，减轻血液渗漏，辅助公  用的导管操作。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。  与充盈压力泵配套使用，用于冠脉治疗球囊扩张术和支架植入术 |
| 4 | QHYZYB-2022010503 | 充盈压力泵系统（进口） | 规格型号：IN4130  该产品用于扩张和缩小血管成形术球囊或者其他介入  设备， 并测试球囊的压力和控制其压力。  产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。  由Y型连接器连接后使用 |
| 5 | QHYZYB-2022010504 | 连通板（进口） | 规格型号：503HN-R  该产品用于临床血管造影和血管成形术  由连通板体、 手柄、旋转体连接、  器接头、止回阀梦、延长管组成。 |
| 6 | QHYZYB-2022010505 | 一次性使用冠状动脉造影注射器（进口） | 规格型号：三环推注器  CCS600  本产品临床用于冠状动脉造影时注射对比液。 |
| 7 | QHYZYB-2022010506 | 压力延长管（进口） | 规格型号：各号  该产品在造影手术中连接连通板和压力传感器，作为压力传输通道。本产品由聚录乙烯（PVC）材料制成由管路和接头组成。一次性使用，采用环氧乙烷灭菌 |
| 8 | QHYZYB-2022010507 | 撕开鞘（进口） | 规格型号：405108（7F）；405112(8F)；405116(9F)  在起搏器手术中该产品用于导引导管进入血管。 |
| 9 | QHYZYB-2022010508 | 指引导管（进口） | 规格型号：6F-8F  该产品为治疗器械的引入提供途径，适用于冠状动脉或外周血管系统。  该产品由导管体’抗折段，软端头和鲁尔接头组成，头端带有钨标记带。  导管材质由尼龙等材料制成。 |
| 10 | QHYZYB-2022010510 | 植入式心脏起搏器（进口） | 规格型号：单腔抗核磁PM1124  用于治疗心律失常。 |
| 11 | QHYZYB-2022010511 | 植入式心脏起搏器（进口） | 规格型号：双腔抗核磁PM2124  用于治疗心律失常。 |
| 12 | QHYZYB-2022010512 | 植入式心脏再同步起搏器（进口） | 规格型号：三腔PM3242  用于治疗心律失常。 |
| 13 | QHYZYB-2022010513 | 剥离式外导引导管（进口） | 规格型号：410210-410225  该产品用于在同步治疗手术时使左心导线易于植入。它也可 进入冠状静脉系统，充当传送造影剂、植入式冠状窦导线或 其它器件的管道。与三腔起搏器配合使用 |
| 14 | QHYZYB-2022010514 | 临时心脏起搏电极导线（进口） | 规格型号：401763  由电极导管（含适配器）、电极导管保护套、导管鞘、注射器、穿刺针和电极组成。  适用于在临时经静脉右心室起搏中使用。 |
| 15 | QHYZYB-2022010517 | 外固定器(固定环I)（国产） | 规格型号：各规格型号  材质：纯钛，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
| 外固定器(固定环II)（国产） | 规格型号：各规格型号  材质：纯钛，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
| 外固定器(延长固定夹)（国产） | 规格型号：各规格型号  材质：钛合金，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
| 外固定器(连接杆)（国产） | 规格型号：各规格型号  材质：不锈钢， 颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
| 金属骨针（光杆骨针）（国产） | 规格型号：各规格型号  材质：不锈钢，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
| 锁定接骨螺钉（锁定螺钉）（国产） | 规格型号：各规格型号  材质：钛合金，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
| 16 | QHYZYB-2022010518 | 一次性使用静脉输液针(国产） | 规格型号：0.55#、7#  本产品供临床配套一次性使用输液（血）器或注射器对人体静脉输注药液（或血液）用。 |
| 17 | QHYZYB-2022010523 | 血管内超声诊断导管（进口） | 规格型号：Eagle Eye Platinum  主要用途或适应症：该产品用于在评价血管的形态时提供冠状动脉和周围血管的横断面图像，作为常规血管造影的辅助手段，提供血管管腔和管壁结构的图像，指导支架的选择，评价释放效果。与火山血管内超声 ivus机配套使用 |
| 18 | QHYZYB-2022010526 | 聚乙烯醇鼻腔止血海绵（进口） | 规格型号：8.0\*1.5\*2cm（22-60402）  鼻腔止血海绵为抑制鼻腔出血设计。也可用于鼻中隔整形、鼻整形及其他内鼻手术的鼻腔出血。鼻腔止血海绵的结构组成为聚乙烯醇，具有海绵状多孔的而富有弹性的的结构，浸湿时膨胀。甲醛残留量小于300mg/kg。 |
| 19 | QHYZYB-2022010527 | 一次性使用无菌手术膜（国产） | 规格型号：45×45cmPE型  产品由薄膜、粘胶层和隔离纸组成。薄膜采用低压聚乙烯或聚氨酯膜，胶浆采用医用压敏胶，隔离纸采用防粘离型纸。适用于粘贴于手术部位。对手术切口进行无菌保护。 |
| 20 | QHYZYB-2022010530 | 非吸收性外科缝线（国产） | 规格型号：2-0、3-0、0  适用于人体普通软组织缝合、结扎用。非吸收性外科缝线采用蚕丝为原料，采用多股单向加捻或编织制成，缝线颜色分为白色、黑色两种，按线径不同分为若干规格。本品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。本产品一次性使用。 |
| 21 | QHYZYB-2022010533 | 一次性微波消融针（国产） | 规格型号：ECO-100AI8 2.0\*150mm  ECO-100AI9 2.0\*180mm （肝肺治疗）  由微波辐射器、手柄、微波电缆、冷媒管组成。与亿高微波治疗仪（型号：ECO-100A）配套使用，用于人体实体肿瘤的凝固治疗，一次性微波消融针微波电缆接口与微波治疗仪的输出接口相连 |
| 规格型号：ECO-100AI3  1.6\*100mm  （甲状腺治疗）  由微波辐射器、手柄、微波电缆、冷媒管组成。与亿高微波治疗仪（型号：ECO-100A）配套使用，用于人体实体肿瘤的凝固治疗，一次性微波消融针微波电缆接口与微波治疗仪的输出接口相连 |
| 22 | QHYZYB-2022010534 | 导丝导引球囊扩张导管（进口） | 规格型号：各规格  独特“一个球囊、三种治疗尺寸” 特殊的“球形肩”审计2-2.5mm的最大外径,满足2.8mm以上的活检孔道 |
| 23 | QHYZYB-2022010535 | 一体式取石\碎石网篮（进口） | 规格型号：M00510880\0890  取石、碎石一体设计，3×6cm梯形篮设计 1.网篮张开直径2.5、3.0cm 2.杆工作长度180cm |
| 24 | QHYZYB-2022010536 | 一体式胆道支架（进口） | 规格型号：M005392系列  一体式设计，特殊的生物适应性材料制作多种直径和长度，独特的“薄壁大腔”设计 |
| 25 | QHYZYB-2022010538 | 一次性使用有创压力传感器（国产） | 规格型号：DPT-02(双通道）  1. 灵敏度为5μV/mmHg±1%；压力传感器在整个-30mmHg～300mmHg的 范围内正常工作，并且在-400mmHg～4000mmHg范围内的过压条件下不损坏；失调应能在内部调整到±75mmHg 以内；频率响应≥200Hz（仅血压传感器部  分，基于15%通频带）；工作温度范围：+15℃～+40℃；  2. 输液管路具有抗外力干扰、抗弯曲性、顺应性好的性能特点；  3. 电磁兼容性、电气安全性能均符合行业标准要求； |
| 26 | QHYZYB-2022010539 | 自粘性薄膜敷料(进口) | 规格型号：6X7cm、10X12cm  自粘性薄膜敷料(商品名:美舒)是一种柔软、透明、透气的薄膜敷料,采用聚氨酯制成,薄膜上涂有聚丙烯酸组成的粘合剂,背衬由聚酯制成,四周有透明纸框。自粘性薄膜敷料(商品名:美舒)用于肉芽期的多种创面,如浅表烧伤、静脉穿刺、擦伤、裂伤、供皮区,浅表褥疮,闭合性手术切口。可作为固定材料或用作水凝胶、藻酸盐、泡沫敷料等的二级敷料。 |
| 27 | QHYZYB-2022010540 | 自粘性软聚硅酮敷料(进口) | 规格型号：4X30cm  由保护膜由聚氨酯和粘胶无纺布制成；粘胶由硅凝胶制成；护页由聚乙烯薄膜制成(使用时去除)。适用于完整皮肤的新、旧增生性疤痕或瘤性疤痕、新愈合伤面的疤痕护理。 |
| 28 | QHYZYB-2022010541 | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料(进口) | 规格型号：10X10cm  自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料,采用聚氨酯和硅凝胶材料制成,由一层软聚硅酮伤口接触层，一层聚氨酯泡沫吸收层，一层透气并防水的外覆薄膜构成。适用于各类渗出性的伤口。例如腿或足部溃疡，褥疮和外伤伤口，如皮肤小水泡和二期愈合伤口。 |
| 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料(进口) | 规格型号：10X10cm、15X15cm、18X18cm  具有三层结构的吸收垫(聚氨酯泡沫,无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层)及防水透气外层保护膜组成。本产品用于对渗出性伤口的覆盖，例如压疮、腿或足部溃疡和外伤伤口(如:皮肤撕裂和外科手术伤口)，为伤口保持一个湿润的愈合环境。 |
| 29 | QHYZYB-2022010542 | 牙科输送头（进口） | 规格型号：各号  根管冲洗通常由手持部分和工作端组成。根据用途工作端有不同形状。 |
| 排龈线（进口） | 规格型号：#000、#00、#0、#1、#2、#3（长度244cm)  龈下治疗起排龈作用纯棉锁链细线 |
| 牙用输送器（进口） | 规格型号：各号  用于将充填材料输送、填入至目标位置。 |
| 复合树脂（进口） | 规格型号：4g， A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2/C1/C2/C3/D2/  用于口腔科前牙和后牙的窝洞填充 |
| 流动性复合树脂修复材料（进口） | 规格型号：2g，A1、A2、A3  适用于I类洞充填修复及I、II类窝洞修复中垫底。窝沟封 闭，牙釉质缺陷的修复、垫底非承压区域的微小牙咬合缺损 修复 |
| 牙科复合树脂修复材料（进口） | 规格型号：4g ，A1、A2、A3、A3.5、B1、B2、C2/通用遮色型  该产品用于口腔科中I、II、IV、V、VI类牙洞充填修复。 |

备注说明：

1. 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，**但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。不属于医疗耗材的项目可以不提供挂网截图。**
2. **同一序号下项目为打包项目，不拆包。**

3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。