生活饮用水二次供水设施清洗消毒项目参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 测试区域 | 说明 | 备注 |
| 生活饮用水二次供水设施清洗消毒 | 医院总容量为1500立方米的5个蓄水池（箱） | 每年2次 | 1. 具有二次供水设备清洗、消毒资质。 2. 本项目预算20000.00元。 3. 根据院方用水情况，尽量避开院方的高峰用水时间，在清洗消毒时限内完成；   4、严格按照政府有关规定，认真做好水池的清洁、消毒工作；  5、清洗消毒完毕后，负责与西宁市城中区卫生监督所联系现场水样取样、检测水池（箱）水质达到国家饮用水卫生标准；  6、向院方提供二次供水管理技术咨询，对不符合规范的，提出整改意见；  7、使用的消毒药物符合卫生标准，须在工作单上注明所使用药品名称及用量（投放比例说明），并将用药品的产品合格证明文件、水池水箱清洗消毒记录、从业人员名单和健康证明及清洗方资质提交院方存档。  8、负责提供医院每季度生活饮用水二次供水水质检验报告（包括2次消毒后水质检验报告）  9、负责提供医院2名水务人员健康证明。  10、本项目根据医院基建新项目开展程度实施，合同期1年。  11、 付款方式：乙方完成两次清洗消毒并提供4次水质检验报告、提供全额增值税普通发票并经甲方验收合格后一次性全额付款。 |