## Sheet1
1、2号楼呼叫器维保项目参数
| 床头分机 | 卫生间分机 | 主机 | 走廊时钟（普通） | 液晶床头分机 | 液晶门口分机 | 走廊时钟 （双显4位） | 主机 （液晶传呼） | 维保价格
1号楼 | 309 | 91 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000元
2号楼 | 576 | 192 | 12 | 12 | 24 | 12 | 1 | 1 | 39000元
共计 | 885 | 283 | 19 | 19 | 24 | 12 | 1 | 1 | 58000元
注：2号楼12楼LDRP采用液晶传呼。
一、维保要求： 1、维保方定期（每月四次）派技术员对医院呼叫系统进行检测、保养及调试，保证呼叫设备正常运行； 2、所有维保配件耗材由维保方提供，所提供配件需与医院现有设施设备相匹配； 3、维修响应时间≤24小时。 二、付款方式：合同生效后乙方提供全额发票后甲方向乙方支付60%，年度维保结束后，维保记录完整经后勤保障服务中心签字认可后支付剩余40%。
三、维保期限：1年。