1. 项目名称：本院洁净手术室等洁净室检测项目
2. 预算：75，000.00元
3. 检测方法：依据GB 50333《洁净手术室建筑技术规范》进行检测。
4. 服务期限：一年

5、乙方资质要求：（1）省级以上市场监管部门批准在效期内的检验检测机构资质认定证书并附项目附表

（2）并有承接三级医院洁净性能检测项目经验的（附服务合同）

（3）检测人员资质：经过专业培训，有丰富检测经验人员

（4）检测设备：需经国家相关法定机构进行溯源或检测合格的

6、检测项目：风速风量、换气次数、温湿度、压差、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、噪声、照度等。

7、检测范围:手术室、介入手术室、眼科手术室、生殖中心、消毒供应中心、静配中心、重症监护室（综合ICU 、急诊ICU、NICU）产科手术室、超净台（检验科、病理科、静配中心）。

8、服务方案：对本项目系统总体要求的理解。包括：针对本项目的工作实施方案，内容包含（包含不限于）检测目标、检测内容、检测范围、采样方法、检测方法、实施进程安排。