## Sheet1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 产品规格型号 | 项目参数
1 | QHYZYB-2023092209 | 止血海绵（国产） | FKS-A（60*20MM） | 产品为白色或类白色，质轻、坚韧、多孔的弹性海绵状材料，裁剪成所需规格的膜片。膜片的液体吸收性不少于自身重量的35倍；产品应无菌，环氧乙烷灭菌。适用于人体体表创伤的止血及护创。
2 | QHYZYB-2023092210 | 一次性无菌保护套（国产） | 显微镜保护套：20*200 | 由聚乙烯薄膜、橡胶圈、双面胶、乳胶片、松紧带、布带绳基材组成。 适用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于医疗器械耗材可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。