## 1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2023110903 | 灭菌指示包装袋（卷）(进口） | 75*200m平面灭菌卷 | 适用于需压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌医疗器械灭菌包装用。本品由透明带色的PET/CPP符合膜与医用透析纸烫合而成，能够指示所述灭菌方式的过程，可以起到灭菌后保护的作用并通过灭菌过程指示标识来辨别未经灭菌与已经灭菌产品的区分。为一次性灭菌使用并带有灭菌过程标识的包装用品。
100*200m平面灭菌卷
150*200m平面灭菌卷
200*200m平面灭菌卷
250*200m平面灭菌卷
2 | QHYZYB-2023110908 | 动脉血气针（进口） | 3CC:3302 | 结构及组成：鲁尔顶帽、针头及针头保护装置组成。 用于采集动脉血样。本产品为一次性单病人使用。 适用范围 用于临床各科室动脉血样的采集。
3 | QHYZYB-2023110909 | 一次性使用人体动脉血样采集器（进口） | 安全型成人safePICO 956-616 | 配套雷度米特医疗设备有限公司Radiometer ABL80/90血气分析仪或其他血气分析仪使用。 本产品适用于动脉血样的采集和贮存，所采集血样供血气分析。
安全型儿童safePICO 956-610
4 | QHYZYB-2023110910 | 润滑剂（进口） | 袋装：2.7g | 产品主要由甘油、聚乙二醇、交联聚丙烯酸树脂、氢氧化钠、对羟苯甲酸甲酯、对羟苯甲酸丙酯和纯水组成。 该产品预期用于导管进入人体自然腔道时的润滑；妇检、内窥镜检查时的润滑，灌肠器、直肠温度计以及检查器械的润滑。 主要用途：润滑人体腔道，辅助窥器、内镜、导管等进入人体腔道； 产品特质： 1.具有良好，PH酸碱值平衡的无菌抑菌润滑剂； 2.适用于各种不同的临床检查和手术； 3.温和、清爽、不油腻配方； 4.不会对乳胶、硅胶或金属造成损害，安全适用于人体组织； 5.辐射灭菌，无任何化学残留物； 6.符合人体腔道PH值微酸性的环境特点。
袋装：5g
5 | QHYZYB-2023110911 | 外周插管中心静脉导管（进口） | 8194118 5Fr 双腔，50cm Guidewire | 聚氨酯材质末端瓣膜4F耐高压单腔PICC导管，配合PICC门诊BARD超声机使用
|  | 经外周插管的中心静脉导管（进口） | 7617405单腔PICC，4Fr(外径1.4mm)*60cm(长度) | 硅胶材质三项瓣膜4FPICC导管，配合PICC门诊BARD超声机使用
7717405
|  |  | 668945 | 4.5fr微插管器，配合4F单腔PICC导管，配合PICC门诊BARD超声机使用
|  | 外周插管中心静脉导管（进口） | 3275118 | Statlock导管固定器，配合PICC门诊BARD超声机使用
|  | 一次性中心静脉置管穿刺护理包(国产） | B3（NONBAR DCN12DCU)型 | 辅助PICC及CVC换药护理，透明敷料（10*12CM）、医用胶布、碘伏棉棒、酒精棉棒、医用纱布、酒精棉片、手套、垫巾、包巾、纸尺
|  | 超声血管导引穿刺套件（进口） | 900013B01 | 包括21G导针器套件、弹性圈、医用超声耦合剂和48in探头护罩.超声血管导引穿刺套件与带探头的Site Rite超声系统一起使用对人体血管结构、各种器官和结构中定位超声导引，也可在手术中进行超声导引。配合PICC门诊BARD超声机使用
6 | QHYZYB-2023110912 | 透气胶带（国产） | 1.25cm*910cm（微孔无纺布型） | 产品由带有强化纤丝的无纺布基材涂敷医用压敏胶后与隔离纸或隔离膜制成。用于小创口或手术切口皮肤闭合及拆线后伤口减张拉合。
7 | QHYZYB-2023110913 | 医用冷敷贴（国产） | 60*90mm | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。由无纺布背衬层、凝胶层（含硫酸镁）、聚乙烯薄膜覆盖层等组成。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。
8 | QHYZYB-2023110914 | 医用硅酮凝胶敷料（国产） | 25g | 1、本产品由医用硅酮与卡多姆脂、乳化剂组成。 2、原料美国进口医用硅酮凝胶基质国外进口生物粘附凝胶剂 2、产品成膜性，止痒 3、保证皮肤呼吸，提供生物环境，降低皮肤水分蒸发，促使皮肤组织水化，释放低分子有机硅，抑制胶原纤维增生 4、疤痕止痒：独特的工艺（萃取海洋生物精华）使得产品具有明显的止痒功能，能有效缓解和解除疤痕瘙痒问题。 5、疗凝胶基质:外观光滑，透明细腻，易于涂布，无油腻感，经揉搓可完全渗入皮肤，感觉舒适。
9 | QHYZYB-2023110916 | 人工急救呼吸球（进口） | SW71300A 新生儿 PVC | 该产品由PVC储气袋、PVC氧气管、PC储气袋安全阀、PC进气阀组及硅胶/PVC/PC急救球,配用合适的PVC/硅胶面罩组成。该产品用于一般性的急救及专业的医疗场合,为病患提供氧气流通及交换,协助病患呼吸。
SW71200A 儿童 PVC
SW71100B成人 PVC
10 | QHYZYB-2023110917 | 人工急救呼吸球（国产） | 配件 新生儿 儿童 成人 | 配合人工急救呼吸球的吸引管
11 | QHYZYB-2023110918 | 一次性使用棉纱垫（国产） | 显影40*40cm*4层 | 适用于耳鼻喉科，供护创、吸湿用 由脱脂纱布和X光可探测组件而成
|  | 一次性使用棉纱垫（国产） | 显影30*40cm*4层
12 | QHYZYB-2023110920 | 麻醉喉镜（国产） | HG-HJD01 HG-HJD02 | 麻醉喉镜由手柄、喉镜片、光源组成。光导纤维型窥视片一边装导光束，另一边为可插气管插管的引导槽。喉镜片有可抛弃式。用于插入患者咽喉施行麻醉手术或抢救窒息，医务人员向患者喉部插管提供照明
13 | QHYZYB-2023110921 | 脱敏糊剂(国产) | 61g/支 | 产品主要二氧化硅、甘油、香精、氯化锶、硝酸钾、NaF组成糊剂，单支包装为铝－塑复合材料的软管。产品适用于牙齿表面脱敏、防龋、口腔抑菌。
14 | QHYZYB-2023110927 | 植入式输液港中心静脉导管及套件（进口） | 0603880C(按比例配置港针)1:5配置港针 | 本产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用，用于临床反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于植入药物、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品。应附带耐高压输液港中心静脉导管及附件，与产品配套使用。
15 | QHYZYB-2023110928 | 一次性使用植入式给药装置专用针（国产） | 输液港专用输液针 | 适用于穿刺植入式给药装置进行输液、给药
16 | QHYZYB-2023110930 | 一次性使用胆红素吸附柱（国产） | DX350 | 本产品由吸附剂、柱体、网架、过滤网、密封垫、吸附帽、吸附盖及填充液组成。 采用高压蒸汽灭菌方式，为一次性使用。 本产品用于吸附血浆中的胆红素和胆汁酸,适用于治疗肝脏病如暴发性肝炎、术后肝功能衰竭、原发性胆汁性肝硬化及各种疾病引起的高胆红素血症。
17 | QHYZYB-2023110932 | 心肌保护停跳液（国产） | 500ML/瓶 | 该产品为瓶装的溶液，每1000ml溶液中含有0.8766g氯化钠、0.6710g氯化钾、0.1842g 2-酮戊二酸-氢-钾、0.8132g六水氯化镁、3.7733g一水一盐酸组氨酸、27.9289g组氨酸、0.4085g色氨酸、5.4651g甘露醇、0.0022g二水氯化钙。经高温高压灭菌，一次性使用。 适用于心脏麻痹、手术中缺血心脏原位保护。
18 | QHYZYB-2023110934 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 带针（国产） | U-100：1ml胰岛素 | 临床用于抽吸胰岛素药液后立即注射。本产品由外套、芯杆、活塞、针管、注射针、针护帽、按手护帽组成。原材料为聚丙烯、聚乙烯、天然橡胶、OCr18Ni9不锈钢、二甲硅油。性能：一次性使用、环氧乙烷灭菌
19 | QHYZYB-2023110935 | 斑点试验芯室(国产) | ALY-SA型 | 斑点试验芯室主要由聚丙烯塑料小室、低敏微孔透气胶带、单面防粘纸组成。用于迟发型变态反应（Ⅳ型变态反应）的病因诊断，确定引起迟发型接触性变态反应的变应原
20 | QHYZYB-2023110936 | 一次性羊水诊断针（进口） | J-DAN-201501 J-DAN-221501 | 一次性羊水诊断针由针管、针芯、针座（包括针管上的针座和针芯和针芯上的针柄）。 一次性羊水诊断针用于在B超引导下，进行经皮羊膜腔穿刺，抽取羊水进行检查。
21 | QHYZYB-2023110937 | 一次性使用颅骨钻头(国产） | 电动，各规格 | 鸿鹄高翔动力系统配套使用，用于神经外科开颅手术
22 | QHYZYB-2023110938 | 一次性使用铣刀(国产） | 电动，各规格 | 鸿鹄高翔动力系统配套使用，用于神经外科开颅手术
23 | QHYZYB-2023110939 | 一次性使用微创颅脑引流套装（国产） | F10 | 脑脊液分流材料，脑室及脑锥颅於积液、血肿的引流、高血压性脑出血的引流；特别适用于丘脑出血破入脑室、脑室内出血或铸型；部分脑干出血或小脑出血破入脑室引发的急性脑积水，以及危重脑疝病人的急诊救治引流
F5
24 | QHYZYB-2023110940 | 膀胱造瘘管套件（国口） | F18 | 膀胱造瘘管用医用高分子材料和不锈钢材料制成,由外套管、穿刺针和连接管组成. 适用范围：供临床膀胱造瘘引流尿液用。
25 | QHYZYB-2023110942 | 彭氏多功能手术解剖器（国产） | SY-IIIB-1 | 产品由电极，功能管，绝缘管，塑料柄部（可带LED光源灯），手柄按钮开关，吸引管及接头，电缆线，插头，铁氟龙材料（不沾涂层材料）组成，电极头部采用医用不锈钢或金属钨或或医用不锈钢带不沾涂层材料制成。供手术时与高频电凝设备吸引器配套进行电凝、钝切、刮爬及吸除用。
26 | QHYZYB-2023110945 | 一次性使用涡轮牙钻手机（国产） | YCX-BW12-B130 | 1.手机的空载转速(气庄飞245kPa)应不低于 1.5x10r/min。 2.手机装卸车针应顺利 3.车针前端距插入孔6mm处径向圆跳动应不大于0.12mm小于0.10MM 4.手机的最大转矩(气压≤245kPa)应不低于 0.04N.cm 砣检不脱落 5.手机对车针的夹持力应不小于25(N)，在额定 不小于26(N) 转矩条件下不得打滑 6.手机的冷却水或雾应能连续喷在车针位置上 7.手机的空转噪音应不大于 80dB 54-73dB 8.手机的各连接部位应牢固，密封性良好，运转时不得有漏水现象 9.手机外形应光结圆落，示得有锋棱、毛刺、划等缺陷 10.大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌不得检日，细菌菌落总数应小于等于 20cfu/g
27 | QHYZYB-2023110946 | 胰岛素泵用一次性输注管和针头(进口） | MMT-396A | 本产品由储药器接头、输注软管（外部材料为聚氨酯，内部材料为聚乙烯）和针头组件组成。针头组件包括输液针（材料为聚四氟乙烯）、输液针座、穿刺针（材料为304不锈钢）、穿刺针座、穿刺针保护套、保护帽。 本产品用于通过胰岛素泵进行胰岛素皮下注射。