**CT球管维修招标参数**

1. **采购需求：**适用于口腔科意大利SKYVIEW牌CBCT的IMD型号球管维修
2. **数量：一支**
3. **技术参数：**

1.投标人需具备医疗器械维修资质，放射维修资质。

2.球管质保期：自更换之日起≥ 24 个月

3.球管型号：HF-F/14DS、序列号：530789

4.最大千伏;110-0.5KV

5.最大毫安值：15-NC MA

**四、维修周期：≤15个工作日**