## Sheet1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2024011601 | 荧光素钠眼科检测试纸（国产） | 1条/袋，10袋/盒 | 由着色部分和手柄部分组成，着色部分由浸有橙红色荧光素钠的滤纸裁切而成。用于指示配戴硬性接触镜后的泪液分布状态以评估接触镜适配性。荧光素钠不进入正常细胞，不在体内显色，随着泪液分泌及泪液交换，通过泪道排出体外.不用于角膜损伤诊断。
2 | QHYZYB-2024011602 | 热稀释导管（进口） | PV2014L16-A；PV8215 | 用于血流动力学监测的耗材，设计于德国pulsion的监护仪或专用设备配合使用，用于持续监测血流动力学参数。动脉血压曲线可以确定患者的心血管状态，并对临床干预措施的决定提供支持。 监测参数：全心舒张末期容积GEDV、胸腔内血容积ITBV、每搏量变异SVV、 脉压变异 PVV、肺动脉压PCWP；心输出量CO、每搏量SV、系统血管阻力SVR、动脉压 AP；全心射血分数GEF、心功能指数CFI、左心室收缩力指数dPmx 、心脏做功CPI ；血管外肺水EVLW 、肺血管通透性指数 PVPI
3 |  | 一次性使用血液灌流器（国产） | RC50 | 本产品由罐体和吸附剂两部分组成，罐体由压盖、端盖、中筒、滤网、小帽、锥塞、密封圈组成，外壳采用聚碳酸酯材料，吸附剂为球形多孔树脂炭；采用高压蒸汽灭菌方法。 与血液净化装置配合使用，用于清除人体内分子量小于1000，蛋白结合率大于40%的中毒药物。
| QHYZYB-2024011603 |  | RC100
4 | QHYZYB-2024011604 | 透析液过滤器（进口） | Diasafe plus | 本产品由封口端、0型环、灌封材料、外壳和聚砜纤维膜组成。封口端材料为聚丙烯;0型环材料为硅胶;灌封材料为聚氨基甲酸酯;外壳材料为聚丙烯;膜材料为费森尤斯聚砜膜。本品配合费森尤斯的血液透析装置使用。
5 | QHYZYB-2024011606 | 一次性使用气管插管套件（国产） | QMB-Q气管插管包（加强型）4.0#、4.5#、5.0#、5.5#、6.0#、6.5#、7.0# | 气管插管、引流管、吸痰管。选用配置：一次性使用麻醉喉镜、咬口器、纱布块、棉球、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用无菌注射器（充气管插管套囊或与注射针配套使用抽取麻醉药物）、一次性使用无菌注射针（与注射器配套使用抽取麻醉药物）、托盘、配药碗、操作台布、气管插管固定架、输液贴、润滑剂（二甲基硅油）。 本产品适用于临床辅助进行全身麻醉或需呼吸支持的病人建立人工气道及吸痰使用。
6 | QHYZYB-2024011607 | γ型含铜含吲哚美辛宫内节育器（国产） | 26mm | 节育器由06Cr19Ni10不锈钢丝,99.99%纯度铜丝及吲哚美辛硅橡胶组成。铜表面积标称值250mm²。子宫探针由聚丙烯组成。一次性使用产品,环氧乙烷灭菌。产品放置于妇女子宫内，做避孕用。
28mm
7 | QHYZYB-2024011608 | 固定器（进口） | 174006（内置30个螺旋钉PROTACK*5CM INSTRUMENT) | 产品主要由内藏式螺旋钉、器械杆和握把组成。螺旋钉材质为钛Ti6A14VELi(属于Ti6A14V的一种),器械杆材质为304不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。产品在内视镜外科手术中用于修补材料的固定以及在其他外科领域中组织的对合,如疝缺损的修补。174006(内置30个钛螺旋钉)( PROTACK*5 MMINSTRUMENT)
8 | QHYZYB-2024011609 | 鼻泪道再通管（国产） | RS、RS-1、RS-2、RT | 由基本配置：泪道引流管（部分含单/双根非吸收性外科缝线）以及辅助配置：泪道探针（含泪道探针、泪囊拉钩）和冲洗针组成。 适用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊赛肿手术后的支撑、引流。在体内留置时间不超过 15 天，到期后经鼻腔取出
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。