## Sheet1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2024020701 | 一次性使用输注泵（国产） | 自控型250ML | 1、结构：由储药胶囊、瓶体、瓶体盖、单向阀、排气式空气过滤器、盖帽、微量管、滴斗、输液软管、接头组成。持续给液+自控给液（CBI+PCA），持续加自控5ml/h。产品有自控给液装置。2、性能：无菌、无热原。 本产品用于持续输入镇痛药物。（化疗泵）
2 | QHYZYB-2024020702 | γ型含铜含吲哚美辛宫内节育器（国产） | 26mm | 节育器由06Cr19Ni10不锈钢丝,99.99%纯度铜丝及吲哚美辛硅橡胶组成。铜表面积标称值250mm²。子宫探针由聚丙烯组成。一次性使用产品,环氧乙烷灭菌。产品放置于妇女子宫内，做避孕用。
28mm
3 | QHYZYB-2024020703 | 固定器（进口） | 174006（内置30个螺旋钉PROTACK*5CM INSTRUMENT) | 产品主要由内藏式螺旋钉、器械杆和握把组成。螺旋钉材质为钛Ti6A14VELi(属于Ti6A14V的一种),器械杆材质为304不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。产品在内视镜外科手术中用于修补材料的固定以及在其他外科领域中组织的对合,如疝缺损的修补。174006(内置30个钛螺旋钉)( PROTACK*5 MMINSTRUMENT)
4 | QHYZYB-2024020704 | 鼻泪道再通管（国产） | RS、RS-1、RS-2、RT | 由基本配置：泪道引流管（部分含单/双根非吸收性外科缝线）以及辅助配置：泪道探针（含泪道探针、泪囊拉钩）和冲洗针组成。 适用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊赛肿手术后的支撑、引流。在体内留置时间不超过 15 天，到期后经鼻腔取出
5 | QHYZYB-2024020705 | 子宫内膜治疗仪（国产） | TB型 21ml | 治疗仪由热控制器(TCU)、热球导管、电源、底座四部分组成。治疗温度：热球导管的球囊的外表面温度为117℃±15℃，治疗时间128+10 s。 适用于治疗功能失调性子宫出血。
6 | QHYZYB-2024020706 | 微纤维止血胶原（纱布） | 1010080 | 纯化胶原制成网状，该产品是从牛皮内提取的纯化胶原，制成网状。该产品无菌状态提供，一次性使用。该产品适用于外科手术中结扎法或者常规方法不能有效止血，或无法采用这些方法止血时的辅助止血。
7 | QHYZYB-2024020707 | 不锈钢方盘（不带盖）（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 不锈钢带盖消毒盘（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 不锈钢药杯（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 不锈钢换药碗（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 不锈钢腰子盘（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 手术剪（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 手术刀柄（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 持针钳（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 止血钳（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 医用镊（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 组织钳（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 宫内节育器取出钩（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 宫内节育器取出钳（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 子宫探针（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 组织钳（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 子宫颈钳（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 皮肤拉钩（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 整形镊（眼科镊）（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 乳突牵开器（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
|  | 子宫颈扩张器（扩宫棒）（国产） | 各型号 | 适用于患者治疗过程中定备的工具,质量符合国家标准
8 | QHYZYB-2024020708 | 镍钛记忆合金胆道支架（国产） | NTJ-A(ERCP) | 为镍钛记忆合金材料制成的人体腔内无膜胆道 支架, 主要用于胆道狭窄的治疗。适用于ERCP及PTCD术
NTJ-A(PTCD)
9 | QHYZYB-2024020709 | 一次性使用铣刀(国产） | 电动，各规格 | 鸿鹄高翔动力系统配套使用，用于神经外科开颅手术
10 | QHYZYB-2024020710 | 一次性使用负压引流管路（国产） | AY-Y18-Q100 | 1.适用范围：供临床手术时引流和收集残液用 2.产品组成：引导针、引流管（带X光显影标记）、连接接头、止液夹、负压球（或负压罐）、引流袋 3.材质要求：引流管为扁平结构、十字结构，由进口医用级液态硅胶制成 4.负压球和引流袋均为单向引流，可以准确计量、可排液后形成二次负压 5.引导针可多角度塑形，适应小创口、狭小空间的操作
AY-Y16-Q200
AY-Y22-Q400
11 | QHYZYB-2024020713 | 一次性使用输血器带针（国产） | A型 0.9mm | 用于临床对患者进行静脉输血。产品由：瓶塞穿刺保护套、瓶塞穿刺器、进气器件、滴管、管路、滴斗、血液过滤网、流量调节器、注射件、外圆锥接头和一次性使用静脉输液针组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。长度4米
12 | QHYZYB-2024020714 | 荧光素钠眼科检测试纸（国产） | 1条/袋，10袋/盒 | 由着色部分和手柄部分组成，着色部分由浸有橙红色荧光素钠的滤纸裁切而成。用于指示配戴硬性接触镜后的泪液分布状态以评估接触镜适配性。荧光素钠不进入正常细胞，不在体内显色，随着泪液分泌及泪液交换，通过泪道排出体外.
13 | QHYZYB-2024020715 | 水凝胶敷料（进口） | 3900 | 该产品是由羧甲基纤维素钠、藻酸钙和纯化水组成的一种无色透明胶体，经高温、蒸汽灭菌，仅限一次性使用。该产品辅助用于伤口坏死腐烂组织的清创过程，如：下肢溃疡、压疮、未感染糖尿病足溃疡；产品也可以用于一度和二度烧伤的伤口。该产品不能单独使用，需与外层辅料配合使用。
14 | QHYZYB-2024020716 | 灭菌指示包装袋（卷）(进口） | 75*200m平面灭菌卷 | 适用于需压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌医疗器械灭菌包装用。本品由透明带色的PET/CPP符合膜与医用透析纸烫合而成，能够指示所述灭菌方式的过程，可以起到灭菌后保护的作用并通过灭菌过程指示标识来辨别未经灭菌与已经灭菌产品的区分。为一次性灭菌使用并带有灭菌过程标识的包装用品。
100*200m平面灭菌卷
150*200m平面灭菌卷
200*200m平面灭菌卷
250*200m平面灭菌卷
15 | QHYZYB-2024020717 | 自粘性软聚硅酮敷料(进口) | 4X30cm | 由保护膜由聚氨酯和粘胶无纺布制成；粘胶由硅凝胶制成；护页由聚乙烯薄膜制成(使用时去除)。适用于完整皮肤的新、旧增生性疤痕或瘤性疤痕、新愈合伤面的疤痕护理。
|  | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料(进口) | 10X10cm | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料,采用聚氨酯和硅凝胶材料制成,由一层软聚硅酮伤口接触层，一层聚氨酯泡沫吸收层，一层透气并防水的外覆薄膜构成。适用于各类渗出性的伤口。例如腿或足部溃疡，褥疮和外伤伤口，如皮肤小水泡和二期愈合伤口。
|  | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料(进口) | 10X10cm | 具有三层结构的吸收垫(聚氨酯泡沫,无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层)及防水透气外层保护膜组成。本产品用于对渗出性伤口的覆盖，例如压疮、腿或足部溃疡和外伤伤口(如:皮肤撕裂和外科手术伤口)，为伤口保持一个湿润的愈合环境。
15X15cm
18X18cm
|  | 自粘性薄膜敷料(进口) | 6X7cm | 自粘性薄膜敷料是一种柔软、透明、透气的薄膜敷料,采用聚氨酯制成,薄膜上涂有聚丙烯酸组成的粘合剂,背衬由聚酯制成,四周有透明纸框。自粘性薄膜敷料用于肉芽期的多种创面,如浅表烧伤、静脉穿刺、擦伤、裂伤、供皮区,浅表褥疮,闭合性手术切口。可作为固定材料或用作水凝胶、藻酸盐、泡沫敷料等的二级敷料。
|  | 自粘性薄膜敷料(进口) | 10X12cm
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。