## Sheet1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2024022601 | 造影导管（国产） | 7750090147 5F,有效长度(cm):90,侧孔数目:0,弯形:RUC | 造影导管（亲水涂层）由管身、应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。PIG弯型的造影导管配有矫直器。亲水涂层，顺滑通过，锥度设计，无创头端，高清显影，三层编织管身，抗折耐压。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。（用于子宫）
2 | QHYZYB-2024022602 | 乳房软组织加强补片（进口） | 6000636：195mm*95mm*120mm(超轻） | 适用于一期乳房重建手术中乳房软组织加强作用。该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，（钛化物聚丙烯网片 ）该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌.(适用于小于200CC的假体)
6000639：195mm*95mm*120mm（轻质）
|  |  | 6000637：215mm*115mm*140mm(超轻） | 适用于一期乳房重建手术中乳房软组织加强作用。该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，（钛化物聚丙烯网片 ）该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌.(适用于小于500CC的假体)
6000640：215mm*115mm*140mm（轻质）
|  |  | 6000638：235mm*135mm*160mm(超轻） | 适用于一期乳房重建手术中乳房软组织加强作用。该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，（钛化物聚丙烯网片 ）该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌.(适用于小于350CC的假体)
6000641：235mm*135mm*160mm（轻质）
3 | QHYZYB-2024022603 | 医用橡皮膏（国产） | 26cm*500cm | 由接触创面的敷垫、背贴和保护层（临用前去除）组成。不含药物。用于真皮浅层及其以上的浅表性小创伤、擦伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。
1cm*1000cm
4 | QHYZYB-2024022604 | 一次性使用气管插管套件（国产） | QMB-Q气管插管包（加强型）4.0#、4.5#、5.0#、5.5#、6.0#、6.5#、7.0# | 气管插管、引流管、吸痰管。选用配置：一次性使用麻醉喉镜、咬口器、纱布块、棉球、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用无菌注射器（充气管插管套囊或与注射针配套使用抽取麻醉药物）、一次性使用无菌注射针（与注射器配套使用抽取麻醉药物）、托盘、配药碗、操作台布、气管插管固定架、输液贴、润滑剂（二甲基硅油）。 本产品适用于临床辅助进行全身麻醉或需呼吸支持的病人建立人工气道及吸痰使用。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。