## Sheet1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2024042301 | 一次性使用避光配药注射器 带针（国产） | 斜面式（XZ) 50ML | 本产品主要由避光外套、芯杆、胶塞、一次性使用配药用针组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。本产品供医疗单位手动抽吸配制需要避光的药液进行配药用。配合全院高压注射泵连接口使用。
|  | 一次是使用输注避光泵用管路（国产） | YB-W | 产品避光范围为290nm-450nm，适用于注射用硝普钠、呋塞米注射液、盐酸多巴胺注射液、盐酸肾上腺素注射液药物的输注。由内护帽、避光管路、避光药液过滤器、避光鲁尔接头、外护帽组成。
2 | QHYZYB-2024042302 | 导丝(进口) | M00556581 | 该产品包括Jagwire导丝和Jagwire可延伸导丝。制造材料为:芯线:镍钛合金;收缩套管:带有黑/金色条纹的聚四氟乙烯;头端涂层:Glidex;末端挤压成型件:里层:含有钨的Pebax、外层:Pebax;收缩套管涂层:硅酮;连接管(Jagwire可延伸导丝):304V不锈钢和环氧树脂。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。导丝适用于选择性胆管插管，包括但不限于胆总管、胆囊管、右肝管和左肝管。设计用于在内窥镜胆道手术中插入和更换导管。
3 | QHYZYB-2024042303 | 一次性使用医用垫单（国产） | Ⅱ型50*60 | 由非织造布和聚乙烯薄膜制成；适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。50*60，普抗SMMS50克蓝色。
4 | QHYZYB-2024042304 | 一次性使用无菌手术包（国产） | 介入包 | 包内配置：擦手纸（白色带线擦手纸65g 15*20-4p） 2片；手术衣（蓝色50gSMMS手术衣普通型/120*150）3件；中单（30gPP+16gPE/100*200）1片；小洞巾（无纺布洞巾43gSMMS/80*80，居中圆洞10）1片；治疗巾（治疗巾50gSMMS/50*70）4片；量杯（100ml） 2个；纱布片（不折边24/30*20,10*10-8P）20片；弯盘（ZS-YY012本色PP小号医用弯盘，腰型盘19.8*12，1*2.2）1个；海绵擦19.5cm 2个；铅屏套（PE铅屏套90*80（开）） 1个；机头套（透明PE膜/25（内径）*130）1个；踏板套（40*50） 1个；面板套（50*50）1个；圆盆（PP塑料圆盆1000ml） 2个；塑料镊子13cm 1把；手术刀（硬膜吸塑装塑柄手术刀11#）1把；导丝盆（3000ml）1个；大洞巾（50gSMMS/180*390,开2个10*15洞1个10圆洞）1片；包布（复合材料300*200）2片
5 | QHYZYB-2024042305 | 一体式胆道支架（进口） | M005392系列 | 该产品由预装支架和输送器组成。支架由聚亚胺酯和40%的硫酸钡制成，远端1.5cm固定部分涂覆有Hydro-plus涂层；输送器包括一根导引导管和一根推送导管。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
6 | QHYZYB-2024042306 | 一体式取石/碎石网篮(进口） | M00510890/M00510880 | 该产品由手柄、导管及网篮三个主要部分组成。网篮金属丝为镍钛合金，网篮拉丝为304不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
7 | QHYZYB-2024042307 | 导丝导引球囊扩张导管（进口） | M00558400、M00558390、M00558400、M00558410、M00558420、M00558430、M00558440 | 该产品使用可控径向扩张球囊技术，允许在压力为3个标准大气压或更高的情况下使用一只球囊达到三种各不相同、渐次增大的直径。导丝导引球囊扩张导管与一根规格为0.035in (0.89 mm)的、带柔软前端、预装在导管管腔内的导丝包装在一起。预装的导丝比导管长25cm, 超出的长度从导管的手柄末端延伸出来。该产品球囊组成材料为Pebax7333(带硅酮涂层)，导管材料为Pebax、尼龙、聚四氟乙烯等，导丝材料为不锈钢。该产品无菌状态提供，一次性使用。
8 | QHYZYB-2024042308 | 中心静脉导管套件(进口） | 8888145014 | 一、本产品包括：透用中心静脉插管、导丝、可撕脱鞘，扩张器、穿刺针、隧道探针、伤口敷贴、肝素帽，注射器、封盖、解剖刀等。一次性麻醉包1个，5F血管鞘1个，导管规格为14.5F；二、 导管材料：聚氨酯材质，14.5F的导管血流速可达到500ml每分钟以上。三、导管结构：导管内部被隔膜分为两个独立的管腔。预装支撑导丝，14.5F，标准套件。长度从cuff到导管头端19cm-42cm。四、导管正接反接的再循环率市面上均小于5%；五、CUFF设计：导管上有一个白色固定套袖，可协助促进组织锚定在导管上，以固定导管。六、导丝和穿刺针由304不锈钢制成；隧道探针由304不锈钢制成；扩张器采用高密度聚乙烯材料；伤口敷贴由聚酯薄膜和棉线制成。产品为一次性使用。七、适用范围：用于血液透析的长期血管通路
8888145015
8888145016
9 | QHYZYB-2024042309 | 透明敷料（进口） | 9546HP/10cm*11.5cm | 本产品由亲水性低致敏医用粘胶和高透气聚氨酯薄膜背衬组成,具有防水、高透气性和阻菌性能,更适用于湿热及多汗环境。椭圆设计更适用于不规则部位的固定。首创框形设计方便操作,不易使皮肤受损。预切口设计便于对位准确和固定。附加的记录胶带可记录信息和加强固定。塑塑包装减少临床污染。适用于导管的固定,覆盖保护伤口;可作为第二层固定用敷料,防止皮肤损伤
10 | QHYZYB-2024042310 | 聚乙烯醇鼻腔止血海绵 Invotec PVA nasal sponge（进口） | 8.0*1.5*2cm（22-60402） | Invotec鼻腔止血海绵的结构组成为聚乙烯醇，具有海绵状多孔的而富有弹性的的结构，浸湿时膨胀。甲醛残留量小于300mg/kg。
11 | QHYZYB-2024042311 | 可控式吸痰管（国产） | DRE-PE4.67mm(14F)*470mm | 该产品主要由医用高分子材料聚氯乙烯制成，由欧式接头、E三通接头、台形接头、吸痰瓶、手套、导管组成。该产品为无菌提供，一次性使用。
12 | QHYZYB-2024042312 | 非吸收性外科缝线（国产） | 2-0 | 非吸收性外科缝线采用蚕丝为原料，采用多股单向加捻或编织制成，缝线颜色分为白色、黑色两种，按线径不同分为若干规格。本品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。本产品一次性使用。
3-0
0
13 | QHYZYB-2024042313 | 一次性使用冠状动脉造影注射器（进口） | CCS600 | 本产品由注射筒（聚碳酸酯），芯杆（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯），活塞（硅橡胶），固定鲁尔接头（聚碳酸酯）或旋转鲁尔接头（聚碳酸酯），锁紧环（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯），0型环（硅橡胶）和固定体帽（聚乙烯）组成。γ射线灭菌，为一次性使用，配有不同类型的手柄和指环。
14 | QHYZYB-2024042314 | 一次性使用缝合针包（国产） | 妇产系列（FC) | 一次性使用缝合针包由直形针、圆形针和三角针型式中任意一种或几种经组合包装而成，缝合针应采用YB/T5219-1993中规定的30Cr13的钢丝制成。根据缝合针包使用用途不同，将缝合针包分为：胸骨系列（XG）、腹部系列（FB）、妇产系列（FC）、普外系列（PW）、小儿系列（XE）、体循系列（TX）、脑外系列（NW）、泌尿系列（BN）八大类；产品【型号、规格】详见产品技术要求或说明书附页。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
15 | QHYZYB-2024042315 | 钙石灰（二氧化碳吸收剂）（国产） | II-G-1.4Kg | 多孔疏松状结构的大小均匀颗粒,变色指示剂,吸收二氧化碳后由粉色变成灰白色或由白色变成紫色。Ⅰ型钙石灰（二氧化碳吸收剂）主要成分为氢氧化钙、水、达旦黄混合物；Ⅱ型钙石灰（二氧化碳吸收剂）主要成分为氢氧化钙、水、乙基紫混合物
16 | QHYZYB-2024042316 | 一次性使用麻醉穿刺包（国产） | AS-S | 本产品由一次性使用麻醉用针(硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针I型、腰椎穿刺针II型、神经阻滞穿刺针)、药液过滤器(滤膜孔径为2μm)、硬膜外麻醉导管及导管接头和配套附件组成。配套附件有空气过滤器、一次性使用注射器、一次性使用注射针、玻璃注射器、负压管、消毒刷、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布块、创可贴。与血液接触的配量的原材料为:304不锈钢、聚丙、丙-乙-丁二烯共康物(ABS)、尼龙(PA)、天然胶，产品所有组件均不含药，环氧乙烧灭菌，一次性使用。 1.腰椎穿刺针Ⅰ型1个，游标针，材质是不锈钢和聚丙乙烯（PP），刻度应清晰可辨认，锋利易穿刺。 2.药液过滤器1个，滤膜是PP材质，壳体是ABS材质，药液过滤器滤除率应不小于 90%，端帽完整，应光洁，无毛刺、杂质、裂痕等缺陷； 3.空气过滤器1个，滤膜是PP材质，壳体是ABS材质，滤除空气中≥0.5μm的微粒的滤除率应不小于 90%，应光洁，无毛刺、杂质、裂痕等缺陷； 4.注射器材质为天然橡胶和聚丙乙烯（PP），刻度清晰，锥头完整无毛刺；10ml、20ml各1个。 5注射针材质为不锈钢和聚丙乙烯（PP），3个注射针头，16#白针头；7#（0.7×30）黑色针头，球后针尺寸为0.5*38mm，针尖应无毛刺、弯钩等缺陷，针尖锋利易穿刺，针管应平直，针座应无明显毛边、毛刺、塑流及气泡等注塑缺陷。 6. 低阻力注射器一个，规格为5ml，刻度清晰； 7.消毒刷3个，材质为ABS和海绵块，长度13.5cm，海绵块应牢固粘于手柄上， 不易脱落。 8.外科手套材质选用天然橡胶胶乳，规格为无粉，宽度为95±5mm，长度为270mm，厚度不低于0.13mm，不透水性应符合GB/T 7543-2020中6.2的规定；拉伸性能老化前扯断力的最小值12.5N，老化前扯断伸长率的最小值700%，老化前300%定伸负荷最大值2.0N老化后扯断力的最小值9.5N，老化后扯断伸长率的最小值550%；不漏气，无污渍。 9.敷贴5*8cm的 3块，干净无杂质，粘性强。 10.纱布块3块，规格为6*8*8，纱支数为21×32，经纬密度28×26，外观应折叠整齐，表面应洁净、平整，周边无线头外露；医用脱脂纱布块所用的脱脂棉纱布，醚中可溶物总量应不大于0.50%，水中可溶物总量应不大于0.50%，硫酸盐灰分的总量应不超过0.40%。 11.洞巾1块，选用50g蓝色复合无纺布，尺寸60*80cm，洞口直径10cm。 12.治疗巾3条，选用28g蓝色复合无纺布，尺寸60*80cm，应干净无污渍。 13.包布2条，选用28g蓝色复合无纺布，尺寸60*80cm，包布应干净无杂物。
17 | QHYZYB-2024042317 | 透明敷料Tegaderm HP Transparent Film Dressing（进口） | 1624W 6CM*7CM | 本产品由亲水性低致敏医用医用粘胶和高透气聚氨酯薄膜背衬组成，具有防水、高透气性和阻菌性能,首创框形设计方便操作，不易使皮肤受损。预切口设计便于对位准确和固定。塑塑包装减少临床污染。适用于导管的固定，覆盖保护伤口；可作为第二层固定用敷料，防止皮肤损伤。
18 | QHYZYB-2024042318 | 一次性使用无菌手术膜（国产） | DE | 手术膜采用聚氨酯或聚乙烯基材上均匀涂敷压敏胶，胶面上覆盖有离型纸，手术膜的两边可以无胶，两边附着纸，以供手持操作。用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。
19 | QHYZYB-2024042319 | 一次性使用麻醉穿刺包（国产） | AS-E/S II型 | 一次性使用麻醉用针硬膜外穿刺针2支,一次性使用麻醉用针--腰惟穿刺针I型 2支,一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针型 2支,一次性使用麻醉用针--神经陷滞穿刺针 2支,一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤即 1只,一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头 2支,一次性使用麻醉用过滤器-空气过滤器 1只,一次性使用无菌注射器 3支,一次性使用无菌注射针 3支,一次性使用低阻力注射器成全玻璃注射器 2支,导引针 1支,负压管 1个,消毒液刷3把,橡胶医用外科手套 2付,敷料巾 白1块,手术巾(洞巾） 1块,医中所线布 4块,创口贴 2只,医用自粘敷料 5片,导管固定垫 1只 ,导暂固定接头 1只,棉球 5只
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。